## List1
TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mj. | Kol. | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno
bez PDV-a (kn)
1. | PROVJERA PROJEKTNOG ZADATKA S NARUČITELJEM | kpl | 1
2. | GEOTEHNIČKE AKTIVNOSTI | kpl | 1
-terenski geomehanički istražni radovi
-izrada geotehničkog elaborata s uputama za temeljenje
3. | SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINA | kpl | 1
-terensko snimanje
-izrada podloga za projekt rekonstrukcije i dogradnje
-izrada podloga za projekt uklanjanja građevina
4. | ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA | kpl | 1
NADLEŽNIH JAVNOPRAVNIH TIJELA
5 | GLAVNI PROJEKT | kpl | 1
Arhitektonski projekt
-Arhitektonski dio
-Projekt toplinske zaštite
-Uređenje okoliša (tretirati u fazama)
Građevinski projekt
-Projekt konstrukcije
-Projekt zaštite jame i /ili projekt posebnog temeljenja (ako je potrebno)
-Vodoopskrba i odvodnja, vanjska i unutarnja hidrantska mreža
-Projekt niskogradnje – kolne i pješačke površine i odvodnja
Elektro projekti
-Projekt slabe i jake struja, gromobran
-Projekt sustava za dojavu požara
-Projekt TS (ako je potrebno)
-Projekt vanjske rasvjete
Strojarski projekti
-Projekti grijanja, hlađenja, ventilacije
-Projekt sustava za gašenje požara (ako je potrebno)
-Projekti vertikalnog transporta
-Projekt bazenske tehnike
Elaborati
Geotehnički elaborat s uputama za temeljenje
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
Elaborat zaštite od požara
Elaborat zaštite na radu
Elaborat zaštite o buke
6 | PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJE | kpl | 1
- Procjena troškova građenja po glavnim vrstama radova (građevinski, obrtnički, strojarski, itd…)
7 | IZVJEŠĆE | kpl | 1
-o obavljenoj kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
-o obavljenoj kontroli glavnog projekta zaštite jame i/ili posebnog temeljenja (ako je potrebno)
8 | ISHOĐENJE POTVRDI GLAVNOG PROJEKTA KOD NADLEŽNIH JAVNOPRAVNIH TIJELA | kpl | 1
9 | ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | kpl | 1
10 | IZVEDBENI PROJEKT* | kpl | 1
-Arhitektonski projekt
-Projekt konstrukcije
-Elektroprojekt projekt
-Strojarski projekt
*izvedbeni projekt se izrađuje u cijelosti u skladu s glavnim projektom temeljem kojeg je ishođena građevinska dozvola i
izvedbeni projekt pretpostavlja izvođenje svih shema i detalja potrebnih za izvođenje radova
11 | IZRADA TROŠKOVNIKA POTREBNIH RADOVA | kpl | 1
- po glavnim vrstama radova za provedbu javnog nadmetanja za izbor izvođača radova izrađen sukladno ZJN 2016 i podzakonskim propisima
12 | PLAN izvođenja radova izrađen po Koordinatoru 1 zaštite na radu izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/2008) | kpl | 1
13 | IZRADA PROJEKTA OPREMANJA | kpl | 1
14 | Projektantski nadzor tijekom izvođenja radova | kpl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO (s PDV-om):
SLOVIMA: