## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA ADAPTACIJU STANA U KARLOVCU, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 16, RAZIZEMLJE, P=71,75m²
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Demontaža ugrađenog ormara u hodniku, uključen odvoz na deponiju | kom | 1 |  | 0
2 | Demontaža rasvjetnih tijela luster(1) i karniša (3), uključen odvoz na deponiju | kom | 4 |  | 0
3 | Rušenje keramičkih pločica na zidu i podu kupaonice i na podu WC-a, na podu kuhinje i na zidu kuhinje. Rušenje sokla u WC-u i balkonu, uključen odvoz na deponiju | m2 | 36 |  | 0
4 | Demontaža el. Bojlera, kade, WC školjke sa vodokotlićem, 2 umivaonika sa pipama, pipa na kadi i u kuhinji, uključen odvoz na deponiju | paušal | 1 |  | 0
5 | Rezanje i uklanjanje lamel parketa koji je uništen, uključen odvoz na deponiju | m2 | 3 |  | 0
| UKUPNO I |  |  |  | 0
II. ZIDARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Obzidavanje kade siporeksom, kada dim. 75x160 cm | paušal | 1 |  | 0
2 | Izravnavanje zidnih površina nakon rušenja pločica, cca 50% površine na koju ide nova keramika | m2 | 10 |  | 0
3 | Prerada odvoda od umivaonika u kupaonici. Krpanje i zidarska obrada | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO II |  |  |  | 0
III. IZOLATERSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Premazivanje poda kupaonice i zidova uz kadu do visine 1,6m, sa polimercementnim dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom (tipa Mapelastic) | m2 | 10 |  | 0
2 | Premazivanje poda u WC-u, opis kao st.1, sa zadignutim rubovima po zidu 15 cm | m2 | 2 |  | 0
| UKUPNO III |  |  |  | 0
IV. KERAMIČARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Dobava i postava mase za niveliranje prije postave nove keramike na podu WC-a, kupaonice, kuhinje i balkona | m2 | 22 |  | 0
2 | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na zidu u kuhinji u visini 0,8 m. Pločice I. Klase, postavljaju se na ljepilo, fuga 2,0 mm. U cijeni PVC lajsne, cijena ker.pl. Do 100 kn sa PDV-om | m2 | 5 |  | 0
3 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica u kuhinji, uključen sokl visine 10 cm. Sve ostalo kao točka 2 | m2 | 11 |  | 0
4 | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u kupaonici na zidovima u punoj visini od 2,4 m. Sve ostalo kao točka 2 | m2 | 16 |  | 0
5 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na podu kupaonice. Sve ostalo kao točka 2 | m2 | 3 |  | 0
6 | Dobava i postava keramičkih pločica na podu WC-a, uključen sokl vis. 10 cm. Sve ostalo kao točka 2 | m2 | 2.5 |  | 0
7 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica za vanjske prostore, mrazootporne, kao GRESS, I klasa, postavljaju se na postojeće pločice na balkonu. Uključiti sokl visine 10 cm | m2 | 11 |  | 0
| UKUPNO IV |  |  |  | 0
V. PARKETARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Dobava i promjena oštećenog lamel parketa na mjestima gdje je uklonjen stari parket | m2 | 3 |  | 0
2 | Manji popravci lamel parketa u stanu (na rubu vrata ili uz štok) | paušal | 1 |  | 0
3 | Brušenje, kitanje i lakiranje (2-3 puta) lamel parketa sjajnim lakom | m2 | 58 |  | 0
4 | Dobava i postava parket lajsni od punog drveta dim. 45/14 mm | m1 | 50 |  | 0
| UKUPNO V |  |  |  | 0
VI. SOBOSLIKARSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Bojanje stana, zidova i stropova disperzivnom bojom prema uputi proizvođača. Ukljulene predradnje - mjestimično gletanje, struganje stare boje, otprašivanje | m2 | 180 |  | 0
2 | Bojanje balkona, zidova i stropova fasadex bojom. Uključeno struganje stare boje i gletanje | m2 | 25 |  | 0
3 | Bojanje željeznog rukohvata na balkonu (8x4x600), uključene predradnje | m1 | 6 |  | 0
4 | Bojanje drvene stolarije (lazur boja drveta). Prozori: mala soba 0,9x1,7; dnevni boravak 2,65x0,95, 2,65x1,40; spavaća soba 2,2x1,50; kuhinja 1,7x1,40; Svi prozori imaju unutrašnju drvenu klupčicu šir. 25 cm i drvenu rolet kutiju. Sobna vrata sa nadsvjetlom i dovratnicima. Ostakljena sobna vrata 2,6x0,8, 3 komada. Puna sobna vrata sa nadsvjetlom i dovratnicima dim. 2,6x0,8, 4 komada | m2 | 50 |  | 0
5 | Bojanje cijevi od centralnog grijanja, uključeno brušenje i lakiranje
| Cijevi fi 20 | m1 | 35 |  | 0
| Cijevi fi 50 | m1 | 35 |  | 0
| UKUPNO VI |  |  |  | 0
VII. RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Zamjena postojećih te dobava i montaža kutnih ventila sa kromiranom kapom (promjena) | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava i montaža sifona za perilicu rublja | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža , preinaka instalacje za odvod i dovod vode u kuhinji. Potrebno je instalaciju preraditi na tzv. Srčastu za visoke zidne, uključiti štemanje i obradu. Pipa i sifoni nisu uključeni, samo čepovi na zidu | paušal | 1 |  | 0
4 | Dobava i montaža ležeće kade dm. 75x160. Uključene nogice, sifon, brtve, vratašca (I. Klasa) | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža jednoručne mješalice za kadu sa tušem i nosačem | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i montaža umivaonika u kupaonicu, uključen sifon i pribor, dim. 50 cm (I. Klasa) | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža mini umivaonika u WC. Uključen sifon i pribor za montažu (I. Klasa) | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža mješalice za umivaonike | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava i montaža pipe za perilicu rublja | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža WC školjke sa niskomontažnim vodokotlićem i daskom, uključene gume, brtve, sav pribor, vijci do pune funkcionalnosti stavke | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža el. Bojlera od 50 l, uključen potreban pribor za montažu, gibljive cijevi, diana vijci, uključen el. Priključak, do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i postava limenih vratašaca u WC-u ispod umivaonika, iza školjke | kom | 2 |  | 0
13 | Dobava i mntaža nosača WC papira | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i montaža nosača za ručnike | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VII |  |  |  | 0
VIII. RADOVI NA INSTALACIJI GRIJANJA
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Demontaža, čišćenje, ponovna motaža i puštanje u pogon 5 komada radijatora. Uključena dobava i ugradnja novih termostatskih ventila i prigušnica, po potrebi zamjena nosača, ukljulen set za instalaciju. Grijanje preko toplane | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO VIII |  |  |  | 0
IX. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Izrada po jednog rasvjetnog mjesta na zidu u kupaonici i kuhinji | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža šuko utičnica u stanu, uključena demontaža postojećih | kom | 15 |  | 0
3 | Dobava i montaža duple utičnice, uključena demontaža postojeće | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i montaža antenske utičnice, uključena demontaža postojeće | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža vodotijesnih utičnica, uključena demontaža postojećih | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava i montaža indikatoraza kupaonicu, uključena demontaža postojećih | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža plafonijere u sve prostorije | kom | 9 |  | 0
8 | Pregled kompletne el.instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO IX |  |  |  | 0
X. RAZNI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | MJ. JED. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1 | Servis roleta u čitavom stanu. Dimenzije: 0,95x2,60 (dn.bor.); 0,95x2,60 (dn.bor.); 0,90x1,70 (mala soba); 1,40x1,70 (kuh.); 1,50x2,20 (sp.soba) Uključeno pranje, čišćenje rolet kutija i lamela, promjena gurtni, kitanje i brtvljenje oko prozora | paušal | 1 |  | 0
2 | Zamjena, dobava i montaža novih kvaka i rozeta na sobnim vratima, kupaonici i WC-u | kom | 7 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja izolacijskog panela na parapetu dim 1,0x1,50 (u dn.sobi ispod prozora) | m2 | 1.5 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja stakla na fiksnom dijelu prozora u spavaćoj sobi, duplo armirano staklo dim. 0,4x1,20. Uključena demontaža i odvoz | m2 | 0.5 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja protuprovalnih, vatrootpornih ulaznih vrata dim. 100x200 cm, uključena demontaža i odvoz starih vrata, uključena zidarska obrad, opšavi i dr. Do pune gotovosti stavke | kom | 1 |  | 0
6 | Čišćenje stana, uključeno podovi, stolarija, stakla, balkon | m2 | 71.75 |  | 0
| UKUPNO X |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI |  |  |  | 0
VIII. | RADOVI NA INSTALACIJI GRIJANJA |  |  |  | 0
IX. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
X. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
| UKUPNO SA PDV-OM |  |  |  | 0