## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK SANACIJE STANA
PROCJENA
Investitor radova: | Ministarstvo branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1
OIB: | 95131524528
Županija: | Virovitičko -Podravska
Mjesto: | Pitomača
Ulica i broj | Ulica Ljudevita Gaja 60
Oznaka stana | 55011779
Tlocrtna površina: | 58,6 m2
Pozicija stana u zgradi: | 2.kat
Broj etaža u zgradi: | Po+Pr+2kata
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
APZ-Vukovar d.o.o., Vukovar, Vatikanska 7, Tel. 032-416-828
T.D.:11 /2017 | Izradio: Slavko Blažević, bacc.ing.aedif.
prosinac, 2017. | Direktor: Zdravko Stepić, ing.arh.

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
4. | PARKETARSKI RADOVI | 0
5. | STOLARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | STROJARSKI RADOVI | 0
10. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
11. | OSTALI RADOVI | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Utovar i odvoz na gradsku deponiju sveg zaostalog i oštećenog namještaja (polica, ormara, sudopera i sl. ) smeća ostavljenog u stanu.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
0
1.2. | Skidanje parketa od drvenih hrastovih letvica u svim prostorijama stana u kojima se nalazi. | [5 empty] | 0
| Obračun po m² podne površine | m² | 35 | x |  | = | 0
0
1.3. | Demontaža trokutastih drvenih sokl lasni sa rubnih dijelova poda u kojima se nalazi parket. | [5 empty] | 0
| Obračun po m´ sokl lajsni | m´ | 30 | x |  | = | 0
0
1.4. | Skidanje keramičkih pločica sa svih zidova u stanu. | [5 empty] | 0
| Obračun po m² skinute površine | [5 empty] | 0
| zidovi | m² | 6 | x |  | = | 0
0
1.5. | Skidanje linoleuma i tepiha iz svih prostorija stana u kojima se nalaze. Obračun po m2 | [5 empty] | 0
|  | m² | 11 | x |  | = | 0
1.6. | Demontaža karniše i zavjesa sve komplet sa svih prozora na kojima se nalaze. Obračun po komadu
|  | kom | 3 | x |  | = | 0
1.7. | Skidanje tapeta koje se nalaze na zidovima stana. | [5 empty] | 0
| Obračun po m² zidne površine | m² | 75 | x |  | = | 0
1.8. | Skidanje drvene lamperije sa zidova stana. Visina do 155 cm.
|  | m² | 14 | x |  | = | 0
1.9. | Skidanje terrazzo obloge podova u svim prostorijama stana i na lođi.
|  | m² | 22 | x |  | = | 0
1.10. | Skidanje terrazzo sokla u svim prostorijama stana i na lođi.
|  | m' | 30 | x |  | = | 0
1.11. | Demontaža termo peći i pripadajućih spojeva s cijevima, peć dimenzija 100x80x25 cm. Odvoz u poseboj stavci. | [5 empty] | 0
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
1.12. | Demontaža WC školjke i vodokotlića, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
1.13. | Demontaža kupaonske kade dim.160x60cm i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
1.14. | Demontaža umivaonika i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
1.15. | Demontaža manjih zidnih pomoćnih elemenata sa zidova u kupaonici ( nosač ručnika, ogledala, police i sl.). | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
1.16. | Demontaža slavine u kuhinji, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
1.17. | Demontaža i odvoz postojećih drvenih prozora i sobnih vrata (doprozornici, dovratnici, prozorska i vratna krila) u svim prostorijama stana. Uključivo unutarnje drvene klupčice prozora. | [5 empty] | 0
0
| prozor - dim 160x160 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 197x158 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 93x161 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 146x156 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dim 150x161 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
0
| vrata - dim 95x196 (ulazna) | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 85x198 | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dim 94x197 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 97x200 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 96x208+44 | kom | 1 | x |  | = | 0
0
1.18. | Demontaža limenih prozorskih klupčica širine do 25 cm. Obračun po m' | [5 empty] | 0
|  | m' | 11.5 | x |  | = | 0
1.19. | Skidanje sloja postojećeg estriha u debljini do 10 cm uključivo odvoz na deponiju. Predviđa se skidanje 30 % od ukupne površine poda . Obračun prema stvarnoj površini skidanja estriha. | [5 empty] | 0
|  | m' | 17.4 | x |  | = | 0
1.20. | Demontaža i odvoz postojećih starih cijevi vodovoda i odvodnje promjera od 1/2 -2''.
|  | m' | 21 | x |  | = | 0
1.21. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 15 km udaljenosti sveg građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Zidarska krpanja oštećenih dijelova žbuke na zidovima i u cijelom stanu (po potrebi predviđa se 40% zidova). U cijenu stavke ulazi otucanje stare oštećene žbuke do zdravog dijela i izvedba nove žbuke na zidovima.
| Obračun po m² ožbukana površine | m² | 85 | x |  | = | 0
0
2.2. | Izravnavanje podne površine nakon skidanja završnog sloja poda (pločice, parket, linoleum i sl) | [5 empty] | 0
| Izravnavanje se vrši fleksifilnim građevinskim ljepilom u debljem sloju uz predhodu impregnaciju površina odgovarajućim sredstvom za impregnaciju uključivo postava mrežice. Izravnati podlogu prije postave nove obloge. | [5 empty] | 0
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 58 | x |  | = | 0
2.3. | Gletanje stropova glet masom (Teranil) u cijenu uključeno pedhodna priprema podloge, skidanje slojeva boje do zdravog betonskog dijela,impregnacija, uključen sav rad i materijal do finalne gotovosti prije bojanja.
|  | m² | 55 | x |  | = | 0
2.4. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnih otvora nakon ugradnje nove vanjske stolarije u svim prostorijama. Ukupna debljina špalete do 35 cm. | [5 empty] | 0
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 35 | x |  | = | 0
0
2.5. | Dobava i izvedba polimercementne hidroizolacije poda i zidova kupaonice te zida kuhinje, na sloju neposredno prije postave keramike. HI premaz izvesti u dva sloja prema uputi proizvođača (Mapei - Mapeielastic, Sika ili sl. ), s posebnom pažnjom na spoj podne i zidne površine. Obvezno izdizanje uz kadu i umivaonik. | [5 empty] | 0
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 12 | x |  | = | 0
2.6. | Nabava materijala, transport i izrada cementnog plivajućeg estriha u stanu kao podloge završnim podnim oblogama, hrastovom parketu i pločicama. Estrih izvesti sitnozrnim materijalom, a povezivanje izvest plastičnim vlaknima. Prilikom izrade naročitu pažnju posvetiti čuvanju hidroizolacije od oštećenja, te odvajanju radnih ploha od zidova. Na mjestima sudara podnih ploha i zidova obvezno postavit umetke ETHAFOAM 222-E od 1,0 cm ili slično. Debljina estriha od 5 cm. Obračun po 1 m2.
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 17.4 | x |  | = | 0
2.7. | Obzidavanje novougrađene kade porobetonskim blokom debljine do 8-10 cm. | [5 empty] | 0
|  | m² | 2 | x |  | = | 0
0
2.8. | Dobava i ugradnja kromiranih vratašca za servisni otvor na kadi, dimenzije do 20x20 cm | [5 empty] | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
0
2.9. | Dobava i ugradnja podnog sifona dimenzija 150x150 mm, uključivo inox rozeta s rešetkom. Polaže se na podu kupaonice. | [5 empty] | 0
|  | kpl | 1 | x |  | = | 0
2.10. | Dobava i ugradnja rozete i poklopca dimnjaka od valjanog lima plastificiran u bijeloj boji. U cijenu uključeno demontaža postojećeg poklopca. Promjer 150-200 mm.Točne dimenzije uzeti u naravi. | [5 empty] | 0
|  | kpl | 2 | x |  | = | 0
0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičar
3. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u kupaonicu,kuhinju i izbu i lođu.
Uključivo sokl od istih pločica visine 10cm.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 24 | x |  | = | 0
3.2. | Dobava i postava zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kuhinju i kupaonicu. Visina pločica u kuhinji je 135 cm Visina pločica u kupaonici 200 cm odnosno do visine vrata.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 20 | x |  | = | 0
3.3. | Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa/laminata. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m' postavljene lajsne. | m' | 6 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## parketar
4. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Postavljanje gotovog panel parketa sa lakiranom završnom oblogom, finalna obrada hrast, debljina parketa 14 mm. U cijenu je uključen rad i materijal
sve potrebne predradnje pripreme postojeće podloge.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 35 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postava rubnih sokl lajsni koje se izvode od trokutastih letvica izrađenih od punog hrastovog drveta.
Rubne lajsne postavljaju se u svim prostorijama u kojima se postavlja parket.
| Obračun po m´ postavljene sokl lajsne | m' | 35 | x |  | = | 0
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
5. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
5.1. | Izrada, doprema i montaža vanjskih PVC ostakljenih prozora različitih veličina u maniri postojeće drvene stolarije.
Stavke izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja uključivo kutija za rolete s PVC roletama. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| prozor - dim 160x160 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 197x158 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 93x161 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 146x156 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dim 150x161 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i ugradba unutarnjih, jednokrilnih, punih, glatkih vrata u bijeloj boji . Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne. Ugrađuju se u zidove debljine 10 cm. | [5 empty] | 0
| U cijenu stavke ulazi sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke. Točne mjere uzeti u naravi. | [5 empty] | 0
| Obračun po komadu | [5 empty] | 0
| -puna vrata | [5 empty] | 0
| - dim 85x198 | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dim 94x197 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 97x200 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 96x208+44 | kom | 1 | x |  | = | 0
0
5.3. | Izrada i ugradnja ulaznih protuprovalnih vrata s dovratnikom sa vertikalnim i horizontalnim zasunom (zaključavanje s hor. šipkom), protuprovalna cilindar brava, sigurnosni devijatori, gumene brtve na krilu i štoku sa širokokutnim zurilom u vratima. Obloga drvena, hrast. | [5 empty] | 0
| - dim 95x196 | kom | 1 | x |  | = | 0
0
5.4. | Nabava i montaža vanjske aluminijske klupčice širine do 20 cm. Uključivo montaža i silikoniranje.Obračun po m'.
|  | m' | 10.5 | x |  | = | 0
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje ožbukanih zidova i stropova stana s bijelom disperzivnom bojom u tehnici s valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojećih zidova prije bojanja.
Obračun po m² obojane površine
| - zidovi | m² | 170 | x |  | = | 0
| - stropovi | m² | 55 | x |  | = | 0
6.2. | Bojanje zidova i stropa loggie fasadnom vodoodbojnom bojom u cijenu uključena skela, sve predradnje prije bojanja, izravnavanje odosno brušenje podloge od ostataka ljuštenja stare boje i gljivica.
|  | m² | 16 | x |  | = | 0
6.3. | Dobava materijala i izvedba završne obrade ograde i bojanje bojom za metal za vanjsku primjenu. Dimenzije ograde: dužina 4.5 m, visina 1,0 m, ograda pravokutnog presjeka. Stavkom je uključeno čišćenje, priprema (struganje, brušenje stare boje i hrđe) te bojanje antikorozivnim temeljnim i završnim naličima - minimalna kategorija zaštite od korozije koju moraju zadovoljiti svi elementi je C3 (umjerena). Boja završnog naliča jednaka kao postojeća. Sve prema odabranom sistemu, odnosno tehnološkim uputama proizvođača, prema tematskim normama i pravilima struke. Na ogradi se nalazi plastika/plexiglass, nužno prethodno pažljivo demontirati prije obrade ograde, te istu nakon toga vratiti očićenu natrag na ogradu.
|  | m² | 1 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
7.1. | Dobava, prijenos i montaža WC školjke od bijele fajanse I.klase, zajedno s visokomontažnim vodokotlićem, ventilom ø1/2“, plastičnom daskom, te spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava, prijenos i montaža umivaonika širine do 50 cm od bijele fajanse I.klase u kupaonici sa stojećom jednoručnom mješalicom, kutnim ventilima ø1/2“, te spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu | m² | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava, prijenos i montaža kade dimenzija 160x70 cm, u cijenu uključeno nabava i ugradnja jednoručne baterije s tušom uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal komplet s odvodnim sifonom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Dobava i montaža armature i ventila za sudoper, i to: jednoručna mješalica zidna uključivo sva potrebna spojna sredstva, dovodna crijeva i sl.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Nabava i ugradnja držača za ručnik s dvije šipke s mogućnosti pomicanja lijevo i desno,visokosjajni krom.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
7.6. | Nabava i ugradnja kromiranog zidnog držača za toaletni papir. Uključivo demontaža postojećeg
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
7.7. | Dobava i montaža zidnog sifona za perilicu rublja, zajedno s kromiranom maskom. Uključivo izvedbu instalacije za priključak perilice uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
7.8. | Dobava i montaža holender slavine ø1/2“ za perilicu rublja. Uključivo sva potrebna spojna sredstva za instalaciju iste na postojeću vodovodnu instalaciju.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.9. | Nabava i ugradnja zidnog ogledala s staklenom policom na zid iznad umivaonika u kupaonici. min. dim. 50x60cm
|  | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.10. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih cijevi i spojnih komada od polipropilena PP-R, kao "Aquatherm" Fusioterm ili sl. iste kvalitete. Cijevi se polažu u zidnim usjecima.
Cijevi spajati prema preporuci proizvođača cijevi.
Obračun se vrši po 1,0 m kompletno montiranog, pričvršćenog, izoliranog i ispitanog cjevovoda, te sav potreban spojno brtveni materijal.
U cijenu uključiti metalne obujmice sa gumom na razmaku 0,5x2,5 m, te šlicanje zida i zatvaranje istog mortom 1:3.
| DN Ø 15 mm | m | 14 | x |  | = | 0
7.11. | Nabava, doprema i montaža ventila s niklovanom kapom za uziđivanje, kutnih ventila i kuglastih ventila sa ručicom, kvalitete kao "AQUATHERM" ili sl. iste kvalitete.
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila.
- | DN Ø 15 mm | kom | 4 | x |  | = | 0
7.12. | Nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi i fazonskih komada za odvodnju kao WAVIN KG ili PIPELIFE iz PVC-a. Obračun se vrši po 1,0 m kompletno ugrađene cijevi, uključujući i potrebne fazonske komade, sa svim potrebnim priborom za spajanje. Uključivo sav materijal i zatvaranje šliceva.
| cijev Ø 50 mm | m' | 5 | x |  | = | 0
7.13. | Ispitivanje instalacije, tlačna proba i izrada zapisnika o uspješnosti tlačne probe, sve prema tehničkom opisu.
Ispitivanje se vrši fazno; za svaki sanitarni čvor i za cjelokupnu instalaciju.
| Ispitivanje instalacije, tlačna proba i izrada zapisnika | kpl | 1 | x |  |  | 0
7.14. | Zidarske pripomoći kod instalaterskih radova
|  | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.15. | Ispitivanje na vodonepropusnost
|  | kpl | 1 | x |  | = | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## elektr.
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Demontaža starog razdjelnika stana s osiguračima i odvoz na deponiju.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 | x |  |  | 0
8.2. | Dobava, montaža na zid i spajanje novog razdjelnika stana s ugradnjom automatskih osigurača, limitatora i FID sklopke. Plombiranje brojila od strane Elektre.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 | x |  |  | 0
8.3. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom u cijeni uključeno demontaža postojećeg,dobava i postava kabela PP-Y, polaganje ticcino cijevi uključivo izrada šliceva u betonskom ili zidanom zidu uključivo krpanje zatvaranje šliceva po završetku polaganja svih el.vodova. Ugradnja u dogovoru s nadzornim inženjerom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 8 | x |  |  | 0
| prekidač obični | kom. | 8 | x |  |  | 0
| prekidač kupaona | kom. | 1 | x |  |  | 0
| šuko utičnica | kom. | 10 | x |  |  | 0
| kutija za izjednačenje potencijala | kom. | 1 | x |  |  | 0
| zaštitni poklopci | kom. | 4 | x |  |  | 0
| telefonska utičnica | kom. | 1 | x |  |  | 0
| antenska utičnica | kom. | 1 | x |  |  | 0
| ticcino cijevi | m' | 85 | x |  |  | 0
| PP-Y kabel 3x2,5 | m' | 85 | x |  |  | 0
8.4. | Ispitivanje postojećih elektro instalacija, utvrđivanje ispravnosti iste.
|  | kom. | 1 | x |  |  | 0
8.5. | Zidarske pripomoći kod elektroinstalaterskih radova
|  | kom. | 1 | x |  |  | 0
8.6. | Izdavanje atesta za ispravnost Elektroinstalacija.
|  | kom. | 1 | x |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## strojarstvo
9. STROJARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
Za projektiranu plinsku instalaciju treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal i to:
- čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.222, kvalitete Č.1212, a spojnice iz temper lijeva,
- odgovarajuća plinska armatura predviđena i ispitana na nepropusnost mora biti potpuno ispravna, nekorištena i neoštićena sa oznakama koje su nedvosmislene u pogledu korištenja armature u instalacijama prirodnog plina
- sve cijevi, armature i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra očistiti od svih oblika nečistoća
- spajanje cijevi je potrebno obaviti autogenim varenjem
-plinomjere, plinska trošila i armatura priključuju se na cijevi odgovarajućim spojnicama
- u sve građevinske prodore (zidovi) za vođenje plinovoda obavezno se ugrađuju proturne cijevi.
Spojevi cijevnim navojem, bilo da se izvode međusobna spajanja cijevi, bilo da se ugrađuje armatura, ili priključuju plinska trošila trebaju se izvesti sa primjenom konoplje, kao što je uobičajeno, međutim, uz obavezno premazivanje navoja specijalnom masom otpornom na zemni plin.
Kod eventualnih primjena plastičnih traka za brtvljenje, ovo premazivanje nije potrebno. Cijevi plinske instalacije predviđene za ličenje treba na vanjskim površinama očistiti od svih nečistoća, a samo ličenje izvesti u tri sloja ito uz osnovni premaz temeljnom bojom i dva sloja uljane žute boje.
Montaža predviđene opreme do pune funkcionalne gotovosti
Uključeno obavezno funkcionalno ispitivanje uključivši sve nužne probe.
Prije početka izvođenja radova Investitor, odnosno izvođač radova, obavezan je javiti distributeru plina datum početka radova radi utvrđivanja točne lokacije plinovoda i kontrole radova plinskih instalacija.
9.1. | Demontaža komplet postojeće instalacije mjerenog plina :
- cijevi DN 15 i DN 25 10 m'
- plinomjer G 4
- plinska slavina DN25
- cijevi crne za plin :
- DN 25 = 12m
- DN 15 = 3m
|  | kpl. | 1 | x |  |  | 0
9.2. | Dobava i ugradnja komplet instalacije mjernog plina za stan
- cijevi DN 15 i DN 25
- plinomjer G 4 kom=1
- plinska slavina DN 25 kom =1
- čelične bešavne cijevi
- DN 15 = 18 m'
- DN 25 = 9 m'
- protočne čelične bešavne cijevi
- DN 25 =10 m'
- DN 40 = 10 m'
| Sve Komplet | kpl. | 1 | x |  |  | 0
9.3. | Dobava i ugradnja fasadnog cirko plinskog kondenzacijskog uređaja nazivnog učinka 20-25 Kw.
- dimovodna cijev za fasadnu ugradnju ᴓ 80 mm ( odnosno po preporuci proizvođača plinskih uređaja).
|  | kpl. | 1 | x |  |  | 0
9.4. | Dobava i ugradnja radijatora sa prigušnicima, odzračnim i termostatskim ventilima s termostatskim glavama. Uključivo sav potreban materijal i rad do potpune spremnosti za upotrebu.
visina radijatora 600 mm
| - učinak 400 W ( 80/60 ˚C) | kom | 1 | x |  | = | 0
| - učinak 1000 W ( 80/60 ˚C) | kom | 1 | x |  | = | 0
| - učinak 1500 W ( 80/60 ˚C) | kom | 1 | x |  | = | 0
| - učinak 1700 W ( 80/60 ˚C) | kom | 1 | x |  | = | 0
-kupaonski radijator
| - učinak min 1000 W ( 80/60 ˚C) | kom | 1 | x |  | = | 0
9.5. | Dobava i ugradnja cijevi za grijanje:
- čelične cijevi ( crne)
| DN 15 | m' | 30 | x |  | = | 0
| DN 20 | m' | 15 |  |  | = | 0
| - pocinčane čelične cijevi za PTV | [5 empty] | 0
| DN 15 | m' | 5 | x |  | = | 0
| DN 20 | m' | 5 | x |  | = | 0
| - hvatač nečistoća | [5 empty] | 0
| DN 20 = 1 kom | kom | 1 | x |  | = | 0
0
STROJARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
10. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
10.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija (podova i zidova), grijačih tijela te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## ostalo
11. OSTALI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
11.1. | Izrada, doprema i montaža unutarnje plastificirane PVC klupčice prilikom izmjene PVC prozora. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Razvijena širina klupčice cca 15 cm.
obračun po m'
|  | m' | 10.5 | x |  | = | 0
11.2. | Izrada, doprema i montaža vanjske pocinčane limene klupčice. Razvijena širina klupčice cca 15 cm. Postavlja se ispod ograde.
obračun po m'
|  | m' | 1 | x |  | = | 0
11.3. | Bušenje rupe promjera 150 mm krunskom pilom na fasadnom zidu debljine 35 cm, za ventilaciju plinskog bojlera.
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
OSTALI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0