## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK PRILAGODBE OBITELJSKE KUĆE
PROCJENA
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1
OIB: | 95131524528
Županija: | Vukovarsko - srijemska
Mjesto: | Mirkovci
Ulica i broj | Branka Radičevića 41
Oznaka stana | (zgrada na k.č.br. 1412 k.o. Mirkovci)
Tlocrtna površina:
Pozicija prilagodbe u kući: | prizemlje
Broj etaža u kući: | 2
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
APZ-Vukovar d.o.o., Vukovar, Vatikanska 7, Tel. 032-416-828
T.D.: 18/2017 | Izradila: Dubravka Majtan, ing.građ.
studeni 2017. | Direktor: Zdravko Stepić, ing.arh.

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA PRILAGODBI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | BETONSKI RADOVI | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Utovar i odvoz na gradsku deponiju sveg zaostalog namještaja (police, daske i sl.), WC školjke, kade, umivaonika, etažera, mediapan ploča koje se nalaze u hodniku (horizontalne na podu i vertikalne koje služe kao zaštita od pada iz hodnika u podrum)
te smeća koje se nalazi u podrumu i smeta pri izradi fert stropa dijela podruma
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Rušenje dijela fert stropa u podrumu koji je samo jednim dijelom oslonjen na nosivi zid, a drugim dijelom stoji u zraku. Ovaj dio fert stropa je potrebno porušiti da bi se mogao izvesti novi fert strop u tom dijelu podruma prema
kuće prema pravilima struke, tj. nove gredice fert stropa na krajevima osloniti na nosive zidove.
| Obračun po m² površine stropa | m² | 5.2 | x |  | = | 0
1.3. | Rušenje dijela zida deb.30cm za proširenje vrata kupaonice, dnevnog boravka i spavaće sobe, rezanje dijela zida za ugradbu ulaznih vrata, rušenje dijela zida za izmještanje kupaonskog prozora.
| Obračun po m1 zida | m1 | 8.2 | x |  | = | 0
1.4. | Rušenje vodomjernog okna koje je izrađeno od opeke NF dim. 70x50 cm, uključivo sa poklopcem. Vodomjerno okno se nalazi na mjestu koje smeta izradi buduće rampe.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
1.5. | Pažljiva demontaža postojećeg PVC kupaonskog prozora dim. 55cm x 55cm koji se nalazi na vanjskom zidu kuće. Prozor je u dobrom stanju i biti će ponovno ugrađen na istoj visini, 55 cm desno od sadašnje
pozicije, da bi tuš kada nesmetano stala u ugao kupaonice.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
1.6. | Demontaža postojećih drvenih vrata (dovratnici, vratna krila i pragovi) koji se nalaze u prostorijama prizemlja.
| kupaonica - vrata dim. 80x205 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| dnevni boravak - vrata dim.85x203 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| spavaća soba - vrata dim. 85x203 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| ulazna vrata dim. 97x207 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
1.7. | Demontaža horizontalnih mediapan ploča koje se nalaze na podu hodnika. Demontaža vertikalnih mediapan ploča koje se nalaze u hodniku, ograđuju stepenišni prostor i služe kao zaštita od pada u podrum.
| Obračun po m² | m² | 11.5 | x |  | = | 0
1.8. | Skidanje poda sa oblogom od keramičkih pločica zajedno sa podlogom sve do nosive međukatne ab konstrukcije.
| Obračun po m² podne površine | m² | 4.8 | x |  | = | 0
1.9. | Skidanje zidnih keramičkih pločica koje se nalaze u kupaonici.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 21 | x |  | = | 0
1.10. | Demontaža WC školjke i vodokotlića, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  |  | = | 0
1.11. | Demontaža kupaonske kade i armature, otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| kada dim.170x74 | kpl | 1 | x |  | = | 0
Obračun po kompletu
1.12. | Demontaža umivaonika i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.13. | Demontaža zrcala
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.14. | Demontaža etažera
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.15. | Demontaža radijatora (ljestve) dim.60 x100 koji se nalazi na zidu u kupaonici.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  |  | 0
1.16. | Demontaža plafonjere u kupaonici i hodniku
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
1.17. | Štemanje šliceva u zidovima od betonske blok opeke za smještaj instalacija vode i kanalizacije
| Obračun po m odštemanog šlica: | m | 5 | x |  | = | 0
1.18. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpadnog materijala nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## betonski
2. BETONSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Iskop zemlje za donju ploču rampe dubine 20 cm.
| Obračun po m3 | m3 | 2.5 | x |  | = | 0
2.2. | Nasipanje kamenog materijala deb.10 cm. | m3 | 1.3 | x |  | = | 0
2.3. | Betoniranje AB podne ploče rampe debljine10 cm betonom C25/30. Armatura se obračunava posebno. Ustavku je uključena dobava, ugradba i zaštita betona.
| a) beton | m3 | 3,8 | x |  | = | 0
| b) oplata | m2 | 10,7 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava i ugradba mrežaste armature Q335. U stavku je uključen transport, čišćenje,sječenje,savijanje i ugradba sa preklopima
| Obračun armature po kilogramu | kg | 304 | x |  | = | 0
2.5. | Zidanje zidova od opeke NF debljine 12cm (kao slijepa opeka ispod rampe).
| Obračun po m3 | m3 | 1.2 | x |  | = | 0
2.6. | Nasipanje kamenim materijalom prostora unutar slijepe oplate nadtemelja.
| Obračun po m3 | m3 | 5.4 | x |  | = | 0
2.7. | Izrada i ugradba ograde rampe od čeličnih bojanih okruglih profila fi40mm sa horizontalnim rukohvatima na visini 60 i 90 cm, i međusobnim razmakom stupova 1,30m. Na kraju rukohvata izvesti zaobljene završetke profila. U cijeni su
anker ploče koje se postavljaju u svježi beton i na koje će se variti okrugli čeličniprofili od ograde.
| Obračun po m | m | 18,8 | x |  | = | 0
2.8. | Izrada armiranobetonskog vodomjernog okna dim. 60x60 cm, uključivo sa poklopcem.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
BETONSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
3. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Izvedba i montaža FERT-stropa podruma visine 20cm. U cijenu je uključen sav potreban materijal, betonska tlačna ploča, koja se izvodi zajedno s izvedbom armiranobetonskih serklaža, sva potrebna podupiranja tijekom izvedbe, potrebna oplata i armatura.
| Obračun po m² stropa. | m² | 21.1 | x |  | = | 0
3.2. | Zaziđivanje fasadnog zida šupljom modularnom opekom, u produžnom mortu, na mjestu gdje je izmješten kupaonski prozor dim.55x55cm. Zid debljine 25cm.
| Obračun po m3 zida. | m3 | 0.08 | x |  | = | 0
3.4. | Izrada armiranobetonskog nadvoja iznad prozora u kupaonici dim.85x25x25 na novoj poziciji prozora.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
3.5. | Izrada toplinske izolacije poda hodnika u prizemlju tipa kao polistiren i sl. debljine 10 mm. Izolacija se postavlja u svemu prema uputi proizvođača izolacije. Između ploča izolacije i betonske ploče poda postavlja se PE folija debljine 0,20 mm s potrebnim preklopima, koji se lijepe samoljepljivom trakom širine 4 cm. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. Obračun po m², uključivo i obostranu PE foliju.
| Obračun po m2 | m² | 6.52 | x |  | = | 0
3.6. | Izrada armiranog cementnog estriha betonom C 16/20, na pod u hodniku deb. 2cm.
Od zidova dilatirati trakom elastificiranog ekspandiranog polistirena d=10 mm, postavlja se u vertikalnom položaju uzduž svih zidova.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga.
| Obračun po izvedenoj površini m2. | m² | 6,52 | x |  | = | 0
3.7. | Žbukanje zidova nakon zaziđivanja prozora u kupaonici, obostrano, zidarska krpanja i izravnavanja oštećenih dijelova žbuke na zidovima u hodniku i u kupaonici nakon skidanja zidnih keramičkih pločica. U cijenu stavke ulaze potrebna otucanja kao i izvedba nove žbuke.
| Obračun po m² ožbukana površine | m² | 13.2 | x |  | = | 0
3.8. | Zidarska obrada otvora nakon ugradnje unutarnjih i ulaznih vrata na onim dijelovima gdje je izvršeno proširenje otvora.
| Obračun po m´ ožbukanog otvora | m´ | 6.2 | x |  | = | 0
3.9. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda u kupaonici. Izolaciju izvesti trakom za zavarivanje bitufix GV-4 i slojem hladnog premaza resitolom.
Hidroizolaciju podići na okolne zidove u visini od 30 cm i rabicirati plastičnim ili pocinčanim pletivom prije polaganja keramičkih pločica. Kompletan rad i materijal.
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 4.8 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
4. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Izrada, doprema i montaža ulaznih vanjskih PVC ostakljenih vrata u maniri postojeće drvene stolarije uključivo sa utopljenim pragom.
Stavku izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja, ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Izmjere uzeti na licu mjesta
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| ulazna vrata - dim 100x205 | kom | 1 | x |  | = | 0
4.2. | Izrada, doprema i montaža unutarnje i vanjske PVC klupčice za kupaonski prozor. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Širina vanjske klupčice cca 15 cm.
| - dužine 65 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
- unutarnja klupčica
| - dužine 65 cm, širine 20 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
4.3. | Dobava i ugradba unutarnjih, jednokrilnih, punih, glatkih vrata u bijeloj boji . Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne. Ugrađuju se u zidove debljine 30 cm.
U cijenu stavke ulaze utopljeni pragovi,sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Izmjere uzeti na licu mjesta
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim 90/205 cm (D) | kom | 1 | x |  | = | 0
| dim 90/205 cm (L) | kom | 2 | x |  | = | 0
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičar
5. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
5.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u hodnik i kupaonicu.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 17.3 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i postavljanje sokla od keramičkih pločica u hodniku. Visina sokla je cca 10 cm.
Vrsta i klasa pločica kao u stavci 4.1.
| Obračun po m´ postavljenog sokla | m´ | 11.4 | x |  | = | 0
5.3. | Dobava i postava zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonicu. Visina pločica u kupaonici je do stropa.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 21.6 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
APZ VUKOVAR d.o.o.Vukovar, Vatikanska 7

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje ožbukanih zidova i stropa hodnika kao i stropa kupaonice sa bijelom disperzivnom bojom u tehnici s valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojećih zidova (struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge ).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 36 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | jed. | količina | x | cijena | = | ukupno
VODOVOD, ODVODNJA I SANITARNA OPREMA
7.1. | Dobava i postavljanje vodovodnih cijevi u podu |  | m1 | 4 | x |  | = | 0
7.2. | Spajanje vodovodnih instalacija na vertikale | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava i postavljanje ventila:
| - stroj za pranje rublja | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Ispitivanje na vodonepropusnost | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Dobava i postavljanje PVC cijevi za spoj na kanaliz.
| - kupaonica - sifon |  | kom | 1 | x |  | = | 0
| - WC školjka | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
| - umivaonik | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
| - tuš kada | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
| - stroj za pranje rublja | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.6. | Spajanje položenih kanaliz. instal. na vertikale | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.7. | Ispitivanje kanaliz. cijevi na vodonepropusnost | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.8. | Zidarske pripomoći kod instalaterskih radova | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
Dobava i postava sanitarne opreme za invalide sa svim pričvrsnim vijcima i potrebnim brtvljenjem:
7.9. | Dobava i montaža komplet konzolne WC škojke i sjedeće daske za invalide (kao tip GIAMPIERI ili slično). U cijeni kompleta nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal. Obračun po ugrađenom kompletu.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.10. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima na gipskartonski zid u wc-u za invalide. Stavka uključuje dobavu i ugradnju u gipskartonski zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Umivaonik se postavlja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema pravilniku za osobe sa invaliditetom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.11. | Dobava i ugradba plastične tuš kade na projektiranu visinu. U stavku uključena dobava i ugradnja tipske PVC maske (obloge kade), ugradnja silikonskog kita za brtvljenje, zidnu jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu sa fleksibilnim crijevom, odljevnu garnituru.
Obračun po ugrađenom kompletu.
| - tuš kada veličine 90x90 cm | kompl. | kpl | 1 | x |  |  | 0
7.12. | Dobava i ugradnja lijevog i desnog podiznog i fiksnog rukohvata kraj WC-a za invalide, dužine 900 mm. Obračun po ugrađenom kompletu rukohvata.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.13. | Dobava i montaža zidnog nagnutog ogledala za invalide, zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel 75x76 cm.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kompl. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.14. | Dobava i montaža etažera
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.15. | Dobava i montaža nosača wc papira
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | kom | 1 | x |  | = | 0
7.16. | Dobava i montaža držača za sapun
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | kom | 2 | x |  | = | 0
7.17. | Dobava i montaža držača za ručnike
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | kom | 2 | x |  | = | 0
7.18. | Postavljanje i spajanje prethodno skinutog radijatora (ljestve 60x100) u kupaonici koji je skinut radi postavljanja keramičkih pločica
| Obračun po ugrađenom komadu |  | kom | 1 | x |  | = | 0
| VODOINSTALATERSKI RADOVI - ukupno (kn): | [6 empty] | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Dobava materijala i polaganje el.kablova rasvjete | kom | 1 | x |  | = | 0
8.2. | Dobava materijala i polaganje el.kablova utičnica | kom. | 3 | x |  | = | 0
8.3. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 3 | x |  | = | 0
| rasvjetno tijelo na zidu iznad ogledala | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač obični | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač linijski | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  | = | 0
| šuko utičnica | kom. | 9 | x |  |  | 0
| kutija za izjednačenje potencijala | kom. | 1 | x |  |  | 0
| utičnica | kom. | 3 | x |  | = | 0
8.4. | Zidarske pripomoći kod elektroinstalaterskih rad. | pauš | 1 | x |  | = | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje hodnika i kupaonice(podova i zidova), grijaćih tijela te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0