## naslovnica
TROŠKOVNIK PRILAGODBE STANA
| Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
| Adresa: | Zagreb, Trg N.Topalušić 1
| OIB: | 95131524528
| Županija: | Grad Zagreb
| Mjesto: | Zagreb
| Ulica i broj | Ulica Antuna Šoljana 3
| Oznaka stana: | br.5
| Tlocrtna površina stana: | 56,60m2
| Pozicija stana u zgradi: | prizemlje
| Broj etaža u zgradi: | 7
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
| Ukupna cijena neto: | 0
| Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Area Arte d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 237C
| Broj troškovnika: 19-17 | Izradio: Goran Rukavina, dipl.ing.arh.
| Datum: prosinac, 2017. | Direktor: Goran Rukavina, dipl.ing.arh.

## opis
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), te prvenstveno Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
• jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
• dgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti.
• koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
• definiranje roka otklanjanja nedostataka.
Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:_____________________________
Izvođač:____________________________
Adresa:_____________________________
OIB:_______________________________
Potpis:_____________________________
Pečat:

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | GIPS-KARTONSKI RADOVI | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | 0
5. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
7. | PARKETARSKI RADOVI | 0
8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
10. | RADOVI INSTALACIJE GRIJANJA | 0
11. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJE | 0
12. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0

## rušenja
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
1.1. | Preslagivanje namještaja kompletno namještenog degažmana, zbog rušenja kupaonice, sveukupno na 10m2. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Demontaža rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača u kupaonici. Odlaganje na kamion. | kom. | 5 | x |  | = | 0
1.3. | Demontaža kupaonskog namještaja: ormarića iznad umivaonika i garderobnog ormarića. Odlaganje na kamion ili u dogovoru s vlasnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.4. | Demontaža ležeće kade 70/180cm, s mješalicom, uz prethodno uklanjanje obzida kade od siporeksa i keramike. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.5. | Demontaža umivaonika s mješalicom i sifonom. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.6. | Demontaža WC školjke s vodokotlićem i daskom. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.7. | Demontaža spuštenog stropa Hunter Douglas u kupaonici. Odlaganje na kamion. | m2 | 5 | x |  | = | 0
1.8. | Demontaža vrata kupaonice s nadsvjetlom, zid.mjere 75/290cm. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.9. | Demontaža vrata kuhinje s nadsvjetlom, zid.mjere 85/290cm. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.10. | Demontaža dovratnika s nadsvjetlom u degažmanu, zid.mjere 95/290cm. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.11. | Uklanjanje keramičkih pločica sa zidova kupaonice. Odlaganje na kamion. | m2 | 25 | x |  | = | 0
1.12. | Uklanjanje keramičkih pločica na podu kupaonice. Odlaganje na kamion. | m2 | 5 | x |  | = | 0
1.13. | Rezanje i uklanjanje dijela lamel parketa u degažmanu. Dužina reza cca 3m, površina parketa cca 3m2. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.14. | Uklanjanje postojeće horizontalne instalacije dovoda vode umivaonika, ležeće kade, perilice i WC školjke, te odvodnje istih. Odlaganje na kamion. | m1 | 20 | x |  | = | 0
1.15. | Uklanjanje postojeće elektroinstalacije u kupaonici. Odlaganje na kamion. | m1 | 20 | x |  | = | 0
1.16. | Rušenje zida od siporeksa između kupaonice i degažmana, debljine 10cm. Odlaganje na kamion. | m2 | 8 | x |  | = | 0
1.17. | Demontaža željezne ulazne ostakljene stijene zgrade, vel.130/260cm. Odlaganje na kamion. Napominje se kako je s Investitorom i predstavnikom stanara ili Grada potrebno prethodno usuglasiti novu stolariju. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.18. | Demontaža željezne ostakljene stijene vjetrobrana zgrade, vel.130/260cm. Napominje se kako je s Investitorom i predstavnikom stanara ili Grada potrebno prethodno usuglasiti novu stolariju. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.19. | Odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10km cjelokupnog demontiranog i porušenog materijala predviđenog za otpad. | m3 | 10 | x |  | = | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO | [5 empty] | 0

## zidarski
2. | ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
2.1. | Zidarska obrada otvora, špaleta širine cca 15cm, nakon demontaže vrata i dovratnika. | m1 | 20 | x |  | = | 0
2.2. | Izrada cementne glazure u kupaonici, kojom se izravnava podloga, nakon uklanjanja keramičkih pločica i dijelova estriha te nakon postave nove instalacije odvodnje. Glazura je u dijelu tuš kade niža cca 1cm (točno sniženje nakon uvida u novu tuš kadu koja će biti u ravnini gotovog poda). | m2 | 6 | x |  | = | 0
2.3. | Dobava i izrada dvostrane betonske rampe ispred ulaza u zgradu, na asfaltiranom nogostupu, širine 95cm. Središnji, ravni dio ispred ulaza u zgradu dužine 130cm, debljine 15cm. S obje strane se izvode rampe nagiba 8,3%, odnosno dužine 180cm. Gornja ploha se izvodi protuklizno. Na dva mjesta na rampi izvodi se dilatacija. Izvedba u svemu kao na susjednoj zgradi Šoljanove 1. | m2 | 5 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava i izrada betonskog holkela (rampe) koji povezuje parkirališni prostor s nogostupom i svladava visinsku razliku 12cm, širine 95cm. Nagib 8,3%, odnosno dužine 100cm. Gornja ploha se izvodi protuklizno. | m2 | 2 | x |  | = | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## gips-kartonski
3. | GIPS-KARTONSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
3.1. | Dobava i montaža gipskartonskog zida kupaonice s obostranom vodootpornom dvostrukom oblogom od gips-kartonskih ploča d=12,5mm. Izrada tipske knauf potkonstrukcije CW/UW 75mm s ispunom od mineralne vune. U cijeni izvedba i montaža punih drvenih kliznih vrata 81/200cm, unutar zida, s pripadajućom potkonstrukcijom, kvakama, bravom i ključem, te ventilacijskom rešetkom i završnim letvicama. Svi spojevi gips-kartonskih ploča se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje. Veličina zida s kliznim vratima 2,3/3,0m. | kom. | 1 | x |  | = | 0
3.2. | Dobava i montaža spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča d=12,5mm, na metalnoj potkonstrukciji. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje. Točnu visinu spuštenog stropa usaglasiti s vlasnikom. | m2 | 6 | x |  | = | 0
| GIPS-KARTONSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## stolarski
4. | STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i montaža kuhinjskih kliznih staklenih vrata s nadsvjetlom, u zidarskom otvoru 85/290cm. Vrata svijetle širine 81cm. Vratno krilo od kaljenog stakla, a nadsvjetlo s običnim, mozaik staklom, kao i ostala nadsvjetla u stanu. Dovratnici od smrekovine obojeni u tamno smeđu boju, kao i ostali dovratnici u stanu. U cijeni sav okov i kvake. Obavezna prethodna izmjera. | kom. | 1 | x |  | = | 0
4.2. | Izrada, dobava i montaža ulazne PVC ostakljene stijene zgrade, vel.130/260cm, koja se sastoji od 90 stupnjeva zaokretnih vrata svijetlog otvora 91/220cm, a ostali je dio fiksni. Izgled kao i kod prethodno demontirane ostakljene stijene sa željeznim profilima. U cijeni sav okov, cilindar brava i ključevi. Obavezna prethodna izmjera. Napominje se kako će se izvedba, te eventualne izmjene, uskladiti s Investitorom i predstavnikom stanara ili Grada. | kom. | 1 | x |  | = | 0
4.3. | Izrada, dobava i montaža ostakljene stijene vjetrobrana zgrade, vel.130/260cm, koja se sastoji od 180 stupnjeva zaokretnih vrata svijetlog otvora 91/220cm, a ostali je dio fiksni. Izgled kao i kod prethodno demontirane ostakljene stijene sa željeznim profilima. U cijeni sav okov. Obavezna prethodna izmjera. Napominje se kako će se izvedba, te eventualne izmjene, uskladiti s Investitorom i predstavnikom stanara ili Grada. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## izolaterski
5. | IZOLATERSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
5.1. | Izvedba hidroizolacijskog premaza poda kupaonice i zidova visine 1,5m u zoni tuš kade - prije postave keramike. Premaz se na svim zidovima uzdiže 10cm, na što treba obratiti posebnu pažnju, u skladu s proizvođačevim uputama (Mapei, Sika ili jednakovrijedan). | m2 | 15 | x |  | = | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## keramičarski
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
6.1. | Dobava i postava mase za niveliranje, prije postave nove keramike u kupaonici. Masa pretpostavljene debljine 5mm. | m2 | 6 | x |  | = | 0
6.2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica, visine 2,60cm. Pločice I.klase, postavljene na ljepilo, fugirane 2-3mm, otporne na kiseline i sl. U cijeni uglovne PVC letvice. Boja i uzorak prema odabiru vlasnika, uz dostavu tehničkog lista. Cijena pločica do 100kn/m2. | m2 | 25 | x |  | = | 0
6.3. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica. Pločice I.klase, postavljene na ljepilo, fugirane 2-3mm, otporne na kiseline i sl. U cijeni dilatacijski L-profil na spoju s tuš kadom (90+90cm). Boja i uzorak prema odabiru vlasnika, uz dostavu tehničkog lista. Cijena pločica do 100kn/m2. | m2 | 6 | x |  | = | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## parketarski
7. | PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
7.1. | Manji popravci ili postavljanje lamel parketa nakon demontaže dovratnika u degažmanu i eventualno nakon rušenja zida kupaonice. Predvidjeti materijal cca 300kn i rad cca 4sata. | kom. | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava i postava parket lajsni od punog drveta hrasta, dim.45/14mm. Ulaz, degažman, dn.boravak. | m1 | 30 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava i postava dilatacijske podne aluminijske lajsne na spoju između parketa (degažman) i keramike (kupaonica). | m1 | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Brušenje (grubo, međubrušenje, fino) i lakiranje (2-3 puta) lamel parketa sjajnim lakom. Prethodno dobro očistiti parket i popraviti oštećena mjesta. | m2 | 30 | x |  | = | 0
| PARKETARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## soboslik-ličilački
8. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
8.1. | Gletanje i bojanje zidova i stropova stana, disperzivnom bojom prema uputi proizvođača boje, do jednoličnog bijelog tona. | m2 | 200 | x |  | = | 0
8.2. | Izmještanje invalidskog parkirališnog mjesta: brisanje svih horizontalnih oznaka na parkiralištu vel.11,5/6,0m, te iscrtavanje novih oznaka za 4 parkirališna mjesta, od kojih su 3 za invalide. Sve u skladu s Pravilnikom i uputom nadzornog inženjera. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## ViK
9. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
9.1. | Dobava i montaža zidnog sifona za odvod perilice rublja, ukjlučujući potrebna dubljenja u zidu od siporeksa. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.2. | Dobava i montaža odvoda zidnog sifona perilice rublja, od PVC cijevi ø50mm, uključivo fazonske komade i brtve za spajanje, te potrebna dubljenja u zidu i podu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.3. | Dobava i montaža PVC podnog sifona i odvodnih cijevi ø50mm, cca 5m dužine, s kromiranom rešetkom, uključujući potrebna dubljenja u podu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.4. | Dobava i montaža glavnog kupaonskog ventila, s kromiranom kapom, uključujući potrebna dubljenja u zidu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.5. | Dobava i montaža umivaonika, 60/45cm, s odvodnim sifonom, mješalicom s cijevima i kutnim ventilima, te instalacijom dovoda i odvoda, s potrebnim dubljenjima u zidu i podu. Sve u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.6. | Dobava i montaža ormarića s ogledalom iznad umivaonika, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.7. | Dobava i montaža udubljene tuš kade, 90/90cm, s odvodnim sifonom, mješalicom s tušem, crijevom i kutnim ventilima, te instalacijom dovoda i odvoda, s potrebnim dubljenjima u zidu i podu. Rubovi kade u ravnini s podom, te minimalnim padom prema sifonu u sredini kade. Sve u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.8. | Dobava i montaža PVC zaokretnih, harmonika vrata za tuš kadu, 90/180cm. | kom. | 2 | x |  | = | 0
9.9. | Dobava i montaža konzolne sjedalice 45/45cm za tuš kadu, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.10. | Dobava i montaža standard fiksnog držača uz WC i sjedalicu tuša, dužine 70cm, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 2 | x |  | = | 0
9.11. | Dobava i montaža WC školjke za osobe s invaliditetom, s vodokotlićem i toaletnom bidet sjedalicom, s instalacijom dovoda i odvoda, te potrebnim dubljenjima u zidu i podu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
9.12. | Dobava i montaža standard konzolno-podiznog držača uz WC, dužine 90cm, u skladu s Pravilnikom. Držač je na stupu 60/80mm, a stup je varen na podložnu ploču 120/200mm koja se pričvršćuje u pod sa 6 vijaka. Sve obojeno u bijelu boju. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO | [5 empty] | 0

## grijanje
10. | INSTALACIJA GRIJANJA
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
10.1. | Demontaža radijatora tipa Lipovica, h=60cm, sa 13 članaka, koji se nalazi ispod prozora dn.boravka, te povećanje istog za još 7 članaka. Nakon toga ponovna montaža ispod sredine prozora. U cijeni sav prateći materijal, lakiranje novoizvedenog radijatora s 20 članaka i planirana zamjena ventila. Grijanje preko Toplane. | kom. | 1 | x |  | = | 0
10.2. | Demontaža radijatora tipa Lipovica, h=30cm, te umjeto njega dobava i montaža kupaonskog radijatora-ljestvi 50/160cm. U cijeni sav prateći materijal potreban za podešavanje i siguran rad. Grijanje preko Toplane. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI INSTALACIJE GRIJANJA UKUPNO | [5 empty] | 0

## elektroinstalacija
11. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
11.1. | Dobava i montaža rasvjetnog mjesta u kupaonici. Uključeni elektrokabeli s bužirima i dubljenjima u zidu, plafonjera i prekidač. | kom. | 1 | x |  | = | 0
11.2. | Dobava i montaža šuko utičnice u kupaonici, s potrebnim kabelima u bužiru i dubljenjima u zidu. | kom. | 3 | x |  | = | 0
11.3. | Dobava i montaža ventilacijskog aparata na zidni ventilacijski dimnjak. Ventilator s klapnama za sprječavanje ulaza zraka iz dimnjaka u kupaonicu. U cijeni prateća instalacija s dvostrukim prekidačem (rasvjeta+ventilator). | kom. | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO | [5 empty] | 0

## čišćenje
12. | RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
12.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija stana, nakon završetka radova. Uključivo pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. | kom | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI ČIŠĆENJA UKUPNO | [5 empty] | 0