## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK SANACIJE STANA
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić
OIB: | 95131524528
Županija: | Osiječko - baranjska
Mjesto: | Požega
Ulica i broj | Frankopanska ulica 20
Oznaka stana | k.č.br.759 k.o. Požega
Tlocrtna površina: | 210,54 m2
Pozicija stana u zgradi: | prizemlje
Broj etaža u zgradi: | 1
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
APZ-Vukovar d.o.o., Vukovar, Vatikanska 7, Tel. 032-416-828
T.D.:16 /2017 | Izradio: Dubravka Majtan ing.građ.
prosinac, 2017. | Direktor: Zdravko Stepić, ing.arh.

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Pažljivo rušenje zida deb. 30cm između kupaonice i WC-a sa podupiranjem stropa u kupaonici i WC-u prije rušenja zida, kao i prosijecanje vanjskog zida i zida u hodniku.
Rušenje zida deb. 30cm između kupaonice i hodnika za proširenje vrata za ulaz u kupaonicu.
| Obračun po m3 | m3 | 2 | x |  | = | 0
1.2. | Demontaža drvenih unutarnjih vrata (dovratnik, vratno krilo) između WC-a i hodnika, kao i vrata između kupaonice i hodnika.
| unutarnja vrata dim.61x205 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
1.3. | Demontaža drvenog prozora dim.40x55cm koji se nalazi na vanjskom zidu WC-a.
Demontaža drvenog prozora dim.90x55cm koji se nalazi na vanjskom zidu kupaonice.
| Obračun po kom | kom | 2 | x |  | = | 0
1.4. | Demontaža dva okrugla željezna profila koji su stupovi na koje je zavaren rukohvat kod ulaznih vrata sa lijeve strane.
Demontaža okruglog željeznog profila - rukohvata koji je učvršćen u zid kod ulaznih vrata sa desne strane.
| Obračun po kom | kom | 2 | x |  | = | 0
1.5. | Skidanje podnih keramičkih pločica koje se nalaze u WC-u i u kupaonici.
| Obračun po m² podne površine | m² | 5.6 | x |  | = | 0
1.6. | Skidanje zidnih keramičkih pločica koje se nalaze u WC-u i kupaonici. U WC-u su keramičke pločice na visini od 180cm, u kupaonici su na visini od 240cm.
Na zidu koji se ruši ne skidati keramičke pločice nego ih porušiti zajedno sa zidom.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 21.8 | x |  | = | 0
1.7. | Razbijanje i vađenje postojećeg cementnog estriha kao i hidroizolacije u WC-u i u kupaonici, te čišćenje do zdrave podloge (do betona).
| Obračun po m² podne površine | m² | 5.6 | x |  | = | 0
1.8. | Demontaža tuš kade dim.100cmx100cm, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.9. | Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
Demontaža postojeće instalacije odvodnje WC-a u podu i instalacije vodokotlića na zidu.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.10. | Demontaža umivaonika i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.11. | Demontaža etažera - zrcala
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
1.12. | Demontaža držača za ručnike
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
1.13. | Demontaža radijatora (ljestve) koji se nalaze na zidu u kupaonici.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.14. | Demontaža inoks rukohvata u WC-u
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
1.15. | Rezanje betonske ploče koja se nalazi ispred ulaznih stepenica, ploča se reže na mjestu gdje dolazi buduća rampa.
Stavka obuhvaća vađenje izrezanog betona uključivo sa podložnim kamenim materijalom.
| Obračun po m² površine | m² | 3.2 | x |  | = | 0
1.16. | Demontaža plafonjere u WC-u
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.18. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Zaziđivanje vanjskog nosivog zida opekom 30x15cm (stari format opeke), u produžnom mortu, na mjestu gdje je izvađen prozor WC-a. Zid debljine 30cm.
Zaziđivanje unutarnjeg nosivog zida opekom 30x15cm (stari format opeke), u produžnom mortu, na mjestu gdje su izvađena vrata WC-a. Zid debljine 30cm.
| Obračun po m3 | m3 | 0.5 | x |  | = | 0
2.2. | Izrada armiranobetonskog nadvoja iznad vrata u kupaonici
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.3. | Grubo i fino žbukanje zidova WC-a i hodnika na mjestu zaziđivanja prozora i vrata kao i stropa na mjestu rušenja zida između WC-a i kupaonice.
Prethodno na podlogu nabaciti "špric" od cementnog morta radi boljeg povezivanja. Mort za osnovni i završni sloj je produžni marke M-2,5.
| Obračun po m² | m² | 3,5 | x |  | = | 0
2.4. | Izravnavanje zidova produžnim mortom (samo gruba žbuka) nakon skidanja keramičkih pločica u WC-u i u kupaonici.
Procjena je da se izravnava cca. 30% površine zidova.
| Obračun po m² | m² | 7,3 | x |  | = | 0
2.5. | Zidarska obrada otvora zbog ugradbe unutarnjih vrata kupaonice.
| Obračun po m1 | m1 | 5 | x |  | = | 0
2.6. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnog otvora nakon ugradnje novog kupaonskog prozora.
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 2.9 | x |  | = | 0
2.7. | Iskop temeljnih stopa (2 kom) dim.40x40x80cm za vertikalne serklaže u prosječenim zidivima deb. 30cm, nasipanje šljunka u sloju deb. 10cm, postavljanje armature i betoniranje istih betonom marke C25/30.
Izrada i postavljanje oplate za vertikalne stupove (2 kom) dim.245x30x30cm, postavljanje armature i betoniranje istih betonom marke C25/30.
Izrada i postavljanje oplate za horizontalnu nosivu gredu (1 kom) dim.240x30x20cm, postavljanje armature i betoniranje iste betonom marke 25/30.
| Obračun po m3 | m3 | 1 | x |  | = | 0
2.8. | Izravnavanje podne površine nakon skidanja keramičkih pločica u kupaonici.
Izravnavanje se vrši fleksibilnim građevinskim ljepilom u debljem sloju uz predhodnu impregnaciju površina odgovarajućim sredstvom za impregnaciju.
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 5.6 | x |  | = | 0
2.9. | Dobava i izvedba polimercementne hidroizolacije poda kupaonice, na sloju neposredno prije postave keramike. HI premaz izvesti u dva sloja prema uputi proizvođača (Mapei - Mapeielastic, Sika ili sl.), i isti podići na zidove u
visini 30 cm, a oko tuš kade u visini do mješalice (cca150cm).
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 10.4 | x |  | = | 0
2.10. | Dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armaturnih šipki fi6 i fi14 za stupove i horizontalnu nosivu gredu.
| Obračun po kilogramu | kg | 100 | x |  | = | 0
2.11. | Izrada armiranobetonske rampe ukupne dužine 10,0m, širine 1,2m. Izrada rampe obuhvaća skop zemlje, nasipanje kamenog materijala, betoniranje armiranobetonske donje i gornje ploče debljine 10cm, ugradbu armaturne mreže Q335, zidanje zidova
opekom NF kao slijepa oplata unutar rampe. Djelomično štemanje postojećih stepenica.
U cijenu ulazi izrada i ugradba obostrane ograde rampe od čeličnih bojanih okruglih profila fi40mm sa horizontalnim rukohvatima na visini 60 i 90 cm, i međusobnim razmakom stupova cca1,30m. Na kraju rukohvata izvesti zaobljene završetke profila.
U cijeni su anker ploče koje se postavljaju u svježi beton i na koje će se variti okrugli čelični profili od ograde.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Dobava i ugradba unutarnjih, jednokrilnih, punih, glatkih vrata u bijeloj boji . Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne. Ugrađuju se u zidove debljine 30 cm.
U cijenu stavke ulazi sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim 90/205 cm (D) | kom | 1 | x |  | = | 0
3.2. | Izrada, doprema i montaža vanjskog PVC ostakljenog prozora na kupaonici.
Stavku izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| prozor - kupaonica dim 90x55 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
3.3. | Izrada, doprema i montaža unutarnje i vanjske PVC klupčice za kupaonski prozor. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad.
| - dužine 95 cm, širine cca 15cm | kom | 2 | x |  | = | 0
Napomena: Izvođač je dužan prije izrade stolarije obavezno izvršiti izmjere otvora na licu mjesta.
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičar
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema postojećima ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ), dimenzije 30x30 cm.
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u kupaonicu
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 5.6 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postava zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema postojećima (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV), dimenzija pločice 20x25 cm.
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonici. Visina pločica u kupaonici je 2,05 cm (u visini vrata)
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 19.7 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## parketar
5. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje zidova hodnika i zidova kupaonice iznad keramičkih pločica do stropa, nakon završenih zidarskih radova, bijelom disperzivnom bojom u tehnici sa valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme zida (otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 33 | x |  | = | 0
6.2. | Bojanje stropa hodnika i kupaonice bijelom disperzivnom bojom u tehnici sa valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojećih stropova ( struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge ).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 14.2 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
7.1. | Dobava i montaža komplet konzolne WC škojke i sjedeće daske za invalide (kao tip GIAMPIERI ili slično). U cijeni kompleta nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava i ugradba tipske PVC tuš kade dim.90cmx90cm. Vrata tuš kade su "harmonika" ili klizna preklopna visine do max.200cm. Unutar tuš kade ugraditi preklopnu sjedalicu (kao Bauhaus tip Assistant ili slično). U stavku uračunati pripremu podloge, izdubiti pod na potrebnu dubinu da se može ugraditi nova utopljena tuš kada, odljevnu garnituru, pričvrsni materijal, silikonski kit za brtvljenje.
U cijenu stavke ulazi demontaža i ponovna ugradba postojeće mješalice.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava i ugradnja lijevog fiksnog i desnog podiznog rukohvata pored WC-a za invalide, dužine 900 mm. Obračun po ugrađenom kompletu rukohvata.
U cijenu stavke ulazi demontaža postojećeg rukohvata koji se nalazi u tuš kabini i ponovna ugradba nakon izmještanja tuš kabine.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Dobava i montaža držača za sapun koji se montira u tuš kabini.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Montaža postojećeg, prethodno demontiranog cijevnog radijatora (ljestve) u kupaonici za ponovno spajanje na sustav grijanja.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.6. | Montaža postojećih, prethodno demontiranih držača za ručnike u kupaonici.
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
7.7. | Dobava i postavljanje vodovodnih cijevi u podu
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.8. | Spajanje vodovodnih instalacija na vertikale
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.9. | Dobava i postavljanje PVC cijevi za spoj na kanalizac.
| - tuš kada | kom | 1 | x |  | = | 0
| - WC | kom | 1 | x |  | = | 0
7.10. | Dobava materijala i spajanje vodovodnog priključka
vodokotlića
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.11. | Spajanje položenih kanaliz. instal. na vertikale
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.12. | Zidarske pripomoći kod instalaterskih radova
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Izmještanje razvoda elektroinstalacije za kupaonske utičnice i prekidače sa svim potrebnim štemanjima i popravcima zidova nakon završene ugradnje. Radovi se izvode u kupaonici nakon proširenja iste.
Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala sa pratećim priborom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
8.2. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W (kupaonica) | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  | = | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje prostorija u kojima su izvedeni radovi (podova i zidova), grijaćih tijela te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0