## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK PRILAGODBE OBITELJSKE KUĆE
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić
OIB: | 95131524528
Županija: | Zagrebačka
Mjesto: | Velika Gorica
Ulica i broj | Ivana Mažuranića 27
Oznaka stana
Tlocrtna površina:
Pozicija stana u zgradi: | prizemlje
Broj etaža u zgradi: | Po+Pr+2kata
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
APZ-Vukovar d.o.o., Vukovar, Vatikanska 7, Tel. 032-416-828
T.D.:6/2018 | Izradio: Slavko Blažević, bacc.ing.aedif.
svibanj 2018. | Direktor: Zdravko Stepić, ing.arh.

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
6. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
7. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
8. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
1.1. | Demontaža postojećeg PVC prozora dimenzija 60x60. Prozor se nalazi u kupaonici, demontirati pažljivo bez većih oštećenja. U cijenu uključiti premještanje istog nakon demontaže, unutar kuće po dogovoru s investitorom.
|  | kom | 1 | x |  | 0
1.2. | Demontaža postojeće PVC klizne stijene dimenzija 157x211(+15). Klizna stijena se nalazi u dnevnom boravku, demontirati pažljivo bez većih oštećenja. U cijenu uključiti premještanje iste nakon demontaže, unutar kuće po dogovoru s investitorom.
|  | kom | 1 | x |  | 0
1.3. | Demontaža drvenog montažnog stubišta dimenzija 95x180 cm, 5 gaznih površina sa ogradom visine 80 cm na jednoj strani, stube su naslonjene na balkon u prizemlju.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | 0
1.4. | Demontaža dijela drvene ograde na balkonu, visina ograde 1,02 m u duljini od 1,2m ,sastoji se od vertikalno posloženih drvenih daski širine cca 10 cm debljine 1 cm, te čeličnih vertikalnih nosača dim.4x4 cm. Ograda se izrezuje za potrebnu širinu buduće rampe i stepeništa. U cijenu uključivo montaža/postavljanje ograde na potezu od cca 1m na mjestu prijašnjeg pristupa na terasu, završna obrada bojanjem mjesta izrezivanja.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
1.5. | Demontaža mješalice za kadu u kupaonici. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | x |  | 0
1.6. | Demontaža karniše-vodilice za zavjesu duljine 250 cm. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | x |  | 0
1.7. | Otucanje oštećene žbuke sa zidova u kupaonici do zdravog dijela prije ponovnog žbukanja zidova.
| Obračun po m2 | m2 | 29 | x |  | 0
1.8. | Demontaža pocinčanih cijevi za vodu sa stropa u podrumu.Cijevi 1/2''. Sve komplet sa koljenima i spojnicama.
| Obračun po m' | m' | 35 | x |  | 0
1.9. | Demontaža plastičnih cijevi za odvodnju sa zidova i stropa u podrumu te međukatnoj konstrukciji. Sve komplet sa koljenima i spojnicama. Obračun po m'
| cijevi fi = 50 mm | m' | 12 | x |  | 0
| cijevi fi = 110 mm | m' | 2 | x |  | 0
1.10. | Probijanje rupe u fasadnom zidu kupaonice zbog povećanja veličine prozora. Potrebno proširenje za 20 cm u visinu postojećeg prozora(60x60cm) za novi otvor (60x80cm). Debljina zida 20-25 cm.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
1.11. | Probijanje zida od opeke debljine 10 cm zbog povećanja visine i širine ulaznih vrata u kupaonicu. Postojeće dimenzije vrata 89x201 cm, nove dimenzije 100x210 cm, građevinski otvor.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
1.12. | Demontaža drvenih sobnih vrata sa dovratnikom sve komplet.
| Obračun po kom | kom | 1 | x |  | 0
1.13. | Rušenje dijela zaostalog stabla u dvorištu, promjer cca 20 cm, visina 1 m.
| Obračun po kom | kom | 1 | x |  | 0
1.14. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
2.1. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnog otvora nakon ugradnje nove vanjske PVC stolarije u kupaonici.
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 2.8 | x |  | 0
2.2. | Žbukanje zidova i stropova gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.
Obračun po m²
| zidovi | m² | 29 | x |  | 0
| strop | m² | 7 | x |  | 0
2.3. | Zidarska obrada šliceva u zidovima i podu nakon postave cijevi za dovod vode i kanalizacijskih cijevi. Širine šliceva od 7-15 cm.
| Obračun po m' | m' | 6 | x |  | 0
2.4. | Dobava i ugradnja kamene klupčice debljine 2 cm, dimenzija 62x10 cm, točne mjere uzeti u naravi. Ugrađiva se u kupaonici.
|  | m' | 0.6 | x |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i montaža kromiranih vratašca za kadu.
Vratašca su veličine cca 200/200 mm, odnosno prilagoditi mjestu ugradnje.
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranih vratašca sa okvirom uključujući i sav pomoćni materijal.
|  | kom | 1 | x |  | 0
2.6. | Obzidavanje kade porobetonskim blokom debljine 75 mm uključivo sav potreban rad i materijal. Obračun po m².
|  | m² | 1.36 | x |  | 0
2.7. | Izravnavanje oštećene podne površine u kupaonici cementnim estrihom, debljina do 3 cm.
|  | m² | 1 | x |  | 0
2.8. | Dobava i izvedba polimercementne hidroizolacije poda kupaonice, na sloju neposredno prije postave keramike. HI premaz izvesti u dva sloja prema uputi proizvođača
Mapeielastic, Sika ili sl. ), i istu podići na zid u visini 30cm, a oko kade u visini mješalice cca 150cm
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 7 | x |  | 0
2.9. | Dobava i montaža obloge cijevi za odvodnju fekalija.
Gipskartonske ploče vodoodbojne, tipa KNAUF u dvostrukom sloju debljine 1,25 cm sve komplet
Uključivo kutni profil, sve tipska potkonstrukcija prema proizvođaču
U cijeni stavke sav potreban pribor, spojna sredstva, uglovni profil na sudaru s obodnim zidovima, bandažiranje i zapunjavanje sljubnica te gletanje pune površine ploča. Izvesti u svemu prema dogovoru s nadzorom.
Oblogu postavljati nakon montaže instalacija.
Uključivo postavljanje ploča mineralne vune.
Izvedba strogo prema uputi proizvođača.
Sve u sistemu kao KNAUF
Izvodi se u prizemlju
| Obračun po m2 kompletne izvedbe. | m² | 1 | x |  | 0
2.10. | Izrada armiranobetonske rampe prema priloženom nacrtu DETALJ ''A'', ukupne dužine 17.5m, širine 1,2m, visine 95 cm (visina balkona). Izrada rampe obuhvaća iskop zemlje, do dubine 50 cm na mjestu temeljnih traka debljine 20cm,nabijanje posteljice, nasipanje kamenog materijala u debljini od 25 cm sa potrebnim nabijanjem,izvedba armirano betonske ploče debljine 12 cm(kose i ravne na podestima), armirano betonskih nadtemeljnih zidića debljine 12 cm, marka betona C 25/30,uključivo svu potrebnu oplatu, te ugradnju armaturne mreže Q257.
U cijenu ulazi izrada i ugradba ograde rampe od čeličnih bojanih okruglih profila Ø40mm sa horizontalnim rukohvatima na visini 60 i 90 cm, i međusobnim razmakom stupova prema nacrtu ukupne duljine 24,3 m. Na kraju rukohvata izvesti zaobljene završetke profila.
U cijeni su anker ploče koje se postavljaju u svježi beton i na koje će se variti okrugli čelični profili od ograde.
U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke, uključivo sva nabava i dobava, transport materijala na gradilište, kao i odvoz viška iskopanog i otpadnog materijala sa gradilišta.
| Obračun po kompletu | kom | 1 | x |  | 0
2.11. | Izrada armiranobetonske staze od ulične staze do rampe, širina staze 1,2m, ukupne dužine 2,5m debljina ab staze 15 cm, izrađuje se u nastavku na novoizvedenu ab rampu. Armaturne mreže Q257. Marka betona C 25/30. U cijenu uključiti dobavu i nabijanje tucanika u debljini od 25 cm, sa svim potrebnim radnjama na iskopu i odvozu viška zemlje.Obračun po m3.
|  | m3 | 1 | x |  | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
3.1. | Izrada, doprema i montaža vanjskog PVC ostakljenog prozora i balkonskih vrata u maniri postojeće PVC stolarije.
Stavke izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja uključivo kutija za rolete s PVC roletama. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| prozor - kupaonica dim 60x80cm(zamućeni) | kom | 1 | x |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja komplet ručke i brave s cilindrom na PVC dvokrilna vrata izlaza na terasu, uključivo rad i materijal do potpune funkcionalnosti. U cijenu uključiti demontažu postojeće ručke.
|  | kom | 1 | x |  | 0
Napomena: Izvođač je dužan prije izrade stolarije obavezno izvršiti izmjere otvora na licu mjesta.
3.3. | Izrada, doprema i montaža unutarnje PVC klupčice zamjenjenog prozora. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Širina klupčice cca 15 cm, dužina 60cm.
|  | kom | 1 | x |  | 0
3.4. | Dobava i ugradba drvenih unutarnjih, jednokrilnih, glatkih vrata, dekor hrast . Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne. Ugrađuju se u zidove debljine 10 cm.
U cijenu stavke ulazi sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
| Vrata dimenzija 100x210 cm | kom | 1 | x |  | 0
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## keramičar
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
4.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u kupaonicu.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 7 | x |  | 0
4.2. | Dobava i postavljanje zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonicu. Visina pločica u kupaonici je 2,00 m
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 14 | x |  | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
APZ VUKOVAR d.o.o., Vatikanska 7, Vukovar, tel.032/416-828

## soboslik.+ličilac
5. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
5.1. | Bojanje zidova iznad keramičkih pločica i stropa kupaonice, sa bijelom disperzivnom bojom u tehnici sa valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojećih zidova (struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge ).
Obračun po m² obojane površine
| zidovi | m² | 13 | x |  | 0
| strop | m² | 7 | x |  | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## VIK
6. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
6.1. | Dobava i montaža komplet konzolne WC školjke i sjedeće daske za invalide (kao tip GIAMPIERI ili slično). U cijeni kompleta nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
6.2. | Dobava, prijenos i montaža kade dimenzija 160x70 cm, u cijenu uključeno nabava i ugradnja jednoručne baterije s tušom uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal komplet s odvodnim sifonom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
6.3. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom na zid u kupaonici. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Umivaonik se postavlja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema pravilniku za osobe sa invaliditetom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 | x |  | 0
6.4. | Dobava i ugradba bidea od keramike I klase. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, silikonski kit za brtvljenje, jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Bide veličine 360x550mm ili veće. Bide se postavlja na potrebnu visinu pravilniku za osobe sa invaliditetom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 | x |  | 0
6.5. | Dobava, prijenos i montaža električnog bojlera zapremine 80 litara s vanjskom regulacijom temperature, tip kao KONČAR EGV 81,2 RI, uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | 0
6.6. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih cijevi i spojnih komada od polipropilena PP-R, kao "Aquatherm" Fusioterm ili sl. iste kvalitete. Cijevi se polažu u zidnim usjecima u kupaonici, a u podrumu se obujmicama pričvršćuju za strop.
Cijevi spajati prema preporuci proizvođača cijevi.
Obračun se vrši po 1,0 m kompletno montiranog, pričvršćenog, izoliranog i ispitanog cjevovoda, te sav potreban spojno brtveni materijal.
U cijenu uključiti metalne obujmice sa gumom na razmaku 0,5x2,5 m, te šlicanje zida i zatvaranje istog mortom 1:3.
| Ø 25 mm, 20 bara (podrum-2.kat) | m' | 45 | x |  | 0
6.7. | Dobava i ugradnja (šlicanje i sl.) bešumne kanalizacijske PP instalacije (φ 50 - 110), spajanje na naglavak, komplet s gumenim brtvama i svim potrebnim fazonskim komadima, pričvrsnim i spojnim materijalom, po pravilima struke (bez koljena ili račvi pod 90°) , za potrebe ugradnje: - fekalne vertikale (krovni odzračnik - kat - prizemlje -podrum) U cijenu uključeno potrebno probijanje prodora kroz AB ploču te zidarska obrada.
Cijevi ukupne duljine: 20 m Spajanje na: - WC školjka 1 kom - umivaonik 1 kom - bide 1kom - podni sifon 1 kom - odvod za perilicu rublja
|  | m' | 20 | x |  | 0
6.8. | Nabava, doprema i montaža ventila s niklovanom kapom za uziđivanje, kutnih ventila i kuglastih ventila sa ručicom, kvalitete kao "AQUATHERM" ili sl. iste kvalitete.
|  | kom | 2 | x |  | 0
6.9. | Dobava i ugradnja podiznih rukohvata pored WC-a za invalide, dužine 900 mm. Obračun po ugrađenom kompletu rukohvata.
|  | kom | 2 | x |  | 0
6.10. | Dobava i montaža držača za sapun koji se montira pored kade.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | 0
6.11. | Nabava i ugradnja kromiranog zidnog držača za toaletni papir.
|  | kom | 1 | x |  | 0
6.12. | Nabava i ugradnja kromiranog zidnog držača za 2 ručnika. Držač je u potpunosti fiksni zidni.
|  | kom | 1 | x |  | 0
6.13. | Dobava i montaža zidnog sifona za perilicu rublja, zajedno s kromiranom maskom. Uključivo izvedbu instalacije za priključak perilice uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 1 | x |  | 0
6.14. | Dobava i montaža kupaonskog radijatora -ljestve, sa pripadajućim materijalom za spajanje na sustav grijanja, sve komplet sa svim potrebnim spojnicama i radom, do stanja uporabe. Minimalna snaga 1200 W.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | 0
6.15. | Dobava i montaža holender slavine ø1/2“ za perilicu rublja. Uključivo sva potrebna spojna sredstva za instalaciju iste na postojeću vodovodnu instalaciju.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | 0
6.16. | Nabava, doprema i montaža podnog slivnika sa sifonom (plastični). Slivnik je pokriven kromiranom rešetkom čija se visina prilagođava debljini podne obloge, kvalitete kao "ACO" ili slične iste kvalitete.
Slivnici se postavljaju u sanitarnim prostorima.
| Obračun se vrši po komadu montiranog izoliranog i ispitanog slivnika. | kom | 1 | x |  | 0
6.13. | Dobava i ugradnja sistemskog krovnog PVC odzračnika za ventiliranje sanitarnog čvora. Uključivo sva potrebna brtvljenja do vodonepropusnosti. Obračun po komadu. | kom | 1 | x |  | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## elektro
7. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
7.1. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama, plastičnim cijevima, i PP3x1,5 mm2 kabelom i pratećim priborom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  | 0
| priključnica 10A, 1f | kom. | 3 | x |  | 0
| zaštitni poklopci | kom. | 4 | x |  | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## ostalo
8. OSTALI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | ukupno
8.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija (podova i zidova), grijaćih tijela te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | 0
8.2. | Izmještanje dovoda plinske instalacije za priključivanje na zidni kupaonski radijator. Uključiti sav rad i materijal. Obračun po m'
|  | kom. | 2 | x |  | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0