## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK O POTREBNIM SANACIJSKIM RADOVIMA U STANU
Ime i prezime: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | SPLITSKO-DALMATINSKA
Mjesto: |  |  | GRAD SPLIT
Ulica i broj: |  |  | Kukuljevićeva 22
Oznaka stana: |  |  | Stan 15
Tlocrtna površina (m²): |  |  | 72.75
Pozicija stana u objektu: |  |  | 3.kat
Broj etaža u objektu: |  |  | Pr+8K
Komunalna zona:
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zadar, listopad 2020. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## troškovnik
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. | Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sačuvati sve konstruktivne elemente u neposrednoj blizini rušenja. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
0
1.1. | Pažljiva demontaža stolarije sa svim potrebnim radovima i pomoćnim konstrukcijama. Slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na lokaciju udaljenu do 10 km.
| ulazna vrata ( 0,85 x 2,05 + 0,50 m) | kom | 1 |  | 0
| prozor s roletnom ( 2,15 x 1,40 m) | kom | 1 |  | 0
| balkonska vrata s roletnom (0,80 x 2,20 m) | kom | 1 |  | 0
| balkonska vrata s roletnom (0,85 x 2,30 m) | kom | 2 |  | 0
| prozor s roletnom ( 0,85 x 1,40 m) | kom | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža (skidanje) završne obloge poda od laminata u dnevnom boravku s blagovaonicom. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² srušene obloge od laminata i parketa. | m² | 20.02 |  | 0
1.3. | Skidanje zidnih letvica laminata u dnevnom boravku s blagovaonicom. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m' skinutih zidnih letvica. | m' | 19 |  | 0
1.4. | Demontaža zidnih keramičkih pločica u prostoru kuhinje I kupaonice. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² skinutih zidnih keramičkih pločica. | m² | 6.74 |  | 0
1.5. | Skidanje sokla podne obloge od keramičkih pločica u dnevnom boravku s blagovaonicom, kuhinji, ostavi, hodniku i ulaznom prostoru. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m' skinutog zidnog sokla. | m' | 46.24 |  | 0
1.6. | Otucanje žbuke zidova na mjestima oštećenja ili dotrajalosti postojeće žbuke. Žbuka se ne otucava na mjestima gdje je potpuno "zdrava" (bez pukotina i čvrsto sljubljena na konstrukciju. Površine za otucanje mora odobriti nadzorni inženjer. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² otučene žbuke. | m² | 10 |  | 0
1.7. | Demontaža postojeće elektro galanterije (utičnice, prekidači) te sva potrebna štemanja. Radove izvodi kvalificirani radnik. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po kompletu.
| kupaonica | komplet | 1 |  | 0
| kuhinja | komplet | 1 |  | 0
| dnevni boravak | komplet | 1 |  | 0
| hodnik | komplet | 1 |  | 0
| soba | komplet | 3 |  | 0
1.8. | Demontaža postojećeg namještaja i ostale opreme stana kao što su ormari, kuhinjski elementi, stropne i zidne plafonjere i sl. Stavka uključuje utovar u vozilo i odvoz na gradski deponij do 15 km | komplet | 1 |  | 0
1.9. | Razna sitna štemanja, probijanja i slično po nalogu nadzornog inženjera. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZIDARSKIH RADOVA
2. | U jediničnu cijenu zidarskih radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.Kod izvedbe estriha izvođač je dužan zatražiti od nadzornog inženjera visinske kote, te ih u naravi usaglasiti sa projektnim zadacima.Obavezna provjera isušenosti estriha prije postavljanja podova.Obračun po m3(m2) ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
0
2.1. | Popravak žbuke zidova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka . U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m² popravljene žbuke. | m² | 10 |  | 0
2.2. | Popravak žbuke stropova u svim prostorijama stana. Stavka obuhvaća otucanje labavih i ispucalih dijelova žbuke te nanošenje novog sloja žbuke na mjestu prethodno skinutog sloja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m² popravljene žbuke. | m² | 5 |  | 0
2.3. | Zidarska obrada prije ugradnje novih ulaznih vrata te zidarska obrada otvora prije ugradnje nove vanjske stolarije (prozora i balkonskih vrata). Uključivo eventualni popravak ploha oko ugrađenih elemenata, štemanja i žbukanja tj. dovođenje otvora u pravokutni oblik, po potrebi, te potrebna radna skela. Obračun po m' obrađenog zida | m' | 32.65 |  | 0
2.4. | Probijanja raznih otvora u zidovima za instalacije te štemanje otvora iznad ulaznih vrata radi ugradnje novi ulaznih vrata, štemanje u visini od 10 cm. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m². | m² | 3 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradba metalnih pragova (lajsni) unutarnjih vrata širine te lajsne između različitih vrsta završne obloge podova 1,0 do 1,5 cm. Za odabir konzultirati nadzornog inženjera. Obračun po m ugrađenih lajsni. | m | 8.3 |  | 0
0
2.6. | Dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih prozorskih klupčica karakteristika: Tlačna čvrstoća do 104 N / mm² Čvrstoća savijanja 34 N / mm² Otpornost na temperaturu od -40 ° C do + 80 ° C Apsorpcija vode ispod 0,23 mas Bruto gustoća 2082 kg / m 3 Toplinska vodljivost 0,373 W / mKg; izrađene od aluminjskog lima, zaštićene PVC folijom, u bijeloj boji. Stavka uključuje dobavu klupčice sa svim potrebnim dodacima i elementima te montažu klupćice sukladno uputstvima proizvođača, uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu.
0
| a/ širine 20 cm, dužine 85 cm | kom | 1 |  | 0
| b/ širine 20 cm, dužine 215 cm | kom | 1 |  | 0
| c/ vanjska aluminijska klupčica d=2 cm, širine do 15 cm | m | 3 |  | 0
2.7. | Razna sitna krpanja i popravci. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  | 0
3. STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija)
OPĆI OPIS STOLARSKI RADOVI
3. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Izrada, dobava i ugradba ulaznih punih vrata stana s protuprovalnom bravom, od petokomornog PVC profila sa svim potrebnim predradnjama, uključeno u stavku. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, opremom i priborom, pokrovne letvice, purpen, sigurnosna brava, bitrax trake i dr, komplet. |  |  |  | 0
| Protuprovalna ulazna vrata stana vel. 90/210 cm | kom | 1 |  | 0
3.2. | Izrada, dobava i ugradba prozorskih konstrukcija od petkomornog PVC profila s PVC roletama, ostakljenje IZO staklom 4+16+4. Doprozornik i okvir prozora, te pokrovne letvice izrađeni su iz PVC-a s 'kompletnim stolarskim okovom s »Oliva« ili »Baketa« zatvaračem. Dokazana zvučna izolacija Rw =32 Db, a koef. Prolaza topline U =1,1m2K. 'Ostakljenje IZO staklom d=(4+16+4) mm uključeno u stavku. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima. Ugradnja uključuje dopremu kompletnog prozora fco gradilište,'stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje kod ugradnje složenijih prozora sa svim potrebnim pomočnim materijalom i priborom, uključujući ekspandirajuću spužvastu traku (RAL ugradnja) koja se bočno lijepi na doprozornik. Traka je paropropusna i vodonepropusna.
| a/ Dvokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilima + roleta, vel. 85/140 cm | kom | 1 |  | 0
| b/ Trokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilima + rolete , vel. 215/140 cm | kom | 1 |  | 0
| c/ Jednokrilna balkonska vrata s otklopno zaokretnim krilom + roleta, vel. 80/220 | kom | 1 |  | 0
| d/ Jednokrilna balkonska vrata s otklopno zaokretnim krilom + roleta, vel. 85/230 | kom | 2 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) : |  |  | 0
4. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKI RADOVI
4. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. | Popločenje podova kuhinje s blagovaonicom,hodnika, ostave i ulaznog prostora keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm, preko postojećih keramičkih pločica, po izboru investitora i/ili nadzornog inženjera. Pločice se polažu u fleksibilnom građevinskom lijepilu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m² postavljenih pločica.
| podne keramičke pločice | m² | 19.21 |  | 0
| sokl keramičkih pločica 10 cm | m | 34.9 |  | 0
4.2. | Oblaganje zidova kuhinje i kupaonice keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm po izboru investitora i/ili nadzornog inženjera. Pločice se polažu u fleksibilnom građevinskom lijepilu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m² postavljenih pločica.
a/ zidne keramičke pločice u kuhinji visine 90 cm iznad kuhinjskih elemenata. Pločice se ugrađuju na visini od 70 do 160 cm
|  | m² | 4.5 |  | 0
b/ zidne keramičke pločice u kupaonici do visine stropa.
|  | m² | 4.16 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  | 0
5. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKI RADOVI
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. | Popravak završnog sloja poda od parketa u sobama brušenjem i min. dvostrukim lakiranjem. Lak tipa chromoden. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, te zamjena kutnih letvica do potpune gotovosti. Obračun po m² popravljenog parketa i m' zamjenjenih letvica.
| parket | m² | 30.5 |  | 0
| parketne kutne letvice | m' | 40.36 |  | 0
5.2. | Polaganje završnog sloja poda u dnevnom boravku s blagovaonicom od lamel parketa II. Klase, hrast d=0,8 cm, brušen I trostruko lakiran na postojeće pločice. U cijenu uključeno fino paravnavanje materijalom za poravnavanje, čišćenje podloge, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m² postavljenog parketa i m' postavljenih kutnih letvica.
| lamel parket | m² | 15 |  | 0
| parketne kutne letvice | m' | 11.7 |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  | 0
6. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI OPIS SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
6. | Sve zidne površine potrebno je u cijelosti ogletati, fino pobrusiti i isprašiti. Prije nanošenja novih slojeva boje površine je potrebno premazati temeljnim prajmerom. Prije ličenja postojeće stare stolarije i bravarije potrebno je pokrpati oštećena mjesta, površine fino pobrusiti, isprašiti te nanijeti temeljni premaz. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Sva bojanja zidova izvesti s jednim temeljnim slojem i dva dekorativna završna premaza u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje stolarije i bravarije je također s jednim temeljnim premazom i dva završna lak premaza. Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
6.1. | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom, osim u kupaonici, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl. Obračun po m² obojanog unutarnjeg zida
| bojanje zidova | m² | 230 |  | 0
6.2. | Bojanje stropova disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl. Obračun po m² obojanog stropa
| bojanje stropova | m² | 72.1 |  | 0
6.3. | Ličenje postojeće stolarije sa svim potrebnim pripremnim radovima. Postojeća stolarija (unutarnja vrata), sa svim predradnjama (skidanje stare boje, brušenje, stolarski popravci, kitanje, završni premaz). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Cijena po komadu oličene stolarije.
|  | kom | 6 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI : |  |  | 0
7. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, SANITARNA OPREMA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
7. | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
7.1. | Dobava i ugradba kvadratne tuš kade dim 90x90 cm I klase, uključivo sa mješalicom, kutnim ventilima, rozetom, sifonom, tuš kabinom od akril PVC-a te ostalom pripadajućom opremom. Postaviti jednoručnu tuš bateriju. Tuš i crijevo ugraditi na zid kao klizni. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet. | kom | 1 |  | 0
7.2. | Izvedba priključka za sudoper koji se sastoji od dovoda cijevi za dovod i odvod vode, te dva podžbukna ventila. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, sva štemanja i krpanja. Komplet. | kom | 1 |  | 0
7.3. | Dobava i ugradba etažera. Obračun po komadu kompletno montiranog etažera, uključivo sav potreban rad i materijal. Komplet | kom | 1 |  | 0
7.4. | Dobava i ugradba držača WC papira, bočnomontaža na zid, rotacijska izvedba. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
7.5. | Dobava i ugradba držača za ručnike pokraj umivaonika i kade, zidna kromirana. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
7.6. | Ostali građevinski radovi i sitni potrošni materijal kod zamjene instalacija u kupaonici i kod montaže sanitarije. | komplet | 1 |  | 0
7.7. | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije u stanu te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
7.8. | Dobava I ugradnja klasičnog niskotlačnog bojlera snage 2kW, zapremnine 10 l. U cijenu uključeno spoj na pocinčane cijevi, s fleksibilnim cijevima, toplu i hladnu vodu te podžbukni ventil s ukrasnom kapom i rozeta na hladnoj vodi. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Komplet | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA: |  |  | 0
8. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
8. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizilazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda. Stavke troškovnika rađene su po kompletima.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
8.1. | Dobava i montaža kompletne razvodne ploče, komplet opremljene (razdjelnik s montiranih 8 komada osigurača, 1 kom zaštitne sklopke FID 40/0,5A, odvodnik prenapona, Cu sabirnice 100A jednopolne izolirane, nespecifirani materijal, stopice, spojni kabeli, POK kanali, vijci i stezaljke i ostalo). U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
8.2. | Dobava, ugradnja i spajanje stropnih svjetiljki (plafonjere) s grlom E27 i štedne žarulje 11W u prostoru kuhinje, dnevnog boravka i blagovaonice te sobe. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki. | kom | 10 |  | 0
8.3. | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke u kupaonici, opalni pokrov, Tehničkih karakteristika: Nazivni svjetlosni tok: 1800lmn Svjetlosna učinkovitost: n 86lm / W Temperatura u boji: 4000K Indeks izgleda boje: CRI> 80 Svijetla boja: 840 Nazivna snaga:21W Dodatak: faktor snage 0,85 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki | kom | 1 |  | 0
8.4. | Dobava, ugradnja i spajanje zidne svjetiljke u kupaonici, tip kao SITECO EUROPLEX TC mirror, IP44, komplet sa izvorom svjetlosti 1xT16 14W, cod. 5MD81471M3 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
8.5. | Dobava i montaža prekidača običnog podžbuknog (ulazni prostor, sobe, ostava). U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog prekidača | kom | 7 |  | 0
8.6. | Dobava i montaža serijskog prekidača podžbuknog (dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinja i hodnik). U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog prekidača | kom | 3 |  | 0
8.7. | Dobava i montaža zvona s transformatorom, te tipkala za zvono. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
8.8. | Dobava i montaža šuko utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. | kom | 25 |  | 0
8.9. | Dobava i montaža šuko utičnice II/p OG montirane podžbukno do visine poklopca utičnica. U cijenu uključen sav potreban materijal i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenih utičnica. | kom | 5 |  | 0
8.10. | Dobava i montaža utičnice za telefon. U cijenu uključena sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
8.11. | Dobava i montaža kupaonskog indikatora s 3 tipke 16A. U cijenu uključeni svi potrebni radovi, materijali i montaža do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
8.12. | Ispitivanje kompletne postojeće elektroinstalacije te izdavanje atesta ispravnosti. Komplet | komplet | 1 |  | 0
8.13. | Dobava i montaža TV utičnice. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
8.14. | Dobava i montaža mramornih grijaćih ploča dim. 780x510x30mm snage 800W u sobama. U cijenu uključen sav materijal za vješanje i priključak, sa sobnim termometrom i ugradnjom do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
8.15. | Dobava i ugradnja DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice.
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Učin hlađenja: 3,5 (1,1 - 3,8) kW Učin grijanja: 4,0 (1,3 - 4,6) kW SEER / Energetska klasa: 7,2 / A++ SCOP / Energetska klasa: 4,4 / A+ Razina buke: 50 dB Dimenzije (v/š/d): 550 x 800 x 285 mm Težina: 31 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø9,52 (3/8) mm(") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm(") Maksimalna duljina cijevi: 20 m Maksimalna visinska razlika: 12 m Područje rada: - režim hlađenja: -10°C do +46°C - režim grijanja: -15°C do +24°C Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A
| Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih karakteristika: Učin hlađenja: 3,5 (1,1 - 3,8) kW Učin grijanja: 4,0 (1,3 - 4,6) kW Razina buke (v/n): 42 / 21 dB Protok zraka: 210 - 660 m³/h Dimenzije (v/š/d): 299 x 798 x 195 mm Težina: 10 kg Infracrveni daljinski upravljač sa tjednim timerom uključen | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  | 0
9. RAZNI RADOVI
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
9.1. | Završno čišćenje stana što uključuje pranje prozora, podnih površina, zidnih površina od keramičkih pločica, unutrašnje stolarije; sve spremno i čisto za useljenje namještaja korisnika. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m². | m² | 72.75 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
3. | STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) |  | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI |  | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE TE SANITARNE OPREME |  | 0
8. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
9. | RAZNI RADOVI |  | 0
| UKUPNO RADOVI NETTO : |  | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-om : |  | 0