## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK O POTREBNIM SANACIJSKIM RADOVIMA U STANU
Ime i prezime: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | SPLITSKO-DALMATINSKA
Mjesto: |  |  | GRAD TROGIR
Ulica i broj: |  |  | Miševac 98G
Oznaka stana:
Tlocrtna površina (m²): |  |  | 48.6
Pozicija stana u objektu: |  |  | prizemlje
Broj etaža u objektu: |  |  | Pr+2K+Pk
Komunalna zona:
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zadar, ožujak 2020. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## troškovnik
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sačuvati sve konstruktivne elemente u neposrednoj blizini rušenja. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
0
1.1. | Pažljiva demontaža stolarije sa svim potrebnim radovima i pomoćnim konstrukcijama. Slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na lokaciju udaljenu do 10 km (ulazna vrata 1,0x2,10m) | kom | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža (skidanje) završne obloge poda od ker.pločica u sobi i hodniku. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 srušene podne konstrukcije s oblogom od keramičkih pločica. | m2 | 16.1 |  | 0
1.3. | Skidanje sokla podne obloge od keramičkih pločica pločica u hodniku. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 skinutih zidnih keramičkih pločica. | m' | 9 |  | 0
1.4. | Otucanje zbuke zidova na mjestima oštećenja ili dotrajalosti postojeće žbuke. Žbuka se ne otucava na mjestima gdje je potpuno "zdrava" ( bez pukotina i čvrsto sljubljena na konstrukciju. Površine za otucanje mora odobriti nadzorni inženjer. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračum po m2 otučene žbuke. | m2 | 10 |  | 0
1.5. | Demontaža postojećeg namještaja i ostale opreme stana kao što su kreveti,ormari,stropne i zidne plafonjere i sl. Stavka uključije utovar u vozilo i odvoz na na gradski deponij do 15 km | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZIDARSKIH RADOVA
U jediničnu cijenu zidarskih radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.Kod izvedbe estriha izvođač je dužan zatražiti od nadzornog inženjera visinske kote, te ih u naravi usaglasiti sa projektnim zadacima.Obavezna provjera isušenosti estriha prije postavljanja podova.Obračun po m3(m2) ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
0
2.1. | Popravak žbuke zidova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka . U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m2. | m2 | 10 |  | 0
2.2. | Popravak žbuke stropova stropova u svim prostorijama stana. Stavka obuhvaća otucanje labavih i ispucalih dijelova žbuke te nanošenje novog sloja žbuke na mjestu prethodno skinutog sloja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun prema m2 popravljene žbuke. | m2 | 10 |  | 0
2.3. | Zidarska obrada oko novougrađenih ulaznih vrata, unutarnjih vrata. Uključivo eventualni popravak ploha oko ugrađenih elemenata, štemanja i žbukanja tj. dovođenje otvora u pravokutni oblik, po potrebi, te potrebna radna skela. | m' | 5.5 |  | 0
2.4. | Dobava i ugradba metalnih pragova (lajsni) unutarnjih vrata te lajsne između različitih vrsta završne obloge podova 1,0 do 1,5 cm. Za odabir konzultirati nadzornog inženjera. | m | 1.5 |  | 0
0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  | 0
3. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS IZOLATERSKI RADOVI
U jediničnu cijenu radova uključiti sav materijal i rad na nabavi i postavljanju materijala. U cijenu uključiti sav spojni materijal. Kod postavljanje metalnih profila na spoju istih sa betonskim ili zidanim elementima obavezno postavljati traku za spriječavanje prijenosa vibracija i zvuka. Sve spojeve ploča obavezno obložiti trakom za spojeve, te prethodno i naknadno ogletati. Završena površina mora biti spremna za bojanje, bez neravnima na površini. Obračun radova po m2 odrađene površine. Sve radove izvesti u skladu sa elaboratom zaštite od požara.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Brtvljenje spojeva zida i poda u kupaonici na terasi te spoja zida sa sanitarnom opremom (ležeća kada, wc školjka) u kupaonici trajno elastičnim kitom. Stavka obuhvaća pažljivo skidanje postojeće fug mase i silikonskog kita, čišćenje i odmašćivanje površina te ugradnju novog sloja kvalitetog trajno elestičnog vodonepropuisnog kita.U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' | m' | 40 |  | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  | 0
4. STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija)
OPĆI OPIS STOLARSKI RADOVI
4. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. | Izrada, dobava i ugradba ulaznih punih vrata stana s protuprovalnom bravom, od petokomornog PVC profila sa svim potrebnim predradnjama, uključeno u stavku. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, opremom i priborom, pokrovne letvice, purpen, sigurnosna brava, bitrax trake i dr, komplet. |  |  |  | 0
PVC ulazna vrata stana u boji drveta
| vel. 100/210 cm | kom | 1 |  | 0
4.2. | Stolarski popravak vrata koja se mogu doraditi u funkciju ( izmjena okova, popravci manjih oštećenja , podešavnje,promjena kvaka). Obračun po komadu vrata.
|  | kom | 3 |  | 0
4.3. | Stolarski popravak grilja koji se mogu doraditi i dovesti u funkciju (popravci manjih oštećenja, zamjena okova, kvake,podešavanje). Obačun po komadu grilja.
|  | kom | 2 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) : |  |  | 0
5. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKI RADOVI
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. | Popločenje podova hodnika keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm, po izboru investitora i/ili nadzornog inženjera. Pločice se polažu u fleksibilnom građevinskom lijepilu na postojeći cementni estrih s kojega su prethodno skinute ker.pločice. Stavka obuhvaća popravak površine cem. cestriha po potrebi samonivelirajućom masom, ugradnja novih keramičkih pločica te fugiranje. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m2 postavljenih pločica.
| podne keramičke pločice | m2 | 6.9 |  | 0
| sok keramičkih pločica 10 cm | m | 8.05 |  | 0
5.2. | Ponovno fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica u kupaonici 2K epoksidnim masama. U cijenu uključeno odtranjivanje postojeće fug mase, čišćenje i odmašćivanje te ugradnju nove fug mase (2K epoksidna masa), sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m2 fugiranih pločica.
| a/ podne keramičke pločice u kupaonici | m2 | 5.9 |  | 0
b/ zidne keramičke pločice u kupaonici do visine 2,00m
|  | m2 | 66 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  | 0
6. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKI RADOVI
6. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
6.1. | Popravak završnog sloja poda od parketa u dnevnom boravku i blagovaonici brušenjem i min. dvostrukim lakiranjem. Lak tipa karakteristika kao chromoden. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, te skidanje postojećih i ugradnja novih kutnih letvica, sve do potpune gotovosti. Obračun po m2 popravljenog parketa i m' zamjenjenih letvica.
| parket | m2 | 21.8 |  | 0
| parketne kutne letvice | m' | 18.17 |  | 0
6.2. | Polaganje završnog sloja poda u sobi od klasičnog parketa II. klase, hrast d=2,1 cm, brušen I trostruko lakiran. U cijenu uključeno fino paravnavanje materijalom za poravnavanje, čišćenje podloge, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m2 postavljenog parketa i m' postavljenih kutnih letvica.
| parket | m2 | 9.2 |  | 0
| parketne kutne letvice | m' | 11.7 |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  | 0
7. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI OPIS SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
7. | Sve zidne površine potrebno je u cijelosti ogletati, fino pobrusiti i isprašiti. Prije nanošenja novih slojeva boje površine je potrebno premazati temeljnim prajmerom. Prije ličenja postojeće stare stolarije i bravarije potrebno je pokrpati oštećena mjesta, površine fino pobrusiti, isprašiti te nanijeti temeljni premaz. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Sva bojanja zidova izvesti s jednim temeljnim slojem i dva dekorativna završna premaza u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje stolarije i bravarije je također s jednim temeljnim premazom i dva završna lak premaza. Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
7.1. | Bojanje unutarnjih zidova (novih i postojećih) disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje zidova | m2 | 125.85 |  | 0
7.2. | Bojanje stropova disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje stropova | m2 | 49.7 |  | 0
7.3. | Ličenje postojeće stolarije sa svim potrebnim pripremnim radovima. Postojeća stolarija (vrata), sa svim predradnjama (skidanje stare boje, brušenje, stolarski popravci, kitanje, završni premaz). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Cijena po komadu oličene stolarije.
|  | kom | 3 |  | 0
7.4. | Ličenje postojeće metalne zaštitne konstrukcije terase uljenom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta u jednom temeljnom i dva završna lak premaza. Konstrukcija se sastoji od pet horizonatalnih elementa plosnatog presjeka te jednoh vertikalnog elementa kružnog plosnatog presjeka. U cijenu uključiti sav materijal, popravak oštećenja, te sve pripremne i pomoćne radove (gletanje, brušenje, radne skele i sl.)
| Zaštitna konstrukcija je dimenzije 70/100 cm | kom | 2 |  | 0
| Zaštitna konstrukcija je dimenzije 280/100 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI : |  |  | 0
8. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, SANITARNA OPREMA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
8. | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
8.1. | Dobava i ugradba jednoručne mješalicom u kupaonici s fleksibilnim priključnim cijevima i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet.
|  | komplet | 1 |  | 0
8.2. | Dobava i ugradba zidne klasične dvoručne mješalice s telefon tušem, crijevom 1,5 m i klizačem tuša.Komplet.
|  | komplet | 1 |  | 0
8.4. | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postojeće vodovodne i kanalizacisjke instalacije u stanu te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA: |  |  | 0
9. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
9. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizilazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda. Stavke troškovnika rađene su po kompletima.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
9.1. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnih i stropnih svjetiljki (plafonjere) s grlom E27 i štedne žarulje 11W u prostoru kuhinje, dnevnog boravka i blagovaonice te sobee. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 6 |  | 0
9.2. | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke u kupaonici, opalni pokrov, tip kao SITECO EUROPLEX TC, IP65, komplet sa izvorom svjetlosti 2xTC-LEL 18W, cod. 5LS23472TR ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.3. | Dobava i montaža prekidača običnog podžbuknog (kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, sobe). U cijenu uključenai svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 8 |  | 0
9.4. | Dobava i montaža serijskog prekidača podžbuknog. U cijenu uključenai svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
9.5. | Dobava i montaža zvona s transformatorom, te tipkala za zvono. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.6. | Dobava i montaža šuko utičnica. U cijenu uključeni svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 10 |  | 0
9.7. | Dobava i montaža šuko utičnice II/p OG montirane podžbukno do visine poklopca utičnica. U cijenu uključeni svi materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
9.8. | Dobava i montaža utičnice za telefon. U cijenu uključena sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.9. | Dobava i montaža TV utičnice. U cijenu uključena sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  | 0
10. RAZNI RADOVI
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
10.1. | Završno čišćenje stana što uključuje pranje prozora, podnih površina, zidnih površina od keramičkih pločica, unutrašnje stolarije; sve spremno i čisto za useljenje namještaja korisnika. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 53.5 |  | 0
10.2. | Čišćenje, dezinfekcija i servis postojeće klima jedinice (vanjska i unutarnja jedinica) te izdavanje atesta o ispravnosti. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0
6. | PARKETRSKI RADOVI |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  | 0
8. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE TE SANITARNE OPREME |  | 0
9. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
10. | RAZNI RADOVI |  | 0
| UKUPNO RADOVI NETTO : |  | 0
| PDV: |  | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-om : |  | 0