## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK ADAPTACIJE I UREĐENJE PROSTORA PODRUČNE JEDINICE DUBROVNIK
Ime i prezime: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Mjesto: |  |  | GRAD DUBROVNIK
Ulica i broj: |  |  | Ulica doktora A. Starčevića 2
Oznaka stana:
Tlocrtna površina (m²): |  |  | 88.92
Pozicija prostora u objektu: |  |  | prizemlje i kat
Broj etaža u objektu: |  |  | P + 1
Komunalna zona:
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zagreb, ožujak 2019. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## troškovnik
TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJA PROSTORA
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
Radove na rušenjima pojedinih dijelova poslovnog prostoraizvesti pažljivo. Sačuvati sve konstruktivne elemente u neposrednoj blizini rušenja. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
1.1. |  | Pažljiva demontaža unutarnje i vanjske stolarije sa svim potrebnim radovima i pomoćnim konstrukcijama. U cijenu uključeno slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po komadu.
|  | a/ vanjska PVC vrata dim 105/233 cm |  | komada | 1 |  | 0
|  | b/ unutarnja drvena vrata dim 70/200 cm |  | komada | 2 |  | 0
|  | c/ unutarnja drvena staklena stijena dim. 206/81 cm s jednkorilnim ostakljenim vratima dim. 85/208 cm |  | komada | 1 |  | 0
1.2. |  | Demontaža sanitarne opreme u sanitarnom čvoru. Radove izvodi kvalificirani radnik. U cijenu je uključeno slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po komadu. |  | komplet | 1 |  | 0
1.3. |  | Pažljivo rušenje pregradnog zida u hodniku i sanitarnom čvoru debljine 10 cm od opeke NF obostano ožbukanog između dva uredska prostora. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 srušenog zida. |  | m2 | 9.5 |  | 0
1.4. |  | Otucanje zbuke zidova i stropova na mjestima oštećenja ili dotrajalosti postojeće žbuke. Žbuka se ne otucava na mjestima gdje je potpuno "zdrava" ( bez pukotina i čvrsto sljubljena na konstrukciju. Površine za otucanje mora odobriti nadzorni inženjer. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 skinute žbuke. |  | m2 | 15 |  | 0
1.5. |  | Skidanje postojećih podnih keramičkih pločica u sanitarnom čvoru radi ugradnje novih podnih pločica. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 skinutih pločica. |  | m2 | 3.5 |  | 0
1.6. |  | Skidanje postojeće obloge poda od laminata u prostoru dvorane zajedno s kutnim letvica. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 skinute podne obloge i kutnih letvica. |  | m2 | 20.25 |  | 0
0
1.7. |  | Rušenje postojeće betonske betonske staze ispred ulaznog pročelja. Staza je širine 110 cm debljine betona do 15 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 srušene staze. |  | m2 | 25 |  | 0
0
1.8. |  | Pažljivo štemanje i izrada šliceva na vanjskim površinama vanjskog ulaznog pročelja na spoju nad temeljnog zida i vanjskog nosivog zida te spoja zida i konzolnog vijenca, u svrhu brtvljenja i izrade hidroizolacijskog premaza. Stavka uključuje struganje (brušenje) postojećeg završnog sloja vanjske žbuke iznad nadtemeljnog zida odnosno vijenca, čišćenje-šlicanje spoja zida s nadtemeljem odnosno vijencem te otprašivanje, uključen sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 10 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m' . |  | m' | 49 |  | 0
1.9. |  | Razna nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti prelikom izvođenja radova uređenja a nije ih moguće predvidjeti i nisu uključeni u gore navedeni stavkama troškovnika (sitna štemanja, probijanja i slično). Radovi se izvode po nalogu nadzornog inžinjera i obračunavaju po stvarno izvršenim količinama te jediničnim cijenama koje se određuju analizom cijena koju je dužan izraditi izvoditelj radova. |  | paušalno |  |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZIDARSKIH RADOVA
U jediničnu cijenu zidarskih radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.Kod izvedbe estriha izvođač je dužan zatražiti od nadzornog inženjera visinske kote, te ih u naravi usaglasiti sa projektnim zadacima. Obavezna provjera isušenosti estriha prije postavljanja podova.Obračun po m3(m2) ugrađenog materijala.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
2.1. |  | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od gips kartonskim ploča s obostranim oblaganjem s dvostrukim slojem gips kartonskih ploča debljine 12 ,5 mm, ukupne debljine zida 10 cm. Međuprostor između ploča popuniti pločama od hidrofobizirane mineralne vune debljine 8 cm kao Knauf Insulation DP 5 mak. L=0,035 W/mK. i obostrano postavljenom PVC folijom. Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputama proizvođača GK ploča. U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal te potrebne skele i i konstrukcije, bandažiranje spojeva te čišćenje prostora nakon izvedenih radova, do potpune gotovosti zida. Na mjestima ovjesa visećih elemenata predvidjeti potrebna ojačanja u konstrukciji. Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida s odbijanjem otvora za vrata u zidu. |  | m2 | 2.1 |  | 0
2.2. |  | Dobava materijala i izrada obloge vanjskog zida od vodootpornih gips kartonskih ploča jednostrukim slojem gips kartonskih ploča debljine 12 ,5 mm, ukupne debljine obloge do 6,5 cm. Obloga se izvodi na odgovarajućoj pripadajućoj podkonstrukciji. Međuprostor između ploča i postojećeg vanjskog popuniti pločama od hidrofobizirane mineralne vune debljine 5 cm kao Knauf Insulation DP 5 mak. L=0,035 W/mK. i postavljenom PVC folijom s unutarnje strane. Sve izvesti prema pravilima struke i prema uputama proizvođača GK ploča. U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal te potrebne skele i i konstrukcije, bandažiranje spojeva te čišćenje prostora nakon izvedenih radova, do potpune gotovosti zida. Na mjestima ovjesa visećih elemenata predvidjeti potrebna ojačanja u konstrukciji. Obračun po m2 izvedene obloge zida s odbijanjem otvora za prozore. Obračun po m2 izvedne obloge. |  | m2 | 32 |  | 0
2.3. |  | Popravak žbuke zidova i stropova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka te na mjestima novo postavljenih elektrotehničkih instalacija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada, potrebne rdane skele i pomoćne konstrukcije. Obračun po m2 popravljene žbuke |  | m2 | 33 |  | 0
2.4. |  | Proširivanje otvora u nosivom vanjskom i pregradnom unutarnjem zidu za ugradnju unutarnjih vrata veće širine. Postojeći otvor se proširuju sa svake strane za cca 5 cm u nosivom zidu i cca 10 cm sa svake strane u pregradnom zidu. Stavka obuhvaća stemanje zidova radi proširenja te obrada otvora na izvršenog proširenja radi ugradnju nove unutarnje stolarija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada, potrebne rdane skele i pomoćne konstrukcije. Obračun po m'. |  | m | 9.5 |  | 0
2.5. |  | Zidarska obrada oko novougrađenih staklenih stijena, prozora i unutarnjih vrata sa istakama ili bez istaka. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, po potrebi radna skela i pomoćne konstrukcije, eventualni popravak ploha oko ugrađenih elemenata, štemanja i žbukanja tj. dovođenje otvora u pravokutni oblik. Obračun po m'. |  | m | 16.5 |  | 0
2.6. |  | Probijanja raznih otvora u zidovima za instalacije. Otvori veličine do 0,1 m2. |  | m2 | 1 |  | 0
2.7. |  | Dobava i ugradba metalnih pragova unutarnjih vrata širine 1,0 do 1,5 cm, boje i dizajna po izboru projektanta i/ili investitora. U cijenu uključen sav potreban rad i materija do potpune gotvosti. Obračun po m' ugrađenog metalnog praga. |  | m | 2.7 |  | 0
2.8. |  | Dobava i ugradnja odgovarajuće mase za izravnavanje postojećeg estriha u prostoriji dvorane, u svemu prema uputstvima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m2. |  | m2 | 20.25 |  | 0
2.9. |  | Rabiciranje šliceva nakon postave instalacija sa svim potrebnim materijalom i priborom. Širina šlica do 20 cm. |  | m | 45 |  | 0
2.10. |  | Dobava i ugradnja unutarnjih kamenih prozorskih klupčica kvalitete kao kamen "sivac" ili jednakovrijedno. Stavka uključuje dobavu klupčice sa svim potrebnim dodacima i elementima te montažu klupćice s, uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu. Jednakovrijedno: __________________________
|  | a/ klupčica širine do 20 cm, dužine 110 cm , debljine 2 cm |  | kom | 2 |  | 0
2.11. |  | Brušenje površine cementnog estriha u sanitarnom čvoru nakon skinutog sloja podnih keramičkih pločica. Stavka obuhvaća brušenje površine, čišćenje i otpračivanje, uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 obrušene podne površine. |  | m2 | 3.5 |  | 0
2.12. |  | Dobava i ugradnja ALU okapnih lajsni. Okapne lajsne se ugrađuju na donjem rubu konzolnih istaka (vijenci) na ulaznom i bočnim pročeljima te na donjem rubu zadebljanih dijelova fasadne oblge na bočnim pročeljima. Nakon ugradnje okapnice ugrađuje se završni fasadni sloj. U stavku uključen sav potreban rad i materijal te pomoćne skele i konstrukcije. Obračun po m' ugrađene okapnice. |  | m' | 42.8 |  | 0
2.13. |  | Izrada završnog sloja vanjske fasadne akrilne žbuke karakteristika kao "Samoborka" ili jednakovrijedno, veličine zrna 1,5 mm, u boji i tonu kao postojeća fasadna žbuka. Završni sloj žbuke izvodi se na mjestima gdje je prethodno izvedene hidoizolacijski sloj. U cijenu uračunati impregnacijski premaz, u svemu prema uputi proizvođača, te sav osnovni i pomoćni materijal i rad te radna skela. Obračun po m2. Jednakovrijedno: _______________________________ |  | m2 | 19 |  | 0
2.14. |  | Razna sitna krpanja i popravci koja nije moguće predvidjeti a mogu se pojaviti kod izvođenja zidarskih radova. Radovi se izvode po nalogu nadzornog inžinjera i obračunavaju po stvarno izvršenim količinama te jediničnim cijenama koje se određuju analizom cijena koju je dužan izraditi izvoditelj radova. |  | paušalno |  |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
3. BETONSKI I AB RADOVI
OPĆI OPIS BETONSKI I AB RADOVI
U jediničnu cijenu betonskih i ab radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. |  | Dobava materijala i izrada prilazne pješačke staze uz ulazno pročelje zgrade u dužini od cca 18,00 m. Pješačka staza je širine 120 cm, debljine 10 cm od betona C 20/25, armirana mrežastom armaturom Q 223. Stazu izvesti u nagibu prema vrtu u nagibu od 1-2% a uz nadtemeljen zidove izvesti zadebljane na spoju nadtemeljnog zida i same pješačke staze kako bi se spriječilo prodiranje vlage i vode uz nadtemeljni zid. U cijenu uključen sav potreba rad i materijal do potpunbe gotovosti. Obračun po m2 izvedene staze. |  | m2 | 22.8 |  | 0
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI : |  |  |  |  | 0
4. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS IZOLATERSKI RADOVI
U jediničnu cijenu radova uključiti sav materijal i rad na nabavi i postavljanju materijala. U cijenu uključiti sav spojni materijal. Kod postavljanje metalnih profila na spoju istih sa betonskim ili zidanim elementima obavezno postavljati traku za spriječavanje prijenosa vibracija i zvuka. Sve spojeve ploča obavezno obložiti trakom za spojeve, te prethodno i naknadno ogletati. Završena površina mora biti spremna za bojanje, bez neravnima na površini. Obračun radova po m2 odrađene površine. Sve radove izvesti u skladu sa elaboratom zaštite od požara.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. |  | Izrada hidroizolacije poda dvorane i sanitarnog čvora na postojećem sloju estriha te uz bočne zidove visine cca 20 cm. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu. Hidroizolacija se sastoji od dva sloja visoko elastičnog dvokomponentnog cementnog morta svaki debljine min. 2 mm. U prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica veličine oka 4-5 mm. Na spoju poda i zida treba ugraditi poliestersku gumiranu traku s alkalno otpornim filcem. Trake se međusobno lijepe posebnim ljepilom. Izolacija kao Maperelastic ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m2 tlocrtne površine. Jednakovrijedno: ______________________________ |  | m2 | 30 |  | 0
4.2. |  | Brtvljenje (reške) na spoju vanjskog zida i nad temeljnog zida te vanjskog zida i konzolnog vijenca Jednokomponentna akrilna masa za brtvljenje u vodenoj disperziji krakteristika kao Mapeflex AC4 ili jednakovrijedan proizvod. Masa se ugrađuje u prethodno izvedene i očišćene šliceve u svemu prema uputstvima proizvođača, uključen sav potreban rad i materijal te radna skela. Obračun po m'. Jednakovrijedno: _________________________________ |  | m' | 49 |  | 0
4.3. |  | Izrada sloja hidroizolacije materijalom na bazi cementa karakteristika kao Sikalastik 156 ili jednakovrijedan proizvod koje se na nosi na spoju vanjskog zida i nadtemeljnog zida, vanjskog zida i konzolnog vijenca na vanjskim fasadnim površinama te spoja pješačke staze sa vanjskim kamenim zidom. Hidroizolacijski sloj se nanosi nakon što je reške prethodno zabrtvljene odgovarajućim brtvljenim materijalom odnosno nakon izvedene nove betonske staze ispred ulaznog pročelja zgrade. Hidroizolacijski sloj nanosi se u širini od cca 25-30 cm. Ugradnja u svemu prema uputstvima proizvođača, uključen sav potreban rad i materijal te radna skela. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. Jednakovrijedno: _______________________________________ |  | m | 19 |  | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
5. STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija)
OPĆI OPIS STOLARSKI RADOVI
5. |  | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala. OBRATITI POZORNOST NA UGRADNJU VANJSKOG PROZORA (SISTEM "RAL UGRADNJE").
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. |  | Izrada, dobava i ugradba punih ulaznih vrata od petkomornog PVC profila sa svim potrebnim predradnjama. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima proizvođača. Ugradnja uključuje dopremu kompletnih vrata fco gradilište,'stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom, uključujući ekspandirajuću spužvastu traku (RAL ugradnja) koja se bočno lijepi na dovratnik.Traka je paropropusna i vodonepropusna. U cijenu uključen sav potreban rad i materija, pomoćne skele i konstrukcije, do potpune gotovosti. Obračun po komadu.
|  | a/ Puna ulazna vrata dim 120/223 |  | komad | 1 |  | 0
5.2. |  | Izrada, dobava i ugradba staklenih stijena s ostakljenim jednokrilnim ratima od petkomornog PVC profila, ostakljenje IZO staklom. Doprozornik i okvir stijene, te pokrovne letvice izrađeni su iz PVC-a s 'kompletnim stolarskim okovom s »Oliva« ili »Baketa« zatvaračem.Dokazana zvučna izolacija Rw =32 Db, a koef. Prolaza topline U =1,1m2K. 'Ostakljenje IZO staklom d=(4+16+4) mm uključeno u stavku. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima. Ugradnja uključuje dopremu kompletnog prozora fco gradilište,'stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje kod ugradnje složenijih prozora sa svim potrebnim pomočnim materijalom i priborom, uključujući ekspandirajuću spužvastu traku (RAL ugradnja) koja se bočno lijepi na doprozornik.Traka je paropropusna i vodonepropusna. U cijenu uključen sav potreban rad i materija, pomoćne skele i konstrukcije, do potpune gotovosti.
|  | a/ staklena stijena dim. 206/281 cm s ostakljenim jednokrilnim vratima dim 105/208 cm |  | komada | 1 |  | 0
5.3. |  | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih sobnih vrata. Dovratnik je masivne izrade drva 42x100 mm. Vrata imaju kompletan okov: usadna brava s ključem, ručke i štitnici, pokrovna letvica za spoj zid-dovratnik. Površinska obrada i ral po želji investitora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
|  | a/ Unutarnja drvena vrata zidarske vel. 95/205 cm, (svjetla širina 90 cm) |  | kom | 2 |  | 0
5.4. |  | Izrada, dobava i ugradnja prozorskih ALU žaluzina dim 50 x 150 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  | kom | 4 |  | 0
5.5. |  | Izrada, dobava i ugradnja prozorskih ALU žaluzina dim 55 x 150 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenih vrata. |  | kom | 4 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) : |  |  |  |  | 0
6. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKI RADOVI
6. |  | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
6.1. |  | Dobava i ugradba gotovog troslojnog lamel parketa debljine 14 mm, na prethodno izvedeni sloj samoniveliraujuće mase. Završna obrada parketa je sjajni i ili mat lak, prema odobiru nadzornog inženjera ili investitora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | parket |  | m2 | 20.25 |  | 0
|  | parketne kutne letvice |  | m | 18.5 |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
7. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI OPIS SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
7. |  | Sve zidne površine potrebno je u cijelosti ogletati, fino pobrusiti i isprašiti. Prije nanošenja novih slojeva boje površine je potrebno premazati temeljnim prajmerom. Prije ličenja postojeće stare stolarije i bravarije potrebno je pokrpati oštećena mjesta, površine fino pobrusiti, isprašiti te nanijeti temeljni premaz. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Sva bojanja zidova izvesti s jednim temeljnim slojem i dva dekorativna završna premaza u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje stolarije i bravarije je također s jednim temeljnim premazom i dva završna lak premaza. Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
7.1. |  | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
|  | a/ bojanje postojećih zidova |  | m2 | 295 |  | 0
|  | b/ bojanje novih zidova |  | m2 | 7.5 |  | 0
7.2. |  | Bojanje postojećih stropova, disperzivnom bojom u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Sve površine potrebno je prije boljanja dobro otprašiti i premazati impegnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl. |  | m2 | 92 |  | 0
7.3. |  | Ličenje postojećih unutarnjih vrata uljenom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta u dva temeljna premaza i jedan završni lak premaz. U cijenu uključiti sav materijal, popravak oštećenja, Ugradnja novog okova, kvake i cilindar brave, sve pripremne i pomoćne radove (gletanje, brušenje i sl.). Obračun po komadu.
|  | a/ Unutarnja puna sobna vrata dim 90/200 cm |  | komad | 2 |  | 0
|  | b/ Unutarnja puna sobna vrata dim 70/200 cm |  | komad | 2 |  | 0
7.4. |  | Ličenje metalne dvorišne ograde ulaznog i bočnog pročelja uz zgradu (ograda dvoriša i vrta uz zgradu) uljenom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta u dva sloja temeljnog i jedan sloj završnog lak premaza. Konstrukcija ograde sastoji se od okvirne konstrukcije izvedene od kvadratnih profila cca 2/2 cm te ispune vertikalnih željeznih kvadratnih profila cca 2/2 cm na udaljenosti cca 10 cm. Visina ograde je 120 cm. U cijenu uključiti sav materijal, popravak oštećenja, te sve pripremne i pomoćne radove ( brušenje, radne skele i sl.). Obračun po m' obojane ograde. |  | m' | 40 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
8. SANITARNA OPREMA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
8. |  | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
8.1. |  | Demontaža postojećeg umivaonika u prostoru sanitarnog čvora te ponovna montaža istog nakon izvedenih radova adaptacije prostora kupaonice. U stavku uključena po potrebi zamjena kutniih ventila, rozeta, fleksibilnih priključnhm cijevi i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet.
|  | Umivaonik dim. 65x55 cm |  | komad | 1 |  | 0
8.2. |  | Demontaža postojećeg el.bojlera kapaciteta 10 l u prostoru sanitarnog čvora te ponovna montaža istog nakon izvedenih radova adaptacije prostora kupaonice. U stavku uključena po potrebi zamjena kutniih ventila, rozeta, fleksibilnih priključnhm cijevi i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet. |  | komad | 1 |  | 0
8.2. |  | Dobava i montaža nove stojeće WC školje prilagođene za invalidne osobe s niskomontažnim vodokotlićem, uključivo i dav konzolna kromirana držača dužine 90 cm (jedan fiksni, drugi preklopni). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. |  | komad | 1 |  | 0
UKUPNO SANITARNA OPREMA : |  |  |  |  | 0
9. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKI RADOVI
9. |  | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
9.1. |  | Dobava i ugradnja protukliznih podnih keramičkih pločica I klase u prostoru obnovljenog sanitranog čvora na prethodno pripremljenupostojeću podnu konstrukciju. U stavku uključena i zamjena eventualno oštećenih zidnih keramičkih pločica neposredno uz podnu površinu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | podne keramičke pločice |  | m2 | 3.1 |  | 0
|  | zidne keramičke pločice |  | m2 | 2 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
10. STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA
10. |  | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizilazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
GRIJANJE , HLAĐENJE I VENTILACIJA
10.1. | Dobava i ugradnja dizalice topline za grijanje
i hlađenje u “multi split” sustavu sa “inverter”
regulacijom rada sustava, koji se sastoji
od jedne vanjske i dvije unutrašnje jedinice.
Vanjska jedinica je zrakom hlađena sa rotacionim
kompresorom. Radni medij dizalice topline je
freon R410A. Unutrašnje jedinice su zidne izvedbe
i svaka je pojedinačno vezana cijevima i električnim
kabelom sa vanjskom jedinicom. Upravljaju se daljinskim
upravljačima.
Napomena: Kapaciteti su bazirani na slijedećim uvjetima:
Hlađenje - unutarnja temp. 270C, vanjska temp. 350C
Grijanje - unutarnja temp. 200C, vanjska temp. 70C
Vanjska jedinica kao: “Mitsubishi“ MXZ-2D53VA
- kapacitet hlađenje H = 5,3 (1,1-5,6) kW
- kapacitet grijanja G = 6,4 (1,0-7,0) kW
- apsorbirana električna snaga kod grijanja 1,7kW
- apsorbirana električna snaga kod hlađenja 1,54kW
| - napajanje 240V, 50Hz | napajanje | 2 | komada | 2 |  | 0
Unutrašnja zidna jedinica:
tehničkih karakteristika:
Učin hlađenja: 2,5 (0,9 - 3,4) kW
Učin grijanja: 3,2 (1,0 - 4,1) kW
Dimenzije (v/š/d): 299 x 798 x 195 mm
Težina: 10 kg
Infracrveni daljinski upravljač sa tjednim
timerom uključen
Proizvođač i tipa kao:
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
|  | - ili jednakovrijedno | 2 | komada | 2 |  | 0
Unutrašnja zidna jedinica:
tehničkih karakteristika:
Učin hlađenja: 3,5 (1,1 - 3,8) kW
Učin grijanja: 4,0 (1,3 - 4,6) kW
Dimenzije (v/š/d): 299 x 798 x 195 mm
Težina: 10 kg
Infracrveni daljinski upravljač sa tjednim
timerom uključen
Proizvođač i tipa kao:
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE
|  | - ili jednakovrijedno | 2 | komada | 2 |  | 0
10.2. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi sa izolacijom
za protok radnog medija (freona).
|  | f 6,35x0,8 (debljina izolacije 10 mm) | 18 | m' | 20 |  | 0
|  | f 9,52x0,8 (debljina izolacije 13 mm) | 18 | m' | 20 |  | 0
10.3. | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat
unutrašnje klima jedinice, od polipropilena
priključak f20, izlaz DN32. Zatvarač zadaha
60 mm zaporne visine vodenog stupca sa
dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu
mirisa. Brtvi mirise i bez zaporne vode,
sifonski umetak može se izvaditi i očistiti.
Proizvođač i tip :
“HL Hutterer & Lechner GmbH”
|  | tip HL 138 DN32 x f20 mm | 4 | komada | 4 |  | 0
10.4. | Dobava i ugradnja polivinilske cijevi
sa fitinzima i obujmicama za odvod
kondezata, dimenzija:
| NO32 |  | 30 | m' | 35 |  | 0
10.5. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije sa parnom
branom za izolaciju cijevi za odvod kondenzata.
Proizvođač i tip kao: “ARMACELL”
| AF/Armaflex AF-D-018 (debljina izolacije 7 mm) |  | 30 | m' | 35 |  | 0
10.6. | Tlačna proba bakrenih cijevi za povezivanje
vanjske dizalice topline i unutrašnjih jedinica
klima uređaja (ventilokonvektora) koje koriste
radni medij freon R410A. Po završetku ugradnje
za ispitivanje čvrstoće cijevi potrebno je izvršiti
tlačnu probu na ispitni tlak od 40 bar u trajanju
od 30 minuta. Za propuštanje cijevi potrebno je
izvršiti tlačnu probu na ispitni tlak od 32 bar u
trajanju od 8 sati. Odstupanje na manometru smije
biti maksimalno 5 % ili 1-1,5 bar. Radni medij
| ispitivanja je dušik. |  | 2 | komplet | 2 |  | 0
10.7. | Probni pogon sa uslugom servisera |  | 2 | komplet | 2 |  | 0
UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE : |  |  |  |  | 0
11. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
11. |  | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizilazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda. Stavke troškovnika rađene su po kompletima.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
11.1. |  | Dobava, ugradnja i spajanje zidnih i stropnih svjetiljki (plafonjere) s grlom E27 i štedne žarulje 11 W u dnevnoj sobi, ulaznom hodniku i radnoj kuhinji. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 5 |  | 0
11.2. |  | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke u kupaonici, opalni pokrov, tip kao SITECO EUROPLEX TC, IP65, komplet sa izvorom svjetlosti 2xTC-LEL 18W, cod. 5LS23472TR ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. Jednakovrijedno: ___________________________ |  | komada | 1 |  | 0
11.3. |  | Dobava i montaža prekidača običnog podžbuknog. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po prkidaču te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 3 |  | 0
11.4. |  | Dobava i montaža serijskog prekidača podžbuknog. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po prkidaču te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 9 |  | 0
11.5. |  | Dobava i montaža šuko utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 10,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 10 |  | 0
11.6. |  | Dobava i montaža šuko utičnice II/p OG montirane podžbukno do visine poklopca utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 1 |  | 0
11.7. |  | Dobava i montaža utičnice za telefon. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. Obračun po komadu. |  | komada | 5 |  | 0
11.8. |  | Ispitivanje kompletne novoizvedene elektro instalacije te izdavanje atesta ispravnosti. |  | komplet | 1 |  | 0
11.9. |  | Razna sitna krpanja i popravci sitni potrošni materijal koja nije moguće predvidjeti a mogu se pojaviti kod izvođenja elektrotehničkih instalacija, predvidivo 10% ove vreste radova. Radovi se izvode po nalogu nadzornog inžinjera i obračunavaju po stvarno izvršenim količinama te jediničnim cijenama koje se određuju analizom cijena koju je dužan izraditi izvoditelj radova. |  | paušalno |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  |  |  | 0
12. RAZNI RADOVI
12. |  | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.
Redni br. |  | Opis radova |  | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
12.1. |  | Uređenje ozelenjenog dvorišta smještenog ispred ulaznog pročelja zgrade. Prostor je omeđen niskim ogradnim zidom visine cca 70 cm te ogradom visine cca 120 cm. Stavka obuhvaća rezanje nekoliko grana većeg stabla (promjer debla do 20 cm), sječenje i čišćenje prostora od niskog raslinja suhih grana i otpadnog materijala, čišćenje površine od korova, šišanje trave i sl.) U cijenu uključen sav potreban rad, materijal , ručni električni i/ili motorni alat. Obračun po m2 uređenog dvorišta. |  | m2 | 75 |  | 0
12.2. |  | Detaljno čišćenje unutrašnjosti prostora nakon završetka svih radova uređenja prostora a prije primopredaje izvedenih radova Naručitelju. U stavku uključen sav potreban rad i materijal te sredstva za čišćenje. Obračun po m2 očišćenog prostora. |  | m2 | 95 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA UREĐENJA PROSTORA
1. |  | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
3. |  | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | 0
4. |  | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
5. |  | STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) |  |  | 0
6. |  | PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
7. |  | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
8. |  | SANITARNA OPREMA |  |  | 0
9. |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
10. |  | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
11. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  | 0
12. |  | RAZNI RADOVI |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI UREĐENJA PROSTORA NETO : |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI S PDV-om : |  |  | 0