## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK POTREBNIH RADOVA ZA PRILAGODBU KUĆE
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić
OIB: | 95131524528
Županija: | Osječko - baranjska
Mjesto: | Ernestinovo
Ulica i broj | Ivana Gorana Kovačića 15/a
Oznaka stana | k.č.br.689 k.o. Ernestinovo
Tlocrtna površina: | 242.3
Pozicija stana u zgradi: | prizemlje
Broj etaža u zgradi: | 2
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Rušenje nadvoja iznad vrata u kupaonici, sobi i spavaćoj sobi.
| Obračun po komadu | kom | 3 | x |  | = | 0
1.2. | Rušenje dijela vanjskog zida za proširenje balkonskih vrata. Rušenje zida između postojeće kupaonice i spavaće sobe, rušenje zida postojeće kupaonice u kojem su ugrađena vrata. Rušenje dijela zida sobe, tj. buduće kupaonice za proširenje vrata.
Rušenje zidića u hodniku.
| Obračun paušalan | m3 | 3.6 | x |  | = | 0
1.3. | Demontaža postojećeg PVC prozora i balkonskih vrata koji se nalaze u zidu između kuhinje i terase.
| kuhinja - prozor dim 100cmx140cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| kuhinja - balkonska vrata dim 80cmx220cm | kom | 1 | x |  | = | 0
1.4. | Pažljiva demontaža postojeće drvene stolarije - unutarnjih vrata (dovratnici u širini zida, vratna krila). Stolarija je u izuzetno dobrom stanju i treba paziti da prilikom demontaže ne dođe do oštećenja kako stolarije tako i podnih obloga (parket).
| spavaća soba - vrata dim 80cmx200cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| kupaonica - vrata dim 70cmx200cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| soba - vrata dim 70cmx200cm | kom | 1 | x |  | = | 0
1.5. | Pažljiva demontaža radijatora dim 70cmx90cm koji se nalazi u kupaonici. Pažljiva demontaža radijatora koji se nalazi u sobi, tj.budućoj kupaonici.
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
1.6. | Skidanje podnih keramičkih pločica koje se nalaze u kupaonici i hodniku.
| Obračun po m² podne površine | m² | 21.5 | x |  | = | 0
1.7. | Skidanje zidnih keramičkih pločica koje se nalaze u kupaonici.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 9.3 | x |  | = | 0
1.8. | Rezanje i skidanje parket lajsni u spavaćoj sobi i sobi.
| Obračun po m1 | m1 | 24 | x |  | = | 0
1.9. | Demontaža parketa u spavaćoj sobi i sobi.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 21.3 | x |  | = | 0
1.10. | Rušenje (zasijecanje) stepenice obložene keramičkim pločicama koja se nalazi na izlazu iz kuhinje na terasu. Visina stepenice je 9 cm, širina je 80cm kao i balkonska vrata koja se nalaze iznad stepenice.
| Obračun po m´ stepenice | m´ | 0.8 | x |  | = | 0
1.11. | Demontaža WC školjke i vodokotlića, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.12. | Demontaža kupaonske tuš kade i armature, otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje. U stavku ulazi demontaža rukohvata koji se nalazi unutar tuš kabine.
kada dim 76cmx76cm
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.13. | Demontaža umivaonika i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.14. | Demontaža dotrajalog kupaonskog kombi bojlera, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.15. | Demontaža radijatora u kupaonici i sobi.
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
1.16. | Demontaža razdjelnog ormarića za grijanje.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
1.17. | Demontaža staklene stijenke veličine preko 2,0 m2
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
1.18. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Zidanje zida od Ytong bloka
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 7.8 | x |  | = | 0
2.2. | Zidanje dva zida u kupaonici deb. 12 cm od opeke NF.
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 5.2 | x |  | = | 0
2.3. | Izrada armiranobetonskog nadvoja iznad vrata u kupaonici i spavaćoj sobi.
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava materijala i izrada novog razvoda za dovod tople i hladne vode sa svim potrebnim prijelaznim ventilima od PPR cijevi sa zatvaranjem šliceva
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.5. | Dobava materijala i izrada novog razvoda za odvod vode sa svim potrebnim prijelaznim ventilima od PVC cijevi sa zatvaranjem šliceva kao i ugradnja podne rešetke za tuš.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.6. | Dobava i ugradnja razvodnog ormara za grijanje uz produženje postojećeg razvoda (ormarić sa ventilima)
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.7. | Postavljanje novog kombi bojlera, preinaka plinske instalacije, puštanje u pogon i tlačna proba
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.8. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnih otvora (vrata i prozor) nakon ugradnje nove vanjske PVC stolarije u kuhinji.
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 7.3 | x |  | = | 0
2.9. | Zidarska obrada otvora zbog ugradbe unutarnjih vrata spavaće sobe i kupaonice.
| Obračun po m1 | m1 | 10 | x |  | = | 0
2.10. | Niveliranje podova masom za izravnavanje na mjestima gdje je bio parket.
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 19.5 | x |  | = | 0
2.11. | Žbukanje zidova i popravak stropova produžnim mortom.
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 20 | x |  | = | 0
2.12. | Dobava i izvedba polimercementne hidroizolacije poda kupaonice, na sloju neposredno prije postave keramike. HI premaz izvesti u dva sloja prema uputi proizvođača
Mapeielastic, Sika ili sl. ), i istu podići na zid u visini 30cm, a oko tuš kade u visini mješalice cca 150cm
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 16.8 | x |  | = | 0
2.13. | Izrada male betonske rampe na terasi ispred balkonskih vrata. Rampa je širine 90cm kao i nova PVC vrata, dužine 100cm, visine 9cm.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.14. | Izrada armiranobetonske rampe ukupne dužine 5,80m, širine 1,2m, visine 41cm (visina sokla). Izrada rampe obuhvaća skop zemlje, nasipanje kamenog materijala,betoniranje armiranobetonske donje i gornje ploče debljine 10cm, ugradbu armaturne mreže Q335
zidanje zidova opekom NF kao slijepa oplata unutar rampe.
U cijenu ulazi izrada i ugradba ograde rampe od čeličnih bojanih okruglih profila fi40mm sa horizontalnim rukohvatima na visini 60 i 90 cm, i međusobnim razmakom stupova cca1,20m. Na kraju rukohvata izvesti zaobljene završetke profila.
U cijeni su anker ploče koje se postavljaju u svježi beton i na koje će se variti okrugli čelični profili od ograde.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Izrada, doprema i montaža vanjskog PVC ostakljenog prozora i balkonskih vrata u maniri postojeće PVC stolarije.
Stavke izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja uključivo kutija za rolete s PVC roletama. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| prozor - kuhinja dim 90x140cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| balkonska vrata - kuhinja dim 90x200cm | kom | 1 | x |  | = | 0
Napomena: Izvođač je dužan prije izrade stolarije obavezno izvršiti izmjere otvora na licu mjesta.
3.2. | Izrada, doprema i montaža unutarnje i vanjske PVC klupčice zamjenjenog prozora. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Širina klupčica cca 15 cm, dužina 95cm.
| - vanjska klupčica, unutarnja klupčica | kom | 2 | x |  | = | 0
3.3. | Dobava i ugradba unutarnjih kliznih, punih, glatkih vrata u boji identičnoj ili najsličnojoj postojećoj stolariji. Ugrađuju se u zid debljine 20cm. Dovratnici imaju širinu 10cm.
U cijenu stavke ulazi krilo, školjka za prihvat, blenda, vodilica, sav potreban okov, te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim. 90/200 cm (kližu desno u budućoj kupaonici) | kom | 1 | x |  | = | 0
3.4. | Dobava i ugradba unutarnjih, jednokrilnih, punih, glatkih vrata u boji istoj ili sličnoj kao ostala stolarija. Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne. Ugrađuju se u zid debljine 20 cm.
U cijenu stavke ulazi utopljeni prag,sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim 90/205 cm (D) | kom | 1 | x |  | = | 0
3.5. | Dobava i montaža staklene stijenke (mutno staklo) veličine preko 2,0 m2
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
Napomena: Izvođač je dužan prije izrade stolarije obavezno izvršiti izmjere otvora na licu mjesta.
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
dim 90/205 cm (D)

## keramičar
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 21.5 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postavljanje zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonicu.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 43.2 | x |  | = | 0
4.3. | Dobava i postavljanje zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV) za sokl.
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
| Obračun po m´ sokla | m´ | 15 | x |  | = | 0
4.4. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Podne pločice postavljaju se na rampu,balkon i stubište.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 17.7 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## parketar
5. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
5.1. | Dobava i postava parketa iz drvenih daščica (prema odabiru investitora) 2 klase ( S-standard klase ) ljepljenjem na pripremljenu podlogu od suhog cementnog estriha. Završna obrada lakiranjem bezbojnim dvokomponetnim poliuretanskim lakom za parkete u dva premaza.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojeće podloge ( brušenje, otprašivanje...).
Postavlja se podna površina spavaće sobe.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 17.1 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i postava rubnih sokl lajsni koje se izvode od trokutastih letvica izrađenih od punog hrastovog drveta.
| Obračun po m´ postavljene sokl lajsne | m' | 16.5 | x |  | = | 0
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje zidova i stropova spavaće sobe, hodnika i kupaonice sa disperzivnom bojom u tehnici sa valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojećih zidova (struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje, brušenje podloge, impregniranje).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 126 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
7.1. | Dobava i montaža komplet konzolne WC škojke i sjedeće daske za invalide (kao tip GIAMPIERI ili slično). U cijeni kompleta nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal kao i držač wc papira.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava i ugradba tipske PVC tuš kade dim.90cmx90cm. Vrata tuš kade su "harmonika" ili klizna preklopna visine do max.200cm. Unutar tuš kade ugraditi preklopnu sjedalicu (kao Bauhaus tip Assistant ili slično). U stavku uračunati pričvrsni materijal, silikonski kit za brtvljenje, novu mješalicu, montažu ranije demontiranog rukohvata u tuš kabini.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom na zid u kupaonici. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Umivaonik se postavlja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema pravilniku za osobe sa invaliditetom.
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Dobava i ugradnja lijevog fiksnog i desnog podiznog rukohvata pored WC-a za invalide, dužine 900 mm. Obračun po ugrađenom kompletu rukohvata.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Dobava i montaža držača za sapun koji se montira u tuš kabini i pored umivaonika.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
7.6. | Montaža ranije skinutih radijatora sa pripadajućim materijalom za ponovno spajanje na sustav grijanja.
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
7.7. | Zidarske pripomoći kod instalaterskih radova
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  |  | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Razni električarski radovi , dogradnja i premještanje električnih instalacija, ugradnja pripadajućih rasvjetnih tijela, utičnica i prekidača.
| Paušalan obračun | pauš | 1 | x |  | = | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija (podova i zidova), grijaćih tijela te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0