## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK PRILAGODBE OBITELJSKE KUĆE
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić
OIB: | 95131524528
Županija: | Osječko - baranjska
Mjesto: | Ivanovac
Ulica i broj | Duga 122b
Oznaka stana | k.č. br.1204/2, k.o. Ivanovac
Tlocrtna površina: | 174,79 m2 bruto
Pozicija prilagodbe u kući: | prizemlje
Broj etaža u kući: | 2+potkrovlje
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA PRILAGODBI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenje
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Probijanje i rušenje dijela vanjskog nosivog zida deb.35cm za ugradbu vrata dim. 100x205 cm za izlaz iz kuće prema budućoj rampi.
| Obračun po m3 zida | m3 | 0.7 | x |  | = | 0
1.2. | Razbijanje armirano betonske podne ploče natkrivenog kolnog ulaza u dvorište - ajnforta radi iskopa temelja za sanitarni čvor, razbijanje armirano betonske podne ploče dvorišta radi spajanja vode i kanalizacije.
| Obračun po m3 | m3 | 2.7 | x |  | = | 0
1.3. | Otucanje žbuke sa dijela zida i stropa anforta gdje je pozicionirana buduća kupaonica.
| Obračun po m² | m² | 20.2 | x |  | = | 0
1.4. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpadnog materijala nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | pau | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Iskop zemlje za trakaste temelje sanitarnog čvora dubine 60cm. Trakaste temelje izvesti od kote -20cm (uklonjene armirano betonske podne ploče) do kote -80cm i širine temelja 40cm.U cijenu je uključen odvoz zemlje na gradsku deponiju.
| Obračun po m3 | m3 | 2.1 | x |  | = | 0
2.2. | Dobava i ugradba šljunčanog materijala za nadtemelj sanitarnog čvora.U cijeni stavke je razastiranje, planiranje i nabijanje. Debljina sloja šljunka iznosi 60 cm.
| Obračun po m3 | m3 | 3.8 | x |  | = | 0
2.3. | Dobava i ugradba betona za trakaste temelje u zemlji, širine 40cm, dubine 60cm, betonom marke C25/30
| Obračun po m3 | m3 | 2.1 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava i ugradba betona za nadtemeljne zidove kupaonice visine 60cm, betonom marke C25/30. U cijeni stavke je obostrana oplata za nadtemeljne zidove.
| Obračun po m3 | m3 | 1.2 | x |  | = | 0
2.5. | Izrada podne ploče kupaonice betonom marke C25/30, debljine 20cm, armirane armaturnom mrežom Q335.U cijeni stavke je oplata. Gornju površinu izvesti u glatkoj završnoj obradi.
| Obračun po m3 | m3 | 1.7 | x |  | = | 0
2.6. | Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaža na spoju postojećeg zida anforta sa novim dijelom. U cijeni stavke je oplata i armatura.
| Obračun po m3 | m3 | 0.4 | x |  | = | 0
2.7. | Izrada armiranobetonskog nadvoja iznad vrata u kupaonici, iznad prozora u kupaonici i iznad vrata koja vode prema dvorištu. U cijeni stavke je oplata i armatura.
| Obračun po komadu | kom | 3 | x |  | = | 0
2.8. | Dobava i postavljanje armaturne mreže Q335 za podnu ploču.
| Obračun po kilogramu | kg | 45 | x |  | = | 0
2.9. | Izrada armiranobetonske rampe ukupne dužine 8,0m, širine 0,9m. Izrada rampe obuhvaća skop zemlje, nasipanje kamenog materijala, betoniranje armiranobetonske donje i gornje ploče debljine 10cm kao i vertikalnih zidova, ugradbu armaturne mreže Q335,
izradu i postavljanje oplate kao i slijepe oplate unutar rampe.
U cijenu ulazi izrada i ugradba ograde rampe od čeličnih bojanih okruglih profila fi40mm sa horizontalnim rukohvatima na visini 60 i 90 cm, i međusobnim razmakom stupova cca1,30m. Na kraju rukohvata izvesti zaobljene završetke profila.
U cijeni su anker ploče koje se postavljaju u svježi beton i na koje će se variti okrugli čeličniprofili od ograde.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
2.10. | Zidanje zidova kupaonice modularnom blok opekom debljine 25cm u produžnom mortu.
U cijenu je uključena i pomoćna skela za izvođenje radova.
| Obračun po m3 zida. | m3 | 4.8 | x |  | = | 0
2.11. | Zidanje zida debljine 12 cm iznad vrata koja vode prema dvorištu, opekom normalnog formata u produžnom mortu.
| Obračun po m² | m² | 0.8 | x |  | = | 0
2.12. | Žbukanje zidova, stropa i sokla kupaonice. Prethodno na podlogu nabaciti"špric" od cementnog morta radi boljeg povezivanja.
Mort za osnovni i završni sloj je produžni marke M-2,5.
| Obračun po m² | m² | 31.5 | x |  | = | 0
2.13. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnog otvora nakon ugradnje novih ulaznih vrata na postojećoj stambenoj zgradi.
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 5.05 | x |  | = | 0
2.14. | Izrada armiranog cementnog estriha betonom C 16/20, na podu u kupaonici debljine dovoljne da se postigne isti nivo poda sa podestom ispred kupaonice cca 3cm.
| Obračun po izvedenoj površini m2. | m² | 6.3 | x |  | = | 0
2.15. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda u kupaonici. Izolaciju izvesti trakom za zavarivanje bitufix GV-4 i slojem hladnog premaza resitolom.
Hidroizolaciju podići na okolne zidove u visini od 30 cm, a oko tuš kade na visinu do mješalice cca1,50m i rabicirati plastičnim ili pocinčanim pletivom prije polaganja keramičkih pločica. Kompletan rad i materijal.
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 12.2 | x |  | = | 0
2.16. | Dobava i postavljanje horizontalne hidroizolacije ispod zidova u dva sloja od fleksibilne polimer bitumenske trake za zavarivanje, s uloškom od staklene tkanine (tip kao "Bitufix GV-4") zavarene na preklopima. Traka se polaže na pripremljenu betonsku podlogu, na koju je prethodno nanešen hladan bitumenski prednamaz (tip kao "Resitol" ili sl.).
bitumenski prednamaz (tip kao "Resitol" ili sl.).
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 1.9 | x |  | = | 0
2.17. | Izrada toplinske izolacije stropa kupaonice tervolom. Sve izraditi prema detaljima proizvođača.
| Obračun po m² izvedene toplinske izolacije | m² | 6.3 | x |  | = | 0
2.18. | Dobava, montaža i demontaža fasadne cijevne skele koja je potrebna za zidarske i fasaderske radove na kupaonici i zidu iznad vrata koja vode prema dvorištu.
| Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije. | m² | 8.1 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Izrada, doprema i montaža ulaznih vanjskih PVC ostakljenih vrata.
Stavku izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja, ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| ulazna vrata - dim 100x205 | kom | 1 | x |  | = | 0
3.2. | Izrada, doprema i montaža ulaznih vanjskih PVC ostakljenih vrata.
Stavku izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja, ostakljenje izvesti zamućenim izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| ulazna vrata - dim 90x205 - lijeva | kom | 1 | x |  | = | 0
| ulazna vrata - dim 90x205 - desna | kom | 1 | x |  | = | 0
3.3. | Izrada, doprema i montaža unutarnje i vanjske PVC klupčice za kupaonski prozor. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Širina vanjske klupčice cca 15 cm.
| - dužine 70 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
- unutarnja klupčica
| - dužine 70 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičarski
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i postavljanje podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u kupaonicu.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 6.3 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postavljanje zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonici u visini vrata.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 22 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
APZ VUKOVAR d.o.o.Vukovar, Vatikanska 7
Note on B109: Korisnik:

## parketarski (hidden)
7. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje zidova i stropa kupaonice sa bijelom disperzivnom bojom u tehnici s valjkom, kao i dijela stropa i zida anforta gdje je ugrađena nova stropna rasvjeta, a sve prema uputama proizvođača.
U stavku ulazi i ličenje zidova oko prozora i vrata nakon obrade špaleta. U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme (otprašivanje, gletanje, brušenje podloge ).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 17 | x |  | = | 0
6.2. | Bojanje sokla kupaonice disperzivnom bojom po izboru investitora, u tehnici s valjkom, a sve prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme (otprašivanje, gletanje, brušenje podloge ).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 6.3 | x |  | = | 0
6.3. | Izrada toplinske obloge vanjskih zidova kupaonice i zida iznad vrata koja vode prema dvorištu tipa kao FASATERM - vanjska toplinska izolacija na bazi tervola. Sastoji se od sloja ljepila, tervola DP-9 LAM d=8 cm, uključivo potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile i dr. Tervol ploče se na podlogu (zid) pričvršćuju polimernim cementnim ljepilom na najmanje 6 mjesta. Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava. Sve komponente sustava moraju biti međusobno usklađene, njihova svojstva utvrđena ispitivanjima, a sustav kao cjelina mora posjedovati certifikat sukladnosti. Završna obrada - SEP ili sl. u veličini zrna, boji i tonu po izboru investitora. U jediničnu cijenu uračunata nabava, dobava, ugradnja materijala, svI potrebnI kutnI profilI: početni, rubni, okapni, kao i kutni profili oko otvora. Sve radove izvesti prema tehnologiji isporučioca sustava. Jamstvo na radove fasade iznosi 10 g.
| Obračun po m2 | m² | 21.12 | x |  | = | 0
6.4. | Izvedba završnog sloja fasade sa silikatnom zaštitno dekorativnom žbukom kao SILIKATNA ŽBUKA RZ zaribane "rižaste" teksture, proizvod Samoborka Samobor ili odgovarajuće, u boji po izboru projektanta.
Podlogu impregnirati temeljnim premazom za impregnaciju SILIKATGRUND OBOJENI ili drugim odgovarajućim, 1-3 dana prije nanošenja, te izvoditi prema uputama proizvođača.
| Obračun po m² izvedene žbuke. | m² | 20.5 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | cijena | ukupno
VODOVOD, ODVODNJA I SANITARNA OPREMA
7.1. | Dobava i postavljanje vodovodnih cijevi u podu | m1 | 4 |  | 0
0
7.2. | Spajanje vodovodnih instalacija na vertikale | kom | 1 |  | 0
0
7.3. | Ispitivanje na vodonepropusnost | kpl | 1 |  | 0
0
7.4. | Dobava i postavljanje PVC cijevi i spajanje na |  |  |  | 0
| kanalizaciju u dvorištu. |  |  |  | 0
| - kupaonica - sifon | kom | 1 |  | 0
| - WC školjka | kom | 1 |  | 0
| - umivaonik | kom | 1 |  | 0
| - tuš kada | kom | 1 |  | 0
0
7.5. | Spajanje položenih kanaliz. instal. na vertikale | kom | 1 |  | 0
0
7.6. | Ispitivanje kanaliz. cijevi na vodonepropusnost | kpl | 1 |  | 0
0
7.7. | Zidarske pripomoći kod instalaterskih radova | kpl | 1 |  | 0
0
0
| Dobava i ugradba sanitarne opreme za invalide sa svim pričvrsnim vijcima i potrebnim brtvljenjem: |  |  |  | 0
7.8. | Dobava i montaža komplet konzolne WC škojke i sjedeće daske za invalide (kao tip GIAMPIERI ili slično). U cijeni kompleta su nosači wc školjke, ugradbeni vodokotlić nisko postavljen sa spojem na vodovodnu mrežu te svi kutni ventili i sav spojni i brtveni materijal. Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 |  | 0
0
7.9. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalom na zid u kupaonici. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Umivaonik se postavlja na potrebnu visinu, a ogledalo pod kutem prema pravilniku za osobe sa invaliditetom. |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 |  | 0
0
7.10. | Dobava i ugradba plastične tuš kade na projektiranu visinu. U stavku uključena dobava i ugradnja tipske PVC maske (obloge kade), sjedalice, ugradnja silikonskog kita za brtvljenje, zidnu jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu sa fleksibilnim crijevom, odljevnu garnituru. |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom kompletu. |  |  |  | 0
| - tuš kada veličine 90x90 cm | kpl | 1 |  | 0
0
7.11. | Dobava i ugradnja lijevog i desnog podiznog i fiksnog rukohvata kraj WC-a za invalide, dužine 900 mm. Obračun po ugrađenom kompletu rukohvata. |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom kompletu. | kpl | 1 |  | 0
0
7.12. | Dobava i montaža nosača wc papira |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 |  | 0
0
7.13. | Dobava i montaža držača za sapun |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 2 |  | 0
0
7.14. | Dobava i montaža držača za ručnike |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 2 |  | 0
0
7.15. | Dobava i montaža kombi bojlera u kupaonici, sa cijevima i svim spojnim materijalom te potrebnom prilagodbom za spajanje na sustav grijanja. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
0
7.16. | Dobava, postavljanje i spajanje radijatora u kupaonici sa cijevima i svim spojnim materijalom. |  |  |  | 0
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 2 |  | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Izrada novog razvoda elektroinstalacije od ormarića do kupaonice, u kupaonici i iznad novih ulaznih vrata u postojećoj zgradi sa svim potrebnim štemanjima i popravcima zidova nakon završene ugradnje razvoda
| Paušalan obračun | paušal | 1 | x |  | = | 0
8.1. | Dobava materijala i polaganje el.kablova rasvjete | kom | 2 | x |  | = | 0
8.2. | Dobava materijala i polaganje el.kablova utičnica | kom. | 3 | x |  | = | 0
8.3. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 2 | x |  | = | 0
| rasvjetno tijelo na zidu iznad ogledala | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  | = | 0
| utičnica | kom. | 4 | x |  | = | 0
8.5. | Zidarske pripomoći kod elektroinstalaterskih radova | pauš | 1 | x |  | = | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje prostorija (podova i zidova), grijaćih tijela te stolarije nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0