## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK SANACIJE STANA
PROCJENA
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić
OIB: | 95131524528
Županija: | Virovitičko -podravska
Mjesto: | Slatina
Ulica i broj | Grofa Janka Draškovića 5
Oznaka stana | stan broj 3
Tlocrtna površina: | 56
Pozicija stana u zgradi: | I. kat
Broj etaža u zgradi:
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Demontaža drvene police koja se nalazi učvršćena u bočni zid ostave (2,30m2), vješalice u ostavi (1 kom), karniša (5kom), lustera (2 kom), plafonjere (1 kom), demontaža utičnica i prekidača, vešovke u kupaonici
(1 kom), vešovke na terasi (1 kom), metalnih nosača na terasi (2 kom), skidanje linoleuma kao završne obloge poda kuhinje i ostave (6,10m2), te utovar i odvoz na gradsku deponiju.
Napomena: U stanu se nalaze dvije plinske peći koje je potrebno sačuvati i nakon završenih radova predati korisniku.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Demontaža postojećih drvenih balkonskih vrata kao i unutarnjih vrata (doprozornici, dovratnici, prozorska i vratna krila, kutije za rolete) u svim prostorijama stana.
| dnevni bor. - balkonska vrata dim 140x217+30cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| spavaća soba- balkonska vrata dim 100x217+30 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| blagovaonica - balkonska vrata dim 80x217+30 | kom | 1 | x |  | = | 0
| kuhinja - balkonska vrata dim 80x217+30 | kom | 1 | x |  | = | 0
| unutarnja vrata - dim 90x205 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 80x205 | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dim 70x205 | kom | 2 | x |  | = | 0
| ulazna vrata 110x201+36 | kom | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Skidanje završne obloge poda - laminata koji se nalazi u hodniku, dnevnom boravku, spavaćoj sobi i trpezariji
| Obračun po m² podne površine | m² | 39.15 | x |  | = | 0
1.4. | Demontaža trokutastih drvenih sokl lasni sa svih podnih površina obloženih laminatom.
| Obračun po m´ sokl lajsni | m´ | 37.1 | x |  | = | 0
1.5. | Skidanje pločica od brušenog teraca dim.20cmx20cm koje se nalaze na podu kuhinje i ostave
Napomena: Ova stavka se ne izvodi ako se nakon podizanja linoleuma utvrdi da se teraco pločice mogu iskoristiti kao podloga budućim keramičkim pločicama (nema vlage i sl.)
| Obračun po m² podne površine | m² | 8.3 | x |  | = | 0
1.6. | Skidanje podnih keramičkih pločica koje se nalaze u kupaonici
| Obračun po m² podne površine | m² | 3.7 | x |  | = | 0
1.7. | Skidanje zidnih keramičkih pločica koje se nalaze u kupaonici vis.2,10 m i u kuhinji vis. 0,60m
| Obračun po m² skinute površine | m² | 15.4 | x |  | = | 0
1.8. | Otucanje trule žbuke sa dijela zidova i dijela stropova u kupaonici i hodniku. Prije ponovnog žbukanja potrebno je utvrditi uzrok velike vlage na navedenom području.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 15.8 | x |  | = | 0
1.9. | Razbijanje i vađenje postojećeg cementnog estriha u hodniku, dnevnom boravku, spavaćoj sobi, trpezariji, kuhinji, ostavi i terasi, te čišćenje do zdrave podloge (do betona).
Napomena: Ako se nakon podizanja završnih podnih obloga utvrdi da je cementni estrih u dobrom stanju treba ga zadržati i ne razbijati.
| Obračun po m² podne površine | m² | 59.5 | x |  | = | 0
1.10. | Demontaža limene opšavne lajsne koja se nalazi oko podne ploče terase
| Obračun po m´ lajsni | m´ | 4 | x |  | = | 0
1.11. | Demontaža drvenog dijela ograde terase. To su horizontalno učvršćene drvene daske koje su od atmosferilija dotrajale.
| Obračun po m´ drvenih dasaka | m´ | 4 | x |  | = | 0
1.12. | Demontaža WC školjke i vodokotlića, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.13. | Demontaža kupaonske kade sa obzidom dimenzije 135cmx80cm i pripadajuće armature, otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.14. | Demontaža kupaonskog bojlera uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.15. | Demontaža kuhinjskog bojlera uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda. U cijenu ulazi i demontaža pripadajuće slavine.
Napomena: Novi kuhinjski bojler od 5lit. korisnik je u obvezi sam kupiti.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.16. | Demontaža umivaonika i armature, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.17. | Demontaža kupaonske grijalice
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.18. | Demontaža kupaonske slavine za perilicu rublja
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.19. | Demontaža ventilacionih rešetki dim.13cmx25cm koje se nalaze u kuhinji, ostavi i kupaonici
| Obračun po kompletu | kpl | 3 | x |  | = | 0
1.20. | Demontaža komplet razvoda vode u kupaonici i dijelu kuhinje (od vertikale do ispusta).
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.21. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti sveg građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaža.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Sanacija uzroka vlage koja se nalazi u stropu i zidovima kupaonice i hodnika. Vlaga dolazi ili iz stana koji se nalazi iznad ili je povezana sa ventilacionim kanalom.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
2.2. | Zidarski popravci oštećenih dijelova žbuke na zidovima nakon raznih demontaža u stanu i na terasi.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
2.3. | Zidarska obrada reparaturnim mortom fasadnih otvora nakon ugradnje nove vanjske stolarije.
| Obračun po m´ fasadnog otvora | m´ | 23.8 | x |  | = | 0
2.4. | Zidarska obrada unutarnjih špaleta nakon ugradnje unutarnje i vanjske stolarije
| Obračun po m´ otvora | m´ | 84.2 | x |  | = | 0
2.5. | Zidarska obrada zidova kupaonice i kuhinje nakon demontaže zidnih keramičkih pločica. Priznaje se do 50% površine zida.
| Obračun po m² obrađene površine | m² | 7.7 | x |  | = | 0
2.6. | Žbukanje stropova i dijela zidova koji su bili zahvaćeni vlagom u kupaonici i hodniku.
| Obračun po m² ožbukana površine | m² | 15.8 | x |  | = | 0
2.7. | Dobava i izvedba polimercementne hidroizolacije poda kupaonice i terase, na sloju neposredno prije postave keramike. HI premaz izvesti u dva sloja prema uputi proizvođača (Mapei - Mapeielastic, Sika ili sl. ), s posebnom pažnjom na spoj podne i zidne površine.
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije | m² | 6.5 | x |  | = | 0
2.8. | Dobava i postavljanje OSB ploča na pod prije postavljanja parketa i podnih keramičkih pločica
| Obračun po m² izvedene površine | m² | 56.7 | x |  | = | 0
2.9. | Dobava i ugradnja ventilacionih rešetki dim. 15/25cm u kupaonici, kuhinji i ostavi.
| Obračun po komadu | kom | 3 | x |  | = | 0
2.10. | Dobava i ugradnja kromiranih vratašca za otvore sa vodovodnim ventilima u kupaonici i kuhinji.
| Obračun po kompletu | kpl | 2 | x |  | = | 0
2.11. | Dobava i ugradba u pod željeznog "L" profila na spoju hodnika sa kupaonicom duž.70cm i na spoju hodnika sa kuhinjom/blagovaonicom duž. 80cm
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
2.12. | Izrada, dobava i ugradba limenog opšava oko podne ploče terase
| Obračun po m´ | m´ | 4 | x |  | = | 0
2.13. | Izrada, dobava i ugradnja drvenog dijela ograde terase, izrađenog po uzoru na postojeći.
| Obračun po m´ | m´ | 4 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Izrada, doprema i montaža vanjskih PVC ostakljenih balkonskih vrata različitih veličina u maniri postojeće drvene stolarije.
Stavke izraditi od PVC profila s prekinutim toplinskim mostom, bijela boja uključivo kutija za rolete s PVC roletama. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm - međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficjent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K
Obračun po kompletu izvedene stavke.
| balkonska vrata - dnevni boravak dim 140x217+30 | kom | 1 | x |  | = | 0
| balkonska vrata - spavaća soba dim 100x217+30 | kom | 1 | x |  | = | 0
| balkonska vrata - blagovaonica i kuhinja dim 80x217+30 | kom | 2 | x |  | = | 0
3.2. | Izrada, doprema i montaža vanjskog PVC opšava u podnožju zamjenjenih fasadnih otvora - balkonskih vrata. U cijenu stavke ulazi sav potreban sitni montažni materijal i rad. Širina opšava cca 20 cm.
| - dužine 90 cm | kom | 2 | x |  | = | 0
| - dužine 110 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
3.3. | Dobava i ugradba unutarnjih, jednokrilnih, punih, glatkih vrata u bijeloj boji . Vrata imaju štok širine 10 cm i opšavne lajsne.
U cijenu stavke ulazi sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim 90/205 cm (L) | kom | 1 | x |  | = | 0
| dim 80/205 cm (L) | kom | 2 | x |  | = | 0
| dim 70/205 cm (L+D) | kom | 2 | x |  | = | 0
3.4. | Dobava i ugradba ulaznih, jednokrilnih, protuprovalnih vrata u boji drveta. U cijenu stavke ulazi sav potreban okov, kvake i brava te sav rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti stavke.
Obračun po komadu
-puna vrata
| dim 110x200 +36cm (D) | kom | 1 | x |  | = | 0
Napomena: Sve dimenzije stolarije uzeti na licu mjesta
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičar
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i postava podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora ( nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u hodnik, kupaonicu, blagovaonicu, kuhinju, ostavu i terasu
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 27.3 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica u hodnik, blagovaonicu, kuhinju, ostavu i terasu Visina sokla je cca 10 cm.
Vrsta i klasa pločica kao u stavci 4.1.
| Obračun po m´ postavljenog sokla | m´ | 37.5 | x |  | = | 0
4.3. | Dobava i postava zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m² +PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kuhinju i kupaonicu. Visina pločica u kuhinji je od 0,6 m. Visina pločica u kupaonici je 2,00 m
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 17.1 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## parketar
5. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
5.1. | Dobava i postavljanje gotovog parketa (klik-klak) prema odabiru investitora, debljine d=14mm, ljepljenjem na pripremljenu podlogu od OSB ploča.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojeće podloge nakon skidanja tepisona (brušenje, otprašivanje...).
Postavljaju se podne površine dnevnog boravka i spavaće sobe
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 29.4 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i postava pripadajućih kutnih sokl lajsni.
Rubne lajsne postavljaju se u dnevnom boravku i spavaćoj sobi
| Obračun po m´ postavljene sokl lajsne | m' | 28.6 | x |  | = | 0
5.3. | Dobava i ugradba drvenog praga između hodnika i dnevnog boravka i hodnika i spavaće sobe
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje ožbukanih zidova i stropova stana sa bijelom disperzivnom bojom u tehnici s valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje pripreme postojećih zidova ( struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge ).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 171.7 | x |  | = | 0
6.2. | Bojanje vanjskih zidova i stropa terase fasadnom bijelom bojom prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojećih zidova.
| Obračun po m² obojane površine | m² | 8.3 | x |  | = | 0
6.3. | Bojanje željezne ograde balkona i željeznih ograda ispred balkonskih vrata spavaće sobe, blagovaonice i kuhinje. U cijenu uklučiti čišćenje ograde od hrđe, antikorozivna zaštita ograde i završna boja.
| Obračun po komadu - dim 1,60x0,80 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim 1,00x0,80 | kom | 1 | x |  | = | 0
| - dim (1,20x2+1,63)x 0,80 | kom | 1 | x |  | = | 0
6.4. | Bojanje cijevi od plinske instalacije unutar stana bijelom bojom (cijev na jednom mjestu prolazi vanjskim dijelom ispod stropne ploče terase).
| Obračun po m1obojane cijevi | m´ | 16.5 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
7.1. | Dobava, prijenos i montaža WC školjke od bijele fajanse I.klase, zajedno s niskomontažnim vodokotlićem, ventilom ø1/2“, plastičnom daskom, te spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava, prijenos i montaža umivaonika vel. 55 cm od bijele fajanse I.klase u kupaonici sa stojećom jednoručnom mješalicom, kutnim ventilima ø1/2“, te spojnim materijalom.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava, prijenos i montaža kade dimenzija 135x80 cm, d=2.5 cm od poliestera, te jednoručne zidne mješalice iznad kade uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal. U cijenu stavke ulazi demontaža postojeće mješalice.
Kadu izvesti sa obzidom od siporeksa i ugrađenim vratašcima dim. 20cmx20cm za pristup sifonu
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Dobava i montaža armature i ventila za sudoper, i to: jednoručna zidna mješalica; kutni ventili (jedan običan i jedan s dodatnim ventilom za priključak perilice); jednodjelni sifon s priključkom za perilicu suđa.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Dobava i montaža držača za ručnik
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.6. | Dobava i montaža zidnog sifona za perilicu rublja, zajedno s kromiranom maskom.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.7. | Dobava i montaža holender slavine ø1/2“ za perilicu rublja.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.8. | Dobava, prijenos i montaža električnog bojlera zapremine 80 litara s vanjskom regulacijom temperature, tip kao KONČAR EGV 81,2 RI, uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.9. | Izvesti novi razvod dovoda i odvoda vode u kupaonici, električni bojler izmjestiti da nije iznad kade, spustiti instalaciju vode za niskomontažni kotlić, u kuhinji spustiti instalaciju vode ispod pločica i ugraditi jedan protočni ventil.
U cijenu stavke ulazi krpanje zidova nakon završenih vodoinstalaterskih radova.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Demontaža starog razdjelnika stana s osiguračima i odvoz na deponiju.
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 | x |  |  | 0
8.2. | Dobava, montaža na zid i spajanje novog razdjelnika stana s ugradnjom automatskih osigurača
| Obračun po kompletu | kpl. | 1 | x |  |  | 0
8.3. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom.
Obračun po komadu
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 5 | x |  |  | 0
| grlo sa žaruljom 75W (dnevni boravak i spavaća soba) | kom. | 2 | x |  |  | 0
| prekidač obični | kom. | 8 | x |  |  | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  |  | 0
| šuko utičnica | kom. | 15 | x |  |  | 0
| trofazna utičnica (za štednjak) | kom. | 1 | x |  |  | 0
| telefonska utičnica | kom. | 1 | x |  |  | 0
| utičnica za televizor | kom. | 1 | x |  |  | 0
| kutija za izjednačenje potencijala | kom. | 1 | x |  |  | 0
8.4. | Nabava, dobava i ugradnja kupaonskog električnog radijatora tipa ljestve, širine 60cm, visine 120cm, snage 600W sa svim spojnim materijalom.
| Obračun po komadu | kom. | 1 | x |  |  | 0
8.5. | Dobava materijala i izvedba novih priključnih mjesta (za bojler u kuhinji ispod keramičkih pločica tj. buduće radne ploče kuhinje, po jedno utično mjesto u sobama i jedno utično mjesto u kupaonici za radijator)
| Obračun po komadu | kom. | 4 | x |  |  | 0
8.6. | Ispitivanje plinske instalacije, izdavanje atesta da se plinomjer može priključiti na postojeću instalaciju
| Obračun po komadu | kom. | 1 | x |  |  | 0
8.7. | Nabava, dobava i montaža plinskih peći koje se montiraju u dnevnom boravku i blagovaonici. Peći trebaju biti dovoljne snage da griju i spavaću sobu, kuhinju i hodnik.
Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
| Obračun po komadu | kom. | 2 | x |  |  | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija (podova i zidova), plinske peći te vanjske i unutarnje stolarije, nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom. | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0