## naslovnica
TROŠKOVNIK PRILAGODBE POMOĆNE ZGRADE
| Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
| Adresa: | Zagreb, Trg N.Topalušić 1
| OIB: | 95131524528
| Županija: | Sisačko-moslavačka
| Mjesto: | Novska
| Ulica i broj | Zagorska 11
| Oznaka stana: | Pomoćna zgrada
| Tlocrtna površina stana: | 36,00m2
| Pozicija stana u zgradi: | prizemlje
| Broj etaža u zgradi: | 2
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
| Ukupna cijena neto: | 0
| Ukupna cijena s PDV-om: | 0
Area Arte d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 237C
| Broj troškovnika: 3-18 | Izradio: Goran Rukavina, dipl.ing.arh.
| Datum: ožujak, 2018. | Direktor: Goran Rukavina, dipl.ing.arh.

## opis
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), te prvenstveno Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
• jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
• dgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti.
• koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
• definiranje roka otklanjanja nedostataka.
Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:_____________________________
Izvođač:____________________________
Adresa:_____________________________
OIB:_______________________________
Potpis:_____________________________
Pečat:

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | LIMARSKI RADOVI | 0
4. | STOLARSKI RADOVI | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
6. | PARKETARSKI RADOVI | 0
7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
8. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
9. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJE | 0
10. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0

## rušenja
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
1.1. | Demontaža vanjske PVC stolarije. Odlaganje na kamion.
| … dvokrilna ostakljena vrata zidarske mjere 180/200cm | kom. | 1 | x |  | = | 0
| … dvokrilna ostakljena vrata zidarske mjere 180/230cm | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Privremena demontaža rasvjetnih tijela - plafonjera u sobama. | kom. | 2 | x |  | = | 0
1.3. | Demontaža WC školjke s daskom i vodokotlićem. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.4. | Demontaža unutrašnjih drvenih jednokrilnih vrata, svijetle mjere 61/198cm. Odlaganje na kamion. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.5. | Rušenje pregradnog zida od siporeksa, debljine 15cm. Odlaganje na kamion. | m2 | 10 | x |  | = | 0
1.6. | Odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10km cjelokupnog demontiranog materijala predviđenog za otpad. | m3 | 15 | x |  | = | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO | [5 empty] | 0

## zidarski
2. | ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
2.1. | Dobava i zidanje zida unutar fasadnih otvora, s blok opekom d=19cm, zbog nove, manje stolarije. | m3 | 1 | x |  | = | 0
2.2. | Dobava i žbukanje zidanih zidova iz prethodne stavke, vapneno-cementnom žbukom d=1,5cm. Spoj sa starom žbukom izvesti umetanjem mrežice. | m2 | 10 | x |  | = | 0
2.3. | Dobava i zatvaranje otvora u stropu, veličine cca 150/150cm. Zatvaranje izvršiti drvenom konstrukcijom s gredama i daskama, te otvorom s vratašcima cca 60/80cm. S donje strane izvesti podgled od gips-kartonskih ploča. U cijeni kompletan rad, do pripreme za bojanje podgleda. | kom. | 1 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava i postava toplinske izolacije po podu potkrovlja. Slobodno položena polietilenska folija (PE), kao parna brana. Na nju se postavljaju ploče tvrde mineralne vune d=15cm, preko kojih se opet postavlja PE folija i završno cementni estrih d=5cm armiran polipropilenskim vlaknima.
| … PE folija, d= 0,02cm | m2 | 80 | x |  | = | 0
| … mineralna vuna, d=15cm | m2 | 40 | x |  | = | 0
| … estrih, d=5cm | m2 | 40 | x |  | = | 0
2.5. | Dobava i montaža GK zida s obostranom dvostrukom oblogom od ploča d=12,5 mm. Na kupaonskoj strani vodootporna ploča. Izrada tipske knauf potkonstrukcije od CW/UW profila 50mm s ispunom od mineralne vune. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje. | m2 | 10 | x |  | = | 0
2.6. | Izvedba hidroizolacijskog premaza poda sobe i kupaonice, te zidova kupaonice visine 1,5m u zoni tuš kade - prije postave parketa i keramike. Premaz se na svim zidovima uzdiže 10cm, na što treba obratiti posebnu pažnju, u skladu s proizvođačevim uputama (Mapei, Sika ili jednakovrijedan). Sa zidova je prethodno potrebno ostrugati boju. | m2 | 30 | x |  | = | 0
2.7. | Dobava i izvedba ulaznih pragova. Dva praga širine cca 100cm, za svladavanje visinske razlike cca 15cm. Izvodi se betonom s hrapavom podlogom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## limarski
3. | LIMARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
3.1. | Dobava, izrada i postava vanjske prozorske klupčice, od pocinčanog lima d=0,55mm, r.š.33cm, dužine 180cm. U cijeni sav spojni materijal. | kom. | 1 | x |  | = | 0
3.2. | Dobava, izrada i postava vanjske prozorske klupčice, od pocinčanog lima d=0,55mm, r.š.33cm, dužine 90cm. U cijeni sav spojni materijal. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## stolarski
4. | STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i ugradnja vanjske stolarije. PVC profili karakteristika i kvalitete kao Finstral, s čeličnim ojačanjima, dvostrukim IZO staklom 4+16+4mm, kutijom s roletom, svim priborom i okovom, te unutarnjom i vanjskom PVC klupčicom. Prozori su zaokretni, s jednim otklopnim krilom. Prije ugradnje obavezna izmjera na licu mjesta. Sve mjere su stolarske, vanjske i približne.
| ... dvokrilni prozor 180/140+20cm | kom. | 1 | x |  | = | 0
| ... jednokrilni prozor 90/90+20cm | kom. | 1 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i ugradnja unutarnje drvene stolarije. Vratna su krila od kartonskog saća, a dovratnici od jelove građe, sve premazano lazurom u boji kao i postojeća vrata. U cijeni pokrovne letvice, sav okov, kvake, rozete i ključevi.
| ... kupaonska vrata 81/198cm, s ventilacijskom rešetkom | kom. | 1 | x |  | = | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## keramičarski
5. | KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
5.1. | Dobava i postava mase za niveliranje, prije postave nove keramike u kupaonici. Masa pretpostavljene debljine 5mm. | m2 | 8 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica. Pločice I.klase, postavljene na ljepilo, fugirane 2-3mm, otporne na kiseline i sl. Boja i uzorak prema odabiru vlasnika, uz dostavu tehničkog lista. Cijena pločica do 100kn/m2. | m2 | 8 | x |  | = | 0
5.3. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica. Pločice I.klase, postavljene na ljepilo, fugirane 2-3mm, otporne na kiseline i sl. Boja i uzorak prema odabiru vlasnika, uz dostavu tehničkog lista. Visina slaganja 200cm. Cijena pločica do 100kn/m2. | m2 | 22 | x |  | = | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## parketarski
6. | PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
6.1. | Dobava i postava mase za niveliranje, prije postave novog parketa u sobi. Masa pretpostavljene debljine 5mm. | m2 | 18 | x |  | = | 0
6.2. | Dobava i postava višeslojnog gotovog hrastovog parketa dim.2200/140/14mm, na pripremljenu podlogu, ljepljenjem dvokomponentnim ljepilom. Prije postave odabrani uzorak s pratećim tehničkim listom predati investitoru na usvajanje. | m2 | 18 | x |  | = | 0
6.3. | Dobava i postava hrastovih rubnih letvica (parket lajsni) dim.18/48mm. | m1 | 14 | x |  | = | 0
6.4. | Dobava i postava dilatacijske podne aluminijske lajsne na spoju između parketa i keramike. | m1 | 2 | x |  | = | 0
6.5. | Dobava i izvedba praga-rampe, kod balkonskih vrata, s parketom sličnim postojećem. Prag-rampa cca 90/20cm, za svladavanje visine cca 3cm. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| PARKETARSKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## soboslik-ličilački
7. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
7.1. | Gletanje i bojanje zidova i stropova stana, disperzivnom bojom prema uputi proizvođača boje, do jednoličnog bijelog tona. | m2 | 120 | x |  | = | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO | [5 empty] | 0

## ViK
8. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
8.1. | Dobava i montaža PVC podnog sifona i odvodnih cijevi ø50mm, cca 5m dužine, s kromiranom rešetkom, uključujući potrebna dubljenja u podu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.2. | Dobava i montaža glavnog kupaonskog ventila, s kromiranom kapom, uključujući potrebna dubljenja u zidu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.3. | Dobava i montaža umivaonika, 60/45cm, s odvodnim sifonom, mješalicom s cijevima i kutnim ventilima, te instalacijom dovoda i odvoda, s potrebnim dubljenjima u zidu i podu. Sve u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.4. | Dobava i montaža nagnutog, zaokretnog ogledala iznad umivaonika, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.5. | Dobava i montaža udubljene tuš kade, 90/90cm, s odvodnim sifonom, mješalicom s tušem, crijevom i kutnim ventilima, te instalacijom dovoda i odvoda, s potrebnim dubljenjima u zidu i podu. Rubovi kade u ravnini s podom, te minimalnim padom prema sifonu u sredini kade. Sve u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.6. | Dobava i montaža PVC zaokretnih, harmonika vrata za tuš kadu, 90/180cm. | kom. | 2 | x |  | = | 0
8.7. | Dobava i montaža konzolne sjedalice 45/45cm za tuš kadu, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.8. | Dobava i montaža standard fiksnog držača uz WC i sjedalicu tuša, dužine 70cm, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 2 | x |  | = | 0
8.9. | Dobava i montaža WC školjke za osobe s invaliditetom, s vodokotlićem, s instalacijom dovoda i odvoda, te potrebnim dubljenjima u zidu i podu. | kom. | 1 | x |  | = | 0
8.10. | Dobava i montaža standard konzolno-podiznog držača uz WC, dužine 90cm, u skladu s Pravilnikom. | kom. | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO | [5 empty] | 0

## elektroinstalacija
9. | RADOVI ELEKTROINSTALACIJE
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
9.1. | Dobava i ugradnja razvodnih kutija. | kom. | 3 | x |  | = | 0
9.2. | Dobava i ugradnja kabela PY 3x1,5mm2 za napajanje raznih utičnica i rasvjetnih tijela s prekidačima, s potrebnim dubljenjima u zidovima i stropu. | kom. | 8 | x |  | = | 0
9.3. | Montaža i spajanje elektroinstalaterskih elemenata.
| ... prekidač obični | kom. | 4 | x |  | = | 0
| ... prekidač kupaonski s tri tipke | kom. | 1 | x |  | = | 0
| ... šuko utičnica | kom. | 4 | x |  | = | 0
9.4. | Montaža i spajanje rasvjetnih tijela. | kom. | 3 | x |  | = | 0
9.5. | Dobava i montaža električnog radijatora – konvektora, sa svim potrebnim spojnicama, nosačima i termostatom, tip kao Glamox ili Noirot.
| ... 800 W za kupaonicu (ljestve) | kom. | 1 | x |  | = | 0
| ... 1500 W za kuhinju | kom. | 1 | x |  | = | 0
| ... 2000 W za sobu | kom. | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO | [5 empty] | 0

## čišćenje
10. | RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. mj. | koli- čina | x | jed. cijena | = | ukupno
10.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija stana, nakon završetka radova. Uključivo pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. | kom | 1 | x |  | = | 0
| RADOVI ČIŠĆENJA UKUPNO | [5 empty] | 0