## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1
TROŠKOVNIK O POTREBNIM SANACIJSKIM RADOVIMA U STANU
Naziv investitora: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | ZADARSKA
Mjesto: |  |  | GRAD ZADAR
Ulica i broj: |  |  | Ante Starčevića 11 c
Oznaka stana:
Tlocrtna površina (m²): |  |  | 83,70 m2
Pozicija stana u objektu: |  |  | VI kat
Broj etaža u objektu: |  |  | P+6
Komunalna zona:
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zagreb, travanj 2019. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## troškovnik
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. | Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sačuvati sve konstruktivne elemente u neposrednoj blizini rušenja. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
1.1. | Pažljiva demontaža unutarnje i vanjske stolarije sa svim potrebnim radovima i pomoćnim konstrukcijama. U cijenu uključeno slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 15 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po komadu.
| a/ vanjska drvena ulazna vrata dim 90/205 cm |  | komada | 1 | 1 | 300 |  | 300 | 0
| b/ unutarnja drvena vrata dim 71/205+50 cm |  | komada | 2 | 2 | 200 |  | 400 | 0
| c/ unutarnja drvena vrata dim 81/205 cm |  | komada | 2 | 4 | 200 |  | 400 | 0
| d/ vanjska drvena balkonska dvokrilna vrata dim. 155/225+30 cm s kutijom za rolete i roletama |  | komada | 1 | 2 | 450 |  | 450 | 0
| e/ vanjska drvena balkonska jednokrilna vrata dim. 95/225+30 cm s kutijom za rolete i roletama |  | komada | 1 | 2 | 450 |  | 450 | 0
| f/ drveni "francuski" prozor dim. 115/225+30 cm s kutijom za rolete i roletama |  | komada | 1 | 2 | 450 |  | 450 | 0
| g/ drveni prozor dim. 105/100+30 cm s kutijom za rolete i roletama |  | komada | 1 | 1 | 450 |  | 450 | 0
| h/ drveni prozor dim. 55/100 cm |  | komada | 1 | 2 | 450 |  | 450 | 0
1.2. | Pažljivo rušenje pregradnog zida u hodniku i sanitarnom čvoru debljine 12 cm od opeke NF obostano ožbukanog i obloženog zidnim pločicama između kupaonice i WC-a. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 15 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po m2 srušenog zida. |  | m2 | 9.5 | 9.5 | 130 |  | 1235 | 0
1.3. | Demontaža (rušenje) konstrukcije poda u WC-u i kupaonici, sa svim slojevima. Stavka uključuje utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 razbijenih podova. |  | m2 |  | 6.5 |  |  |  | 0
1.4. | Demontaža (rušenje) završne obloge poda od lamel parketa u dnevnom boravku, blagovaonici i sobama, uključivo kutne letvice. Stavka uključuje utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 demontirane parketne obloge. |  | m2 |  | 55 |  |  |  | 0
1.5. | Demontaža (skidanje) završene obloge poda i sokla od keramičkih pločica u prostoru kuhinje i hodnika . Stavka uključuje utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 srušene obloge od keramičkih pločica. |  | m2 |  | 16.4 |  |  |  | 0
0
1.6. | Skidanje zidnih keremičkih pločica u prostoru radne kuhinje, WC-a i kupaonice. Stavka uključuje utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 skinutih zidnih keramičkih pločica. |  | m2 |  | 24.5 |  |  |  | 0
0
1.7. | Otucanje zbuke zidova na mjestima oštećenja ili dotrajalosti postojeće žbuke. Žbuka se ne otucava na mjestima gdje je potpuno "zdrava" ( bez pukotina i čvrsto sljubljena na konstrukciju. Površine za otucanje mora odobriti nadzorni inženjer. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračum po m2 otučene žbuke. |  | m2 |  | 10 |  |  |  | 0
1.8. | Demontaža sanitarne opreme u WC-u i kupanici te demontaža i skidanje postojeće dotrajale vodovodne i kanalizacijske instalacije u WC-u i kupaonici te iste u kuhinji (za sudoper, dovod i odvod). Radove izvodi kvalificirani radnik.Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po kompletu. | [7 empty] | 0
| kupaonica (umivaonik, kada, WC školjka+vodokotlić) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| WC (umivaonik, WC školjka + vodokotlić) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| radna kuhinja (sudoper) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
0
1.9. | Demontaža ugradbenih ormara i kuhinjskih elemenata u kuhinji, dnevnom boravku i na balkonu (terasi). Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, te utovar, odvoz i istovar na registriranoj deponiji otpadnog materijala udaljenu do 15 km, plaćanje potrebnih taksi za ovu vrstu otpadnog materijala. Obračun po kompletu. | [7 empty] | 0
| ugradbeni ormar u kuhinji |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| kuhinjski elementi |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| ormar u dnevnom boravku |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| ormar na balkonu (terasi) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| karniše ( 3 komada) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| kreveti ( 2 komada) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
0
1.10. | Demontaža postojeće elektro instalacije u stanu, zbog dotrajalosti i zastarjele instalacije. Stavka obuhvaća skidanje elektro galanterije (utičnice, prekidači, ploča s osiguračima,elektro kablovi isl.) te sva potreban štemanja. Radove izvodi kvalificirani radnik.Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po kompletu. | [7 empty] | 0
| kupaonica i WC |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| kuhinja i blagovaonica |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| dnevni boravak |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| spavaće sobe |  | komplet |  | 2 |  |  |  | 0
| hodnik |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
1.11. | Demontaža (skidanje) sokla od keramičkih pločica na terasama . Stavka uključuje utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun po m srušene obloge sokla od keramičkih pločica. |  | m´ |  | 14.3 |  |  |  | 0
1.12. | Demontaža (skidanje) gnijezda od golubova na terasama (2 komada) i čišćenje izmeta od golubova ispod i okolo gnjezda . Stavka uključuje čišćenje, utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 15 km. Obračun kompletu. |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZIDARSKIH RADOVA
2. | U jediničnu cijenu zidarskih radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.Kod izvedbe estriha izvođač je dužan zatražiti od nadzornog inženjera visinske kote, te ih u naravi usaglasiti sa projektnim zadacima.Obavezna provjera isušenosti estriha prije postavljanja podova.Obračun po m3(m2) ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
2.1. | Izrada betonske košuljice C 12/15 (tzv.suhi estrih) debljine 5 cm u kupaonici. Košuljica se izvodi preko prethodno izvedene hidroizolacije postojećeg poda. Košuljica mora biti armirana, gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti tekući hidroizolacijski premaz i finalna podna obloga. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. |  | m2 |  | 6.8 |  |  |  | 0
0
2.2. | Izrada betonske košuljice C 12/15 (tzv.suhi estrih) debljine 5 cm u kuhinji i hodniku. Košuljica se izvodi preko prethodno izvedene hidroizolacije postojećeg poda. Košuljica mora biti armirana, gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti tekući hidroizolacijski premaz i finalna podna obloga. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. |  | m2 |  | 14.45 |  |  |  | 0
0
2.3. | Popravak žbuke zidova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka te na mjestima novo postavljenih elektro, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. |  | m2 |  | 10 |  |  |  | 0
0
2.4. | Popravak žbuke stropova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka te na mjestima novo postavljenih elektro instalacija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. |  | m2 |  | 18 |  |  |  | 0
2.5. | Zidarska obrada oko novougrađenih ulaznih vrata, prozora i unutarnjih vrata sa istakama ili bez istaka. Uključivo eventualni popravak ploha oko ugrađenih elemenata, štemanja i žbukanja tj. dovođenje otvora u pravokutni oblik, po potrebi, te potrebna radna skela. Otvori u zidovima većim ili jednakim od 30 cm. |  | m |  | 78.6 |  |  |  | 0
0
2.6. | Proširivanje otvora u nosivom vanjskom i pregradnom unutarnjem zidu za ugradnju unutarnjih vrata veće širine. Postojeći otvor se proširuju sa svake strane za cca 5 cm u nosivom zidu i cca 10 cm sa svake strane u pregradnom zidu. Stavka obuhvaća stemanje zidova radi proširenja te obrada otvora na izvršenog proširenja radi ugradnju nove unutarnje stolarija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada, potrebne rdane skele i pomoćne konstrukcije. Obračun po m'. |  | m | 9.5 | 24.6 |  |  |  | 0
0
2.7. | Zidanje pregradnog zida između hodnika i sanitarnog čvoru debljine 12 cm od opeke NF obostano ožbukanog i s jedne strane obloženog zidnim pločicama. U cijenu uračunati i izradu nadvoja za ugradnju vrata 100/205 cm, te žbuku gletanje i bojanje novoizgrađenog zida.Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije. Dužina novog zida cca 2,50 m. Obračun po m2 novoozidanog, ožbukanog, gletanog i bojanog zida. |  | m2 |  | 6.4 |  |  |  | 0
0
2.8. | Probijanja raznih otvora u zidovima za instalacije. Priključak kanalizacijske cijevi na vertikalu.Otvori veličine do 0,1 m2. Obračun po komadu |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
2.9. | Dobava i ugradba metalnih pragova unutarnjih vrata širine 1,0 do 1,5 cm. Za odabir konzultirati nadzornog inženjera. |  | m |  | 4.2 |  |  |  | 0
0
2.10. | Rabiciranje šliceva nakon postave instalacija sa svim potrebnim materijalom i priborom. Širina šlica do 20 cm. |  | m |  | 90 |  |  |  | 0
2.11. | Nabava i ugradba prozorske klupčice (unutra i vani): |  |  |  |  | +
| a/ unutarnja kamena klupčica d=2 cm, širine do 40cm | m1 | m |  | 2 |  |  |  | 0
| b/ vanjska kamena klupčica d=3 cm, širine do 20cm | m1 | m |  | 4.5 |  |  |  | 0
2.12. | Zidarska obrada oko i iznad novougrađenih balkonskih vrata, prozora i "francuskih" prozora. Stavka uključuje zatvaranje otvora iznad novougrađene vanjske PVC stolarije na način da se prostor popuni zidanjem s blokovima od siporeksa, te postavljanje mrežice i obostrano gletanje i bojanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije sve do potpune gotovosti. Obračun po komadu zazidanog, ožbukanog, gletanog i bojanog otvora. |  | kom |  | 7 |  |  |  | 0
0
2.13. | Dobava i ugradnja montažnih nadvoja nad vratima soba, kupaonice i blagavaonice. Nadvoji se izvode na mjestima gdje se skidaju postojeća sobna vrata manjih dimenzija, proširuju se otvori u zidu i ugrađuju šira sobna vrata.. Stavka uključuje denontažu, skidanje i odvoz postoječih nadvoja, te dobavu i ugradnju novih montažnih betonskih nadvoja za sobna vrata dimenzija 100x205 cm. Nakon ugradnje nadvoja potrebno je zidarski obraditi prostor iznad vrata s oba dvije strane što uključuje i gletanje i bojanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije sve do potpune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenog betonskog nadvoja |  | kom |  | 5 |  |  |  | 0
0
2.14. | Mjestimični popravak zidnih i podnih površina nakon demontaže zidnih i podnih keramičkih pločica. Popravak se vrši na mjestima gdje su skinute pločice i gdje su utvrđena veća oštećenja zidnih površina ili veća oštećenja estriha. Popravak se vrši isključivo prema nalogu nadzornog inženjera nakon što se utvrde površine koje su oštećene i koje je potebno sanirati. Popravak estriha izvodi se reparaturnim mortom, nakon uklanjanja keramičkih pločica, na mjestima većih oštećenja. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračum po m2 popravljenih zidnih i podnih površina. |  | m2 |  | 20.45 |  |  |  | 0
2.15. | Izrada izravnavajućeg samonivelirajućeg sloja poda u prostoru dnevnog boravka i soba debljine do 3 cm. Sloj se izvodi preko prethodno očišćene površine s koje je prethodno skinut parket. Gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga od klasičnog parketa. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada.Stavka će se izvesti isključivo prema nalogu nadzornog inženjera ako i nakon što se utvrde površine na kojima je potrebno izravnavati pod za ugradnju parketa. Obračum po m2. |  | m2 |  | 27.25 |  |  |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
3. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS IZOLATERSKI RADOVI
3. | U jediničnu cijenu radova uključiti sav materijal i rad na nabavi i postavljanju materijala. U cijenu uključiti sav spojni materijal. Kod postavljanje metalnih profila na spoju istih sa betonskim ili zidanim elementima obavezno postavljati traku za spriječavanje prijenosa vibracija i zvuka. Sve spojeve ploča obavezno obložiti trakom za spojeve, te prethodno i naknadno ogletati. Završena površina mora biti spremna za bojanje, bez neravnima na površini. Obračun radova po m2 odrađene površine. Sve radove izvesti u skladu sa elaboratom zaštite od požara.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
3.1. | Izrada hidroizolacije postojećeg poda u kupaonici (podna ploha + 10 cm vertikalnog ruba uz zidova), s jednim hladnim premazom i jednim slojem trake za varenje V-4 - vareno. |  | m2 |  | 8.5 |  |  |  | 0
3.2. | Izrada hidroizolacije postojećeg poda u kuhinji, (podna ploha + 10 cm vertikalnog ruba uz zidova), s jednim hladnim premazom i jednim slojem trake za varenje V-4 - vareno. |  | m2 |  | 7.5 |  |  |  | 0
3.3. | Izrada dodatne hidroizolacije poda kupaonice na prethodno izveden estrih. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu. Hidroizolacija se sastoji od dva sloja visoko elastičnog dvokomponentnog cementnog morta svaki debljine min. 2 mm. U prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica veličine oka 4-5 mm. Na mjestima dilatacija, spojeva okomitih i horizontalnih ploha,te odvoda treba ugraditi poliestersku gumiranu traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe posebnim ljepilom. Izolacija kao Maperelastic ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m2 tlocrtne površine. |  | m2 |  | 8.5 |  |  |  | 0
3.4. | Izrada hidroizolacije zida kupaonice, na zidove uz tuš kadu, preko prethodno sanirane žbuke zidova nakon skidanja zidnih keramičkih pločica. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu. Hidroizolacija se sastoji od dva sloja visoko elastičnog dvokomponentnog cementnog morta svaki debljine min. 2 mm. U prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica veličine oka 4-5 mm. Na mjestima dilatacija, spojeva okomitih i horizontalnih ploha,te odvoda treba ugraditi poliestersku gumiranu traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe posebnim ljepilom. Izolacija kao Maperelastic ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m2 površine izvedene izolacije. |  | m2 |  | 5 |  |  |  | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
4. STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija)
OPĆI OPIS STOLARSKI RADOVI
4. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala. OBRATITI POZORNOST NA UGRADNJU VANJSKOG PROZORA (SISTEM "RAL UGRADNJE").
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
4.1. | Izrada, dobava i ugradba prozorkih konstrukcija i konstrukcija balkonskih vrata od petkomornog PVC profila s roletama od PVC profila, ostakljenje IZO staklom. Doprozornik i okvir prozora, te pokrovne letvice izrađeni su iz PVC-a s 'kompletnim stolarskim okovom s »Oliva« ili »Baketa« zatvaračem.Dokazana zvučna izolacija Rw =32 Db, a koef. Prolaza topline U =1,1m2K. 'Ostakljenje IZO staklom d=(4+16+4) mm uključeno u stavku. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima. Ugradnja uključuje dopremu kompletnog prozora fco gradilište,'stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje kod ugradnje složenijih prozora sa svim potrebnim pomočnim materijalom i priborom, uključujući ekspandirajuću spužvastu traku (RAL ugradnja) koja se bočno lijepi na doprozornik.Traka je paropropusna i vodonepropusna. | [7 empty] | 0
Konstrukcija zidne stijene sastoji se od :
| a/ Dvokrilna balkonska vrata vel. 155/225 + 30 cm (kutija roleta) |  | komplet |  | 2 |  |  |  | 0
| b/ Jednokrilna balkonska vrata vel. 95/225 + 30 cm (kutija roleta) |  | komplet |  | 2 |  |  |  | 0
| c/ "Francuski" prozor s otklopno zaokretnim krilima vel. 95/225 + 30 cm (kutija roleta) |  | komplet |  | 2 |  |  |  | 0
| d/ Jednokrilnii prozor s otklopno zaokretnim krilima vel.105/100 + 30 cm (kutija roleta) |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
| e/ Jednokrilnii prozor s otklopno zaokretnim krilima vel. 55/100cm |  | komplet |  | 2 |  |  |  | 0
4.2. | Izrada, dobava i ugradba ulaznih vrata stana od petokomornog PVC profila u boji drveta, sa svim potrebnim predradnjama, uključeno u stavku. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, opremom i priborom, pokrovne letvice, purpen, sigurnosna brava, bitrax trake i dr, komplet. | [7 empty] | 0
Puna PVC ulazna vrata stana
| vel. 100/205 cm |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
4.3. | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata kupaonice i soba. Dovratnik je masivne izrade drva 42x100 mm. Vrata imaju kompletan okov: usadna brava s ključem, ručke i štitnici, pokrovna letvica za spoj zid-dovratnik. Vrata a od kartonskog saća, obložena furnirom uzorak drveta ili bijela boja | [7 empty] | 0
| a/ Unutarnja drvena vrata kupaonice zidarske vel. 100/205 cm |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
| b/ Unutarnja drvena sobna vrata zidarske vel. 100/205 cm |  | kom |  | 4 |  |  |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) : |  |  |  |  | 0
5. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKI RADOVI
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
5.1. | Popločenje podova kupanice, kuhinje i hodnika keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm. Prema odabiru investitora cijena ugrađenih pločica u nabavi je do 80 kn bez PDV-a.
| podne keramičke pločice |  | m2 |  | 23.35 |  |  |  | 0
| sok keramičkih pločica 10 cm |  | m |  | 21.46 |  |  |  | 0
5.2. | Popločenje podova balkona, keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm. Prema odabiru investitora cijena ugrađenih pločica u nabavi je 80 kn bez PDV-a. Keramičke pločice se lijepe preko postojećih teraco ploča.
| podne keramičke pločice |  | m2 |  | 8.8 |  |  |  | 0
| sok keramičkih pločica 10 cm |  | m |  | 18.3 |  |  |  | 0
5.3. | Oblaganje zidova kupanice i radne kuhinje keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm. Prema odabiru investitora cijena ugrađenih pločica u nabavi je do 80 kn bez PDV-a.
| a/ zidne keramičke pločice u kupaonici visine 2,00 m |  | m2 |  | 21.6 |  |  |  | 0
| b/ zidne keramičke pločice u radnoj kuhinji visine 1,20m iznad kuhinjskih elemenata |  | m2 |  | 3.6 |  |  |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
6. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKI RADOVI
6. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
6.1. | Ugradba hrastovog parketa d=2,2 cm, I klase, na ljepilo prethodno izveden cementni estrih. Dim. dašćica 55x300 mm. U cijenu uključeno trostruko lakiranje (polumat lak) i brušenje. Kao alternativa može se ugraditi i gotovi troslojni parketdebljine 14 mm.
| parket |  | m2 |  | 56.05 |  |  |  | 0
| parketne kutne letvice |  | m |  | 59.4 |  |  |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
7. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI OPIS SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
7. | Sve zidne površine potrebno je u cijelosti ogletati, fino pobrusiti i isprašiti. Prije nanošenja novih slojeva boje površine je potrebno premazati temeljnim prajmerom. Prije ličenja postojeće stare stolarije i bravarije potrebno je pokrpati oštećena mjesta, površine fino pobrusiti, isprašiti te nanijeti temeljni premaz. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Sva bojanja zidova izvesti s jednim temeljnim slojem i dva dekorativna završna premaza u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje stolarije i bravarije je također s jednim temeljnim premazom i dva završna lak premaza. Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
7.1. | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje postojećih zidova |  | m2 |  | 212.85 |  |  |  | 0
7.2. | Bojanje stropova disperzivnom bojom u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Sve površine potrebno je prije boljanja dobro otprašiti i premazati impegnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje stropova |  | m2 |  | 80.98 |  |  |  | 0
7.3. | Ličenje postojeće metalne zaštitne konstrukcije prozora uljenom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta u jednom temeljnom i dva završna lak premaza. Konstrukcija se sastoji od pet horizonatalnih elementa plosnatog presjeka te jednoh vertikalnog elementa kružnog plosnatog presjeka. U cijenu uključiti sav materijal, popravak oštećenja, te sve pripremne i pomoćne radove (gletanje, brušenje, radne skele i sl.)
| zaštitna konstrukcija je dimenzije 95/100 cm |  | kom |  | 2 |  |  |  | 0
7.3. | Bojanje vanjskih zidova i stropova balkona (terasa), te parapetnih zidiva na balkonima fasadnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje postojećih zidova i parapeta |  | m2 |  | 18.34 |  |  |  | 0
| bojanje postojećih stropova i greda |  | m2 |  | 14.5 |  |  |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI : |  |  |  |  | 0
8. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, SANITARNA OPREMA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
8. | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
SVA SANITARNA OPREMA MORA BITI PRILAGOĐENA ZA INVALIDNU OSOBU
8.1. | Dobava i ugradba umivaonika I klase, uključivo sa jednoručnom mješalicom, kutnim ventilima, rozetama, sifonom, fleksibilnim priključnim cijevima i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet.
| Umivaonik dim. 65x55 cm |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.2. | Dobava i montaža nove stojeće WC školje prilagođene za invalidne osobe s niskomontažnim vodokotlićem, uključivo i dva konzolna kromirana držača dužine 90 cm (jedan fiksni, drugi preklopni). U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.3. | Dobava i ugradnja tuš kade dim 90x90 cm I klase, prilagođenog za osobe s invaliditetom, uključivo sa mješalicom, kutnim ventilima, rozetom, sifonom, te ostalom pripadajućom opremom. Tuš kabina je staklena sa staklenim vratim.Postaviti jednoručnu tuš bateriju. Tuš i crijevo ugraditi na zid kao klizni. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Tuš kadu izvesti kao "utopljenu" od podnih keramičkih pločica u nagibu prema rešetki za odvod vode. U kadi je potrebno ugraditi preklopnu sjedalicu i dva nosača uz kadu ili rukohvat za potrebe invalidne osobe. Sve prema pravilniku. Komplet. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.4. | Dobava i ugradba PVC sifona, sa PVC tuljkom i INOX rešetkom 15x15 cm. U cijenu uračunati i odvod od sifona, sa svim štemanjima i krpanjima.Komplet |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.5. | Dobava i ugradba slavine s holender nastavkom za stroj za pranje rublja. U cijenu uračunati dovod i odvod vode, podžbukni ventil s rozetom, slavinu sa ručkom i odvodnu ugradbenu garnituru. U cijenu uračunati sva štemanja i krpanja. Komplet. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
8.6. | Izvedba priključka za sudoper koji se sastoji od cijevi za dovod i odvod, te podžbukni ventil. Uključena dobava jednoručne mješalice za vodu koju je ponuditelj dužan nabaviti i ugraditi ili predati investitoru u prisutnosti nadzornog inženjera. Instalaciju izvesti ispod pločica da se može montirati tlačni bojler.U cijenu uračunati sva štemanja i krpanja.Komplet. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.7. | Dobava i ugradba pokretnog nagibnog ogledala prilagođenog za osobe s invaliditetom iznad umivaonika u širini umivaonika, prvoklasne izvedbe s ugradnjom na nevidljive nosače. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala, uključivo sav potreban rad i materijal. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.8. | Dobava i ugradba etažera. Obračun po komadu kompletno montiranog etažera, uključivo sav potreban rad i materijal. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.9. | Dobava i ugradba držača WC papira, bočnomontaža na zid, rotacijska izvedba. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.10. | Dobava i ugradba držača za ručnike pokraj umivanika i kade, zidna kromirana. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
0
8.11. | Dobava i montaža visokotlačnog električnog bojlera sadržaja 80 l, proizvod kao »Gorenje«, uključivo sav meterijal za zavješanje, sigurnosno-povratni ventil 1/2'', s ugrađenim termostatom, uključivo spoj na pocinčane cijevi 1/2'', s fleksibilnim cijevima, toplu i hladnu vodu te podžbukni ventil 1/2'' s ukrasnom kapom i rozeta na hladnoj vodi. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Komplet |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
8.12. | Dobava i montaža kompleta za tekući sapun s montažom na zid. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA: |  |  |  |  | 0
9. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
9. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizilazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda. Stavke troškovnika rađene su po kompletima.
Redni br. | Opis radova |  | Jed. Mjera |  | Količina |  | Jed. Cijena |  | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
9.1. | Dobava i montaža kompletne razvodne ploče, komplet opremljene (razdjelnik s montiranih 8 komada osigurača, 1 kom zaštitne sklopke za kupaonice FID 25/0,03A, odvodnik prenapona, Cu sabirnice 100A jednopolne izolirane, nespecifirani materijal, stopice, spojni kabeli, POK kanali, vijci i stezaljke i ostalo). U cijenu uključen i napojni kabel te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija do ormara, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.2. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnih i stropnih svjetiljki (plafonjere) s grlom E27 i štedne žarulje 11W u prostoru kuhinje, blagovaonice, hodnika te balkona. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu i prekidači za paljenje i gašenje, te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 6 |  |  |  | 0
9.3. | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke u kupaonici, opalni pokrov, tip kao SITECO EUROPLEX TC, IP65, komplet sa izvorom svjetlosti 2xTC-LEL 18W, cod. 5LS23472TR ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu i prekidač za paljenje i gašenje, te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.4. | Dobava, ugradnja i spajanje zidne svjetiljke u kupaonici, tip kao SITECO EUROPLEX TC mirror, IP44, komplet sa izvorom svjetlosti 1xT16 14W, cod. 5MD81471M3 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu i prekidač za paljenje i gašenje te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.5. | Dobava i montaža serijskog prekidača podžbuknog. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po prkidaču te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.6. | Dobava i montaža zvona s transformatorom, te tipkala za zvono. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.7. | Dobava i montaža kupaonskog indikatora s 3 tipke 16A. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.8. | Dobava i montaža šuko utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 25 |  |  |  | 0
9.9. | Dobava i montaža utičnice za telefon. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.10. | Dobava i montaža TV utičnice. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti. |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.11. | Dobava i montaža električnog radijatora kao proizvod tipa "Glamox" TPA, komplet sa termostatom te priborom za montažu na zid . U cijenu uključen napojni kabel i spajanje radijatora, te montaža na zid. Sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti također su uključeni u ovu stavku. Obračun po komadu ugrađenog radijatora.
| električni radijator tip kao "Glamox" TPA 20 - 2000 W |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
| električni radijator tip kao "Glamox" TPA 15 - 1500 W |  | kom |  | 2 |  |  |  | 0
| električni radijator tip kao "Glamox" TPA 12 - 1200 W |  | kom |  | 2 |  |  |  | 0
9.12. | Dobava i montaža ukrasni električni kupaonski radijator / električne lupaonske ljestve, kao proizvod "Terma", tip Domi dimenzija 1120 x 500 mm - 600W, komplet s elektrogrijačem s termostatom. U cijenu uključen napojni kabel i spajanje radijatora, te montaža na zid. Sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnisti također su uključeni u ovu stavku. Obračun po komadu ugrađenog radijatora.
| električni kupaonski radijator "ljestve"- 600 W |  | kom |  | 1 |  |  |  | 0
9.13. | Ispitivanje kompletne novoizvedene elektro instalacije te izdavanje atesta ispravnosti. |  | komplet |  | 1 |  |  |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
6. | PARKETRSKI RADOVI |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
8. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE TE SANITARNE OPREME |  |  | 0
9. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI NETTO : |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-om : |  |  | 0