## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Sektor za stambeno zbrinjavanje
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK O POTREBNIM RADOVIMA NA PRILAGODBI STANA, JASTREBARSKO
Investitor: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | Karlovačka
Mjesto: |  |  | Jastrebarsko
Ulica i broj: |  |  | Ulica Zrinskih Frankopana 2
Tlocrtna površina: |  |  | 99,40 m²
Pozicija stana u objektu: |  |  | III. kat
Oznaka stana: |  |  | Stan broj 26
Broj etaža u objektu: |  |  | Po+Pr+P4
Naziv građevine: |  |  | Stambeno - poslovna
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zagreb, ožujak 2019. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## Troškovnik
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. | Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
1.1. | Demontaže sanitarija, vađenje 2 komada vrata sa štokom, lampe, utičnice, prekidači, iznošenje i odvoz na deponiju. ( kupaonica i WC odvojeni) | paušal |  | 1 |  | 0
1.2. | Rušenje keramike na zidovima i podu u U kupaonici i WC-u, iznošenje i odvoz na deponiju. | m² |  | 20 |  | 0
1.3. | Popravak i ravnanje zidova nakon rušenja keramike u kupaonici, te obrada štokova. | m² |  | 20 |  | 0
1.4. | Premaz poda i zidova u WC -u i kupaonici hidroizolacijom tipa Sica kod tuš kade na 2 m visine, na umivaoniku 50x150 i podovi (u WC-u sa soklom komplet). | m² |  | 10 |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
2. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKIH RADOVA
2. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanje površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl. U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
2.1. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u kupaonici, na visinu 2,5m. Cijena pločica do 100kn/m2. Uključeno sve, rad i materijal. | m² |  | 13 |  | 0
2.2. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na podu kupaonice i WC-a. Cijena pločica do 100kn/m2. Uključeno sve, rad i materijal. | m² |  | 7 |  | 0
2.3. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u WC-u, na visinu 1,5 m. Cijena pločica do 100kn/m2. Uključeno sve, rad i materijal. | m² |  | 8 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3. VODOVOD I KANALIZACIJA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
3. | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije u kupaonici i WC-u. Uključena promjena podnog i zidnog razvoda, novi kutni ventili (2 vodokotlića, veš mašina, kada i umivaonik), sav priključni i spojni materijal. Uključeno potrebno razbijanje sa iznošenjem šute i po potrebi pomicanje kanalizacijske cijevi odvodnje od WC-a. (dim. pod kupaonice je 4,0 m2, WC-a 2,4m2) | komplet |  | 1 |  | 0
3.2. | Dobava i montaža tuš kade sa kabinom. (invalidska, uključeni držači i stolica) | kom |  | 1 |  | 0
3.3. | Dobava i montaža mješalice za tuš kadu. | kom |  | 1 |  | 0
3.4. | Dobava i montaža umivaonika, min. 50 cm, Sa etažerom (invalidski). | kom |  | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža mješalice za umivaonik. | kom |  | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i montaža WC školjke sa vodokotlićem (Obična) | kom |  | 1 |  | 0
3.7. | Dobava i montaža WC školjke sa vodokotlićem (za invalide) | kom |  | 1 |  | 0
3.8. | Pomoćni držač (rukohvat) za invalide. | kom |  | 1 |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
4. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
4. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. | Dobava i montaža novih utičnica i prekidača. | kom |  | 10 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža plafonjere. | kom |  | 2 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja ventilatora. U kupaonici i WC-u. | kom |  | 2 |  | 0
4.4. | Pregled i korekcija instalacije. Uključeno po potrebi razbijanje i čišćenje. (dodatni izvodi i pregled postojećeg) | paušal |  | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. STOLARSKI RADOVI
OPĆI OPIS STOLARSKIH RADOVA
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. | Dobava i ugradnja sobnih, drvenih vrata svijetli otvor 90cm (invalidi), otvaranje na van. Završna obrada kao ostala vrata u stanu. Uključene pokrovne lajsne, kvake, brave, komplet rad i materijal. | kom |  | 2 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
6. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKIH RADOVA
6. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
6.1. | Brušenje, gletanje i lakiranje (3x) parketa. Uključen rad i materijal. | m² |  | 70 |  | 0
6.2. | Dobava i postava novih hrastovih parket lajsni (uključena demontaža starih i odvoz). | m |  | 65 |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0
3. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
4. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI |  | 0
6. | PARKETRSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI NETTO : | 0
|  | UKUPNO RADOVI S PDV-om : | 0