## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Sektor za stambeno zbrinjavanje
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK O POTREBNIM RADOVIMA NA PRILAGODBI OBITELJSKE KUĆE, GRADIĆI
Investitor: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | Zagrebačka
Mjesto: |  |  | Velika Gorica, Gradići
Ulica i broj: |  |  | Baranjska ulica 7
Tlocrtna površina: |  |  | 100,00 m²
Objekt: |  |  | Obiteljska kuća
Broj etaža u objektu: |  |  | Pr+P1
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zagreb, ožujak 2019. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## Troškovnik
I. UREĐENJE KUPAONICE
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
1. | Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
1.1. | Demontaže sanitarija, vađenje 1 komada vrata sa štokom, lampe, utičnice, prekidači, iznošenje i odvoz na deponiju. (kupaonica i WC zajedno) | paušal |  | 1 |  | 0
1.2. | Rušenje keramike na zidovima i podu u U kupaonici, iznošenje i odvoz na deponiju. | m² |  | 27 |  | 0
1.3. | Popravak i ravnanje zidova nakon rušenja keramike u kupaonici, te obrada štokova. | m² |  | 22 |  | 0
1.4. | Premaz poda i zidova u kupaonici hidroizolacijom tipa Sica kod tuš kade na 2 m visine, na umivaoniku 50x150 i podovi (sa soklom komplet). | m² |  | 10 |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
2. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKIH RADOVA
2. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanje površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl. U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
2.1. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u kupaonici, na visinu 2,1m. Cijena pločica do 100kn/m2. Uključeno sve, rad i materijal. | m² |  | 22 |  | 0
2.2. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na podu kupaonice. Cijena pločica do 100kn/m2. Uključeno sve, rad i materijal. | m² |  | 5 |  | 0
2.3. | Popravak keramike na podu hodnika koji se spaja na kupaonicu. | paušal |  | 1 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3. VODOVOD I KANALIZACIJA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
3. | U jedininičnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije u kupaonici. Uključena promjena podnog i zidnog razvoda, novi kutni ventili (vodokotlić, veš mašina, kada i umivaonik), sav priključni i spojni materijal. Uključeno potrebno razbijanje sa iznošenjem šute i po potrebi pomicanje kanalizacijske cijevi odvodnje od WC školjke. (dim. pod kupaonice je 5,0 m2) | komplet |  | 1 |  | 0
3.2. | Dobava i montaža tuš kade sa kabinom. (invalidska, 0,8 x 1,0 m, držači i stolica) | kom |  | 1 |  | 0
3.3. | Dobava i montaža mješalice za tuš kadu. | kom |  | 1 |  | 0
3.4. | Dobava i montaža umivaonika, min. 60 cm, Sa etažerom (invalidski). | kom |  | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i montaža mješalice za umivaonik. | kom |  | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i montaža WC školjke sa vodokotlićem (Obična) | kom |  | 1 |  | 0
3.7. | Pomoćni držač za invalide. (rukohvat na zidu kod WC školjke) | kom |  | 1 |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
4. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
4. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima . Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. | Dobava i montaža novih utičnica i prekidača. | kom |  | 7 |  | 0
4.2. | Dobava i montaža plafonjere. | kom |  | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja ventilatora. U kupaonici i WC-u. | kom |  | 1 |  | 0
4.4. | Pregled i korekcija instalacije. Uključeno po potrebi razbijanje i čišćenje. (dodatni izvodi i pregled postojećeg) | paušal |  | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. STOLARSKI RADOVI
OPĆI OPIS STOLARSKIH RADOVA
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. | Dobava i ugradnja sobnih, drvenih vrata svijetli otvor 90cm (invalidi), otvaranje na van. Završna obrada (bijela) kao ostala vrata u kući. Uključene pokrovne lajsne, kvake, brave, komplet rad i materijal. | kom |  | 1 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
I. UREĐENJE KUPAONICE
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0
3. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  | 0
4. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  | 0
5. | STOLARSKI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI UREĐENJA KUPAONICE: | 0
I. RADOVI NA RAMPI (dio dvorišta iza kuće)
OPĆI OPIS RADOVA NA RAMPI
1. | Prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Članak 3., stavak 6.) za izgradnju pristupne rampe nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu, temeljem Članka 128. stavak 1., Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera |  | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
1.1. | Iskop zemlje (dub. 0,5m) i odvoz na deponiju. | m³ |  | 5 |  | 0
1.2. | Ravnanje i nabijanje podloge za rampu. | m² |  | 10 |  | 0
1.3. | Nasipavanje drobljenog kamena ispod rampe. Debljina sloja 40 cm. | m³ |  | 4 |  | 0
1.4. | Betoniranje rampe MB 40, beton mrazootporan, Završna obrada betona metlanjem, uključena oplata i armatura. | m³ |  | 2 |  | 0
1.5. | Izrada željezne ograde na dijelu terase i na rampi. Ograda je Fe, pocinčana, visina 1,1 – 1,2 m od got poda, ima rukohvat od okrugle cijevi, dvije horizontale. Razmak vertikala na 1,3 m. Uključena je demontaža postojeće ograde (5,5m). Nova ograda se montira po bočnom rubu terase, i uzduž rampe sa dvije strane i sa čela rampe. Uključen temeljni premaz i boja. | m |  | 12 |  | 0
1.6. | Razbijanje keramičkih pločica sa terase i odvoz na deponiju. | m² |  | 10 |  | 0
1.7. | Dobava i postava protukliznih, vanjskih keramičkih pločica na terasu, uključena i keramika za 2 stepenice (dim 1,5x 0,3x2 kom). Uključen i sokl na dva zida terase 7,0 m1. | m² |  | 15 |  | 0
1.8. | Izrada dvije betonske stepenice dim. 1,5x0,3m. Služe za silazak sa terase (pored rampe) Uključeno iskop, beton, oplata, ograda sa rukohvatom (model kao na rampi). | paušal |  | 1 |  | 0
UKUPNO RADOVI NA RAMPI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | UREĐENJE KUPAONICE |  | 0
II. | RADOVI NA RAMPI |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI NETO: | 0
|  | UKUPNO RADOVI S PDV-om: | 0