## Naslov_OU
INVESTITOR:
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
OIB.95131524528
PROJEKTANT:
"STUDIO A" d.o.o za usluge u arhitekturi
Zagreb, Tuškanova 41
OIB: 75866788318
GRAĐEVINA:
Spomen obilježje mjesta masovne grobnice
žrtava iz Domovinskog rata „Ovčara“, Vukovar
k.č.br. 39/2, 21/2 k.o. Grabovo
Zaštićeno kulturno dobro Z-3391
T.D.: 843/19
Z.O.P.: SO Ovčara - pristup
IZVEDBENI PROJEKT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA I RADOVA HORTIKULTURE
PRISTUPNE STAZE
GLAVNI PROJEKTANT:
Bogomir Hrnčić,i.g.,ovl.arh.
PROJEKTANT:
Bogomir Hrnčić, i.g.,ovl.arh.
DIREKTOR:
Bogomir Hrnčić,i.g.,ovl.arh.
Zagreb, 31.06.2019.
SADRŽAJ:
I ARHITEKTONSKI PROJEKT
IZVEDBENI PROJEKT - TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-HORTIKULTURNIH RADOVA
A/ TEKSTUALNI PRILOZI
1. TEHNIČKI OPIS str. 4
2. OPĆI UVJETI UGOVARANJA I IZVOĐENJA str. 5 - 13
3. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA I RADOVA HORTIKULTURE str. 1 - 11
B/ NACRTI
1. POSTOJEĆE - SITUACIJA list P1
2. NOVO - SITUACIJA list N2
3. NOVO - NORMALNI POPREČNI PROFIL list N3
A/ TEKSTUALNI PRILOZI
1. TEHNIČKI OPIS
Namjeravani zahvat je rekonstrukcija prilazne staze od asfaltiranog parkirališta do početnog kamenog "okvira" uže zone spomenika Spomen obilježja masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata Ovčara na k.č. 21/2 k.o. Grabovo kao druge faza rekonstrukcije komunikacijskih površina spomen obilježja.
Spomen obilježje masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata „Ovčara“ nalazi se kraj Vukovara, 1 km jugoistočno od farme Ovčara na k.č.39/2 k.o.Grabovo. Spomen obilježje izvedeno je 1999. godine, prema dobivenoj Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije – Ispostava Vinkovci, klasa: UP/I-350-05/99-01/11, ur.br.:2188-04-01-99-3, u Vukovaru 24.03.1999. godine i Građevnoj dozvoli izdanoj od Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, klasa: UP/I-361-03/99_01/26, ur.br.2188-04/1-15-99-1, u Vinkovcima, 22. rujan 1999. godine.
Spomen područje „Ovčara“ upisano je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z – 3391:
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina Klasifikacija: memorijalna baština
Za planirane radove preuređenja dobivena je suglasnost pravnog slijednika autora kipara Slavomira Drinkovića, Vitar Drinković, te će se zatražiti i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela u Vukovaru.
1.1 POSTOJEĆE STANJE
Sadašnja staza izvedena je betonskim heksagonalnim betonskim opločnicima, izbljedjelog crvenog tona rubno ograničena ljevanim betonskim rubnjacima i tipskim ugrađenim betonskim rubnjacima. Širina staze je oko 186 cm. Obzirom na proteklo vrijeme i pohabanost opločnika, predviđa se kompletna rekonstrukcija sukladno izvedenom opločenju i prilaznim stazama oko spomenika.
Uz stazu, naknadno je uporabom nastao poljski put koji se koristi za prilaz mehanizacije do polja te odvodni kanal.
1.2 OPIS ZAHVATA
Rekonstrukcijom postojeće staze u dužini oko 75 m i širini 2,20 m, planira se redefinirati koridor postojeće pozicije staze radi ostvarenja zelenog tampona prema postojećem tucaničkom putu.
Planom radova postojeću stazu potrebno je ukloniti, i po korigiranoj trasi izvesti iskop, tamponiranje tucaničkim materijalom, dreniranje i opločenje armirano betonskim pločama dimenzije 200x100x10 cm na sloju vulkanskog drobljenca sa zapunjavanjem reški kvarcnim pijeskom. Ploče će se postavljati unutar upuštenih rubnjaka.
Zeleni pojas prema tucaničkom putu zasadit će se grmljem Loniceria Nitida kako bi se staza zaštiotila od slučajnih oštećenja izazvanih poljoprivrednim strojevima.
Radovima se predviđa i korekcija postojeće slivne rešetke i slivnika.
Bankine će biti zatravljene.
2. OPĆI UVJETI UGOVARANJA I IZVOĐENJA
OPĆI UVJETI UGOVARANJA
Ovi opći uvjeti ugovaranja i izvođenja primjenjuju se uz važeći ugovor sklopljen između Investitora i izvoditelja i sastavni su dio ugovornih troškovnika po strukama te obavezni za izvoditelja u primjeni.
Izvoditelj će s dužnom pažnjom i opreznošću projektirati (u onoj mjeri u kojoj je to predviđeno Ugovorom), izvesti i završiti radove po tim zahtjevima, odobrenim nacrtima, projektima, detaljima, važećim zakonima, propisima, uredbama i pravilnicima o tehničkim uvjetima i mjerama, te zahtjevima propisanim važećim zakonima i građevinskim normama a upotrebljeni materijal, elementi, uređaji i oprema, koje izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima u Republici Hrvatskoj usklađenim sa standardnima EU (Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju NN 46/13), što izvoditelj dokazuje odgovarajućim atestom, potvrdom o sukladnosti i sl. a sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17 I 32/19, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti NN 80/13, 14/14 I 32/19, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, Pravilniku o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08, Tehničkim propisom o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15, Zakonu o gradnji NN 153/13 i 20/17, 39/19, Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i sl.
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, Pravilniku o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08, Tehničkim propis o građevnim proizvodima NN 35/18, Zakonu o gradnji 153/13, 20/17 I 39/19 i Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16.
Za sve iskazane norme u stavkama troškovnika ili ovim uvjetima vrijede i jednakovrijedne norme, čiju jednakovrijednost izvoditelj treba dokazati. Izvoditelj i Investitor primjenjuju uvjete kojima su uređeni međusobni odnosi u poslovima izvođenja svih potrebnih radova na građevini prema Posebnim uzancama o građenju (Sl. list 18/27) ili prema uvjetima eksplicitno navedenim u Ugovoru.
Izvoditelj će otkloniti sve nedostatke koje ustanovi Investitor, a prema opsegu radova predviđenih ugovorom i ovim uvjetima. Izvoditelj preuzima punu odgovornost za točnost, stabilnost i sigurnost svih operacija i načina gradnje. Ovo pod uvjetom da izvoditelj neće biti odgovoran za nacrte ili specifikaciju trajnih ili privremenih radova koje nije primio, a nije bio u obvezi da ih sam izradi u skladu s ovim uvjetima i ugovorom.
Jednakovrijedne ili bolje karakterisitke ponuđenih proizvoda ocjenjuje projektant zajedno sa predstavnicima Investitora temeljem certifikata, potvrde o sukladnosti i drugih potrebnih dokaza koje ponuđač mora predočiti temeljem traženja Investitora. Dokazi moraju biti predočeni u standardu ili normi koji je tražen raspisom a radi istovrsne usporedbe. Ponuditelj može iskazati i jednakovrijedne norme u odnosu na raspisane ali njihovu jednakovrijednost mora naznačiti u prilogu troškovnika i dokazati.
Prije dostave ponude i početka radova, izvoditelj treba provjeriti na radilištu sve uvjete potrebne za rad te pregledati i detaljno proučiti sve podatke koje mu je Investitor stavio na raspolaganje i definirati s investitorom eventualne nedoumice oko vrste radova i to o hidrološkim i podzemnim uvjetima, projektnu dokumentaciju, prema kojoj će izvoditi radove, te ju obavezno proučiti sukladno "Posebnim uzancama o građenju". Provjeriti sve izmjere vezane na raspoloživu projektnu dokumentaciju, provjeriti ugradbene mjere iz projekata prije izrade i/ili ugradnje gradbenih elemenata.
Naročitu pažnju treba posvetiti usaglašenosti građevinskih i instalaterskih nacrta. O svim eventualnim primjedbama u odnosu na potpunost i tehničku ispravnost tehničke dokumentacije, dužan je izvoditelj pravovremeno u pisanom obliku izvjestiti Investitora prije početka radova i zatražiti potrebna objašnjenja i rješenja, jer u protivnom, troškovi koji bi uslijed toga nastupili, idu na teret Izvoditelja.
Smatra se da je izvoditelj pregledao i ispitao radilište i njegovu okolinu kao i podatke u vezi s njim te da se zadovoljio (u onoj mjeri u kojoj je to provedivo, uzimajući u obzir trošak i vrijeme) prije podnošenja svoje Ponude u pogledu:
a) oblika i prirode radilišta, uključujući uvjete ispod površine; b) hidroloških i klimatskih uvjeta; c) količine i prirode posla i materijala potrebnih za izvođenje i završetak radova te otklanjanje nedostataka; d) načina pristupa radilištu i prostora koji bi mu mogao biti potreban, smatrat će se da je dobio sve potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, nepredviđenih izdataka i svih drugih okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu ponudu ili izvođenje.
Investitor će za predmetnu lokaciju osigurati prema potrebi formiranje građevne čestice, provesti iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru te Geodetski projekt a sukladno trenutno važećim odredbama Pravilnika o geodetskom projektu.
Geodetsko praćenje tokom izvođenja radova radi obračuna količina, osiguranja visina, poprečnih profila i sl. osigurava za svoj račun ugovorni Izvoditelj radova.
Investitor će imenovati Nadzornog inženjera čije su ovlasti u skladu sa važećim Zakonom o gradnji. Njegovo je pravo i narediti obustavu daljnjeg izvođenja radova ili tražiti rušenje pojedinih dijelova građevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijom, tehničkim propisima ili standardima. Obustavu radova upisuje u građevinski dnevnik. Izvoditelj je dužan urediti gradilište najmanje u skladu s uvjetima propisanim važećim Zakonom o gradnji te u skladu sa ostalim važećim propisima i pravilnicima.
Izvoditelj je dužan imati na gradilištu dokumentaciju u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te u skladu sa ostalim važećim propisima i pravilnicima. Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova urediti gradilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu, a na temelju plana o uređenju radilišta i sukladno Pravilniku o sadržaju Plana uređenja privremenog i zajedničkog radilišta.
Plan uređenja privremenog i zajedničkog radilišta izvoditelj je dužan izraditi, dobiti na njega suglasnost Investitora i posjedovati ga na radilištu, te jedan primjerak predati investitoru. Pod uređenjem radilišta podrazumIjeva se izvođenje fizičkih radnji kojima se osigurava zaštita radnika, prolaznika, prometa, izvedenih radova, građevine i okoline te određivanje svojih radnika za kontrolu i čuvanje, te ugovor sa Osiguravajućim zavodom za osiguranje osoba i imovine. Uređenje radilišta Izvoditelj je dužan izvesti u skladu s potrebama izvođenja u zadanom roku a prema terminskom planu radova. Troškove uređenja radilišta Izvoditelj treba ukalkulirati u cijenu izvođenja radova bez posebnog iskaza u troškovniku.
Izvoditelj radova u potpunosti i bez otklona prihvaća ograničenja, organizacije izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima i mogućnostima investitora.
Prema posebnom zahtjevu Investitora izvoditelj je dužan osigurati uz kancelarijske prostorije uprave gradilišta i prostorije za rad nadzornih inženjera, sa namještajem, te redovnim čišćenjem, zagrijavanjem i upotrebom telefona, e-mail veze i fax uređaja, u potrebnom broju, a prema posebnom traženju investitora, što se definira ugovorom.
Sve privremene gradilišne energetske priključke za potrebe izvođenja radova izvoditelj mora sam riješiti s nadležnim organizacijama o svom trošku i izvesti priključak sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18. Potreba za gradilišnim vodovodnim priključkom izvoditelj također rješava sa nadležnom komunalnom organizacijom od koje treba zatražiti priključak sa brojilom.
Izvoditelj mora izvesti pripremne radove za neometano izvođenje ugovorenih radova bez posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u toku radova na objektu.
Izvoditelj je dužan prije bilo kakve mehaničke obrade u tlu, podu, zidu ili stropu provjeriti postojanje živih instalacija. Ukoliko prilikom radova dođe do oštećenja bilo kakvih živih instalacija, sav teret sanacije šteta i popravci padaju na teret izvoditelja.
Izvoditelj je dužan osigurati i angažirati kvalificirane djelatnike u dovoljnom broju za realizaciju radova, čije iskustvo i stručna kvalifikacija treba odgovarati opsegu, dinamici i ostalim specifičnostima radova a prema potrebi i sa radnicima koji posjeduju sposobnost obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada a u skladu s važećim Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 05/84 (npr. rad na velikim visinama, rad sa strojevima i sl.).
Nadzorni inženjer može tražiti od izvoditelja da smjesta povuče s radilišta bilo koju osobu koju je izvoditelj zaposlio, a koja je nestručna ili nemarna u izvršavanju svojih dužnosti ili ugrožava izvođenje radova i sigurnost drugih sudionika, i takva osoba neće biti ponovno zaposlena na radovima bez pristanka nadzornog inženjera.
Izvoditelj je odgovoran za točno iskolčenje u odnosu prema izvornim točkama, linijama i razinama podataka koje su dane u projektu.
Ako se u toku izvođenja radova, pojavi bilo kakva greška u položaju, razini, dimenzijama ili povezivanju bilo kojeg dijela radova, izvoditelj će, kad to zahtijeva nadzorni inženjer, na vlastiti trošak ispraviti takvu grešku.
Provjera svih iskolčenje ili bilo koje linije ili razine od strane nadzornog inženjera neće ni na koji način osloboditi izvoditelja njegove odgovornosti za njihovu ispravnost i izvoditelj će pažljivo zaštititi i sačuvati sve stalne točke (repere), građevinske profile, klinove i druge stvari koje se koriste za iskolčenje, nanošenje i prenošenje osi i visina.
Izvoditelj je dužan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja kvalitete materijala i opreme koja se ugrađuje a u skladu sa postojećim zakonima i propisima. O obavljenom ispitivanju izvoditelj je dužan posjedovati ateste odnosno potvrde o sukladnosti, dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, certifikat sukladnosti ugrađenih građevnih proizvoda i isprave i na traženje investitora ih predočiti a sve sukladno važećim hrvatskim i evropskim normama.
Ako Izvoditelj raspolaže svojim laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inženjer ima pravo kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odluke da li će se u pojedinom slučaju materijal ispitati u toj laboratoriji ili u nekom drugom ovlaštenom laboratoriju.
Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje radova, materijala i postrojenja za ugradnju do datuma izdavanje Potvrde o preuzimanju građevine za cjelokupne radove, nakon čega će odgovornost za spomenuto čuvanje priječi na Investitora. Ako nadzorni inženjer izda Potvrdu o preuzimanju za bilo koju grupu ili dio trajnih radova, izvoditelj će prestati biti odgovoran za čuvanje te grupe ili dijela od datuma izdavanja potvrde o preuzimanju, nakon čega će odgovornost za čuvanje te grupe ili dijela prijeći na Investitora (ukoliko Potvrdom o preuzimanju ne bude drugačije određeno).
Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje svih nedovršenih radova i materijala i postrojenja za ugradnju, za koje se obavezao da će ih završiti za vrijeme razdoblja odgovornosti za nedostatke, sve dok tako nezavršeni radovi nisu dovršeni.
Obveza izvoditelja je izrada operativnih planova izvođenja radova. Izvoditelj je obvezan izraditi operativni plan izvođenja radova sa danom utvrđenim početka i završetka radova, te na osnovu njega izrađivati mjesečne, tjedne i dnevne planove izvođenja radova i dopreme materijala i opreme. Izvoditelj je obvezan svoje planove uskladiti i usklađivati sa ostalim izvoditeljima na gradilištu. Izvoditelji su dužni pridržavati se rokova i međurokova iz operativnog plana izvođenja.
Ukoliko tokom rada dođe do odstupanja u odnosu na operativni plan izvođenja radova, a ta odsupanja dovode u pitanje ispunjenje ugovornih rokova, Investitor će pismeno obavijestiti Izvoditelja i zatražiti u primjernom roku usklađivanje radova s operativnim planom. Ako izvoditelj ne udovolji zahtjevu investitora, investitor može dio ugovorenog posla čiji je rok dovršenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret izvoditelja, a izvoditelj je dužan omogućiti nesmetano izvođenje tih radova.
Ukoliko, radi nepoštivanja međurokova iz operativnog plana, nastane šteta trećima ili Investitoru, naknada štete izvršit će se ustegom iznosa štete a na temelju bez pogovornog nalaza nadzornog inženjera. Naknada štete nastalih iz drugih razloga izvršit će se na isti način.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, investitor će imenovati izvoditelja odgovornog za međusobno usklađivanje radova odnosno koordinaciju radova svih podizvoditelja (glavni izvoditelj). Glavni izvoditelj dužan je vršiti svu potrebnu koordinaciju svih izvoditelja na građevini te omogućiti kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi građevinski dnevnik za sve građevine za koje je, prema odredbama važećeg Zakona o gradnji propisan stručni nadzor i to u skladu s Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014). Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, građevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova. Svaki izvoditelj obvezno vodi građevinski dnevnik za svoje radilište.
Ukoliko opis u troškovniku, tehnička dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe pojedinog rada potrebno je zatražiti objašnjenje od nadzornog inženjera jer se neće odobriti niti priznati nikakvo odstupanje od projekta bez suglasnosti nadzornog inženjera.
Izvoditelj i izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova, tokom gradnje, vode građevinske dnevnike u originalu i jednoj kopiji u koje se registriraju dnevno sve činjenice tokom radova, opisom i skicama a sve u skladu s Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014; 107/15; 20/2017).
Izvoditelj je dužan imenovati inženjera gradilišta, voditelja radova odnosno glavnog inženjera gradilišta ukoliko postoji glavni izvođač kojeg imenuje Investitor a u skladu važećeg Zakonom o gradnji Prije početka radova o tome treba pismeno obavijestiti Investitora.
Za određene vrste radova Investitor odabire uzorke u skladu s traženom kvalitetom i tonom, a na osnovu prezentiranih uzoraka koje im osigurava izvoditelj tokom nuđenja i to u više primjeraka a minimalno tri.
Svi ugrađeni materijali po svojim dimenzijama i kvaliteti moraju odgovarati propisima, standardima i opisima u projektu prema kojem se izvodi građevina. Dozvoljena odstupanja mjera odnosno tolerancija mjera može biti u skladu s iskazanim ili jednakovrijednim normama, uzancama zanata i radova ili opisu u projektu. Sva odstupanja od tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku
Građevinski proizvodi mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.
Kod radova na adaptacijama naročitu pažnju treba posvetiti sigurnosti konstrukcije koja ostaje, odnosno treba predvidjeti sve mjere zaštite. Svi radovi moraju biti pod stalnom pojačanom kontrolom nadzornog inženjera. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji nisu mogli biti predviđeni troškovnikom i nacrtima izvođač je dužan tražiti odobrenje za te radove kao i način izvedbe od nadzornog organa.
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovršenje građevine uključivo i one radove koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnicima a pokažu se potrebni tokom izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat će se kao nepredviđeni ili naknadni rad.
Zaštita građevinske jame i susjednih objekata, ako nije drugačije ugovoreno, obveza je Izvoditelja građevinskih radova.
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na objektu mora biti uskladištena, složena i zaštićena te držana u urednom i dobrom stanju. Potraživanja na ime oštećenja i rastura materijala neće se priznati izvoditelju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, ili uklonjeni sa gradilišta. Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvoditelj je odgovoran da uskladišteni materijali ne ometaju pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvoditelj je također odgovoran da težina uskladištenog materijala ne prekorači računato dozvoljeno opterećenje konstrukcije.
Izvoditelj radova izvršiti će, bez posebne naknade, sva čišćenja tokom radova, te po završetku pojedinih radova, kao i grubo i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje.
Grubo čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, suvišnog materijala, elemenata ili opreme kao i zaštitnih obloga i ambalaže iz građevine i sa gradilišta. Fino čišćenje obuhvaća uklanjanje preostalih otpadaka i prašine iz prostora građevine, pranje podova koji se smiju prati, prozora, keramičkih opločenja i sl. Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju. Sav preostali materijal, opremu i privremene građevine kao i privremene podzemne građevine kao npr. temelje, izvoditelj treba ukloniti sa gradilišta a površine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje predviđeno projektom ili isplanira teren 30 cm niže od prijašnje kote, a sve bez prava na posebnu naplatu.
U obvezi izvoditelja bez posebne naknade je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafički prikazuju svi izvedeni i ugrađeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvođenja i sve izmjene i dopune nastale u toku građenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju ovjerava izvoditelj i predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda građevine. Izvoditelj je dužan izraditi i sve potrebne sheme instalacija koje moraju biti izložene uz upravljačka mjesta u građevini (npr. u toplinskoj stanici i sl.). Za sve važnije dijelove opreme i sklopove osigurati upute za ugradnju i upotrebu.
Prije tehničkog pregleda u građevinskom dnevniku, izvoditelj treba izraditi rekapitulaciju dokumenata - svjedočanstva, certifikata i izvještaja kojima se dokazuje sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta ugrađenog materijala, uređaja i opreme.
Po završetku svih radova i dobivanju uporabne dozvole za izvedenu građevinu, izvršit će se primopredaja izvedene građevine sa Investitorom. Prije primopredaje radova izvoditelj je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju temeljem koje je izdana dozvole za upotrebu građevine od nadležnog organa. Tokom primopredaje vodit će se zapisnik o primopredaji izvedenih radova odnosno izgrađenog objekta, te je izvoditelj dužan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na građevini, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku a u skladu sa ugovorom o izvođenju. Ove obveze izvoditelja ne isključuju njegovu obvezu da provede ispravke, ili zamjene zatražene od organa nadležnog za izdavanje dozvole za uporabu.
Izvoditelj je dužan dostaviti Investitoru garanciju za kvalitetu izvedenih radova koja se daje na rok koji teče od dana izdavanja uporabne dozvole, odnosno predaje građevine i instalacija investitoru na korištenje.
Garancija za građevinske radove iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem ugovoru. Garancija za obrtničke radove iznosi najmanje 2 godine odnosno prema važećem ugovoru. Garancija za radove na krovovima iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem ugovoru.
Za opremu prema garantnim listovima koje daje proizvođač opreme, minimalno 12 mjeseci od ishođenja uporabne dozvole (predaju se garantni listovi proizvođača opreme). Kapacitet, učinak ili ostale karakteristike opreme moraju biti u skladu sa ugovorom (opisom iz projekta).
Izvoditelj će obučiti rukovaoce postrojenjem - instalacijom, na zahtjev Investitora, bez posebne naknade. Izvoditelj će izraditi upute za korištenje i održavanje instalacije, te ih predati Investitoru bez posebne naknade.
Tokom trajanja ugovorenog, jamčevnog odnosno garantnog roka, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvoditelj nije držao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvoditelju odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvoditelj nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezulata normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe građevine. Po isteku jamčevnog odnosno garantong roka prestavnici investitora i izvoditelja pregledati će građevinu i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravka te odrediti rok, u kojem je izvoditelj dužan provesti takave korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravka isti će ponovno biti pregledani Investitora, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.
Troškovnik je izrađen u skladu s važećim Zakonom o gradnji i Zakona o javnoj nabavi kojim se propisuju tehnički bitni zahtjevi za građevinu. Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) smatra se da se primjenjuju i važeći Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske i EU norme i pravila struke s dopunom opisa izvođenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova
Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvođača. Sve izmjene i dopune od predviđenih materijala u troškovniku, i odstupanja od istog moraju se obavezno obaviti uz suglasnost projektanta građevine, projektanta konstrukcija, projektanta građevinske fizike i pozitivnog očitovanja od strane ovlaštenog revidenta, a "zamjenski" materijali moraju imati svojstva: ista (u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja od propisanih u Projektu odnosno jednakovrijedna.
Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta i Investitora. O svim eventualnim nejasnoćama i odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta obavezno konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera.
Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija, dizala i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme. Ukoliko je koji od navedenih zakona, pravilnika, tehničkih uvjeta, propisa ili normi promijenjen od dana ugovaranja, primjenjuje se trenutno važeći.
CIJENA
Cijena radova, materijala i opreme utvrđuje se na dan sklapanja ugovora o gradnji. U ponuđenoj jediničnoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troškovi dobave i dostave potrebnog materijala, izrada i ugradnja odnosno montaža potrebnih elemenata u građevinu odnosno svi troškovi potrebni za rad, nabavna cijena glavnog i pomoćnog materijala, unutrašnji i vanjski transport i dopremu, pripremni radovi, režija, društvene obveze, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, ugradnja i montaža materijala, uređaja, dijelova i svi drugi izdaci izvoditelja za potpuno dovršenje pojedine vrste rada a prema uvjetima tehničke dokumentacije, tehničkih i drugih propisa, ovih uvjeta i troškovnika te zbrinjavanje otpada.
Svi troškovi potrebni za rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje, ograde, vrata gradilišta, putove na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni, kanalizacijski i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka nisu predmet ovoga troškovnika već moraju biti ukalkulirani u jediničnu cijenu stavke. Sve troškove koji mogu nastati zbog specifičnosti objekta ponuđač treba uzeti u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena i planiranja roka građenja jer te specifičnosti ne mogu biti naknadno razlog za produžetak rokova ili povišenje cijena.
Prilikom izrade kalkulacije cijena za pojedine radove, to jest utvrđivanja vrijednosti izgradnje građevine prema ovim uvjetima, jedinične cijene trebaju obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal te vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već samo kao pomoćni.
U cijenu radova treba uključiti i cijenu transportnih troškova bez obzira na način prijevoza, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja i oštećenja (prebacivanjem, zaštitom i sl.). U cijenu treba također uključiti i osiguranje potrebnih uzoraka (minimalno tri uzorka) i njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta ili nadzornog inženjera, te sve vrste radnih skela bez obzira na visinu rada iznad 2 m. Uključuju se i zaštitne ograde na skeli i građevini te zaštitne mreže. U cijenu ulaze i podupiranja i razupiranja kod zemljanih radova te crpljenje oborinske vode;
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključeno i zimsko odnosno ljetno razdoblje, izvoditelju se neće priznati nikakve dodatne naknade za rad pri niskoj (ispod -5°C prosječno mjereno lokalno) odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda. Sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime, u toku očekivanih niskih temperatura izvoditelj ima građevinu zaštititi od smrzavanja kao i osigurati uvjete za odvijanje radnog procesa.
Nikakvi režijski sati niti naplate po nuđenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Kod pripremnih radova, organizaciji gradilišta, izvođenja radova vanjskih i unutrašnjih transporta u zaštićenim zonama ili građevinama, treba u dogovoru s investitorom i projektantom štititi određene naslijeđene graditeljske konstrukcije i stilske elemente, te vanjske i unutrašnje površine od oštećenja.
U stavkama (cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada.

## TROŠKOVNIK
3. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA I RADOVA HORTIKULTURE
| st. br. | stavka | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
1. | 1 | OBNOVA OSI ISKOLČENJA
Stavka obuhvaća: prijem iskolčene trase, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima, osiguranje pojedinih točaka, postavljanje poprečnih profila. Tijekom rada izvođač obavlja geodetske izmjere za obračun izvršenih radova. Obračun po m' iskolčene osi.
|  |  | m’ | 73 |  | 0
1. | 2 | VAĐENJE BETONIRANIH PASICA UZ POSTOJEĆU STAZU
Stavka obuhvaća: iskop uz postojeće betonirane betonske pasice ( dim. cca. 10x20 cm) uz postojeću stazu, rušenje postojećih pasica, rušenje temelja pasica kompresorima, utovar, odvoz i istovar sa planiranjem iskopane zemlje i betona na deponiju udaljenom do 20 km, svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali. Obračun po m' izvađenih pasica.
|  |  | m' | 150 |  | 0
1. | 3 | RASKOPAVANJE POSTOJEĆE STAZE OD PREFABRICIRANIH BETONSKIH HEKSAGONA
Stavka obuhvaća: strojno i ručno raskopavanje postojećeg staze od betonskih heksagona u sloju dsr=10cm, utovar, odvoz, istovar i razastiranje otkopanih betonskih elemenata na deponij koji osigurava izvođač, po odredbi Nadzornog organa. Uključeni su svi pripremni radovi, alati i materijali. Obračun po m2 raskopane staze.
|  |  | m2 | 135 |  | 0
1. |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. |  | DONJI STROJ
2. | 1 | ISKOP HUMUSA
Stavka obuhvaća iskop humusa do nosivog tla u sloju debljine 20 cm, zatim pohranu izvan površine temeljnog tla tako da odvodnja bude stalno osigurana, utovar, prijevoz i razastiranje humusa na deponij koji osigurava izvođač,. Rad mora biti obavljen u skladu s odredbama normativima U.E1.010 tč. 4.1 i tč 6. Rad se mjeri po m3 stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenoj jediničnoj cijeni iskopa humusa. Obračun po m2 iskopanog humusa.
|  |  | m2 | 75 |  | 0
2. | 2 | ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE “C”
Stavka obuhvaća: široki iskop zemlje u sloju prosječne debljine od 40 cm, utovar otkopanog tla, prijevoz, istovar i razastiranje na deponij koji osigurava izvođač, uređenje pokosa prema projektiranom profilu, sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina. Obračun po m3 otkopanog materijala u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 40 |  | 0
2. | 3 | NABAVA I UGRADNJA GEOTEKSTILA
Stavkom je predviđena nabava, doprema i ugradnja geotekstila tip Polyfelt TS 70 ili jednakovrijedan proizvod (200g/m2) na uređenu posteljicu. Stavkom su obuhvaćeni i svi pripremni i pomoćni radovi na postavi geotekstila. Obračun po m2 (netto) postavljenog geotekstila.
|  |  | m2 | 170 |  | 0
2. | 4 | IZRADA NASIPA OD MIJEŠANIH MATERIJALA
Stavka obuhvaća: dobavu i dopremu nasipnog materijala (miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično), nasipavanje i razastiranje u slojevima od 30 do 60 cm ( Ms ≥ 40 N/mm2 ), eventualno vlaženje ili sušenje te zbijanje valjcima i planiranje materijala u nasipu prema projektu.
Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju.
|  |  | m3 | 5 |  | 0
2. | 5 | IZRADA POSTELJICE
Ova stavka obuhvaća uređenje posteljice tj. uključuje radove na grubom i finom planiranju materijala, te zbijanje završnog sloja donjeg stroja, prema odredbama normativa U.E.8.010., te normativa U.E1.010 tč.6. Stavka obuhvaća fino i grubo planiranje tla i nabijanje do tražene zbijenosti od Ms³=30 N/mm2 za zemljane materijale, Ms³=35 N/mm2 za miješane materijale, Ms³=40 N/mm2 za kamene materijale, sa poprečnim nagibima od min. 4 % za odvodnju. Obračun je po m2 uređene posteljice.
|  |  | m2 | 250 |  | 0
2. | 6 | IZRADA HUMUSIRANIH I ZATRAVLJENIH BANKINA UZ PJEŠAČKU STAZU
Ovaj rad obuhvaća izradu humusirane i zatravljene bankine od plodne zemlje . U jediničnu cijenu je uključena je dobava, utovar plodne zemlje s privremene deponije, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja, planiranje i nabijanje i sav materijal potreban za ovu vrstu zaštite i za opisani rad, uz planiranje i zbijanje. Obračun je po m’ izrađene bankine na osnovi snimljenih profila.
|  | _ bankina širine 0,5 m i debljine 10 cm | m' | 75 |  | 0
2. |  | UKUPNO: DONJI STROJ |  |  |  | 0
3. |  | GORNJI STROJ
3. | 1 | IZRADA TAMPONA DROBLJENIM KAMENIM AGREGATOM 0-63mm
Stavka treba biti u skladu s odredbama normativa U.E9.022. Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti Ms³=50 N/mm2 za pješačku stazu. Stavka obuhvaća: dobavu, prijevoz i istovar materijala, ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projektiranu visinu, kontrolu ravnina i visina slojeva, sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavu dokaza kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja.
|  | _ tampon pješ. staze d=20 cm | m3 | 30 |  | 0
3. | 2 | IZVEDBA BETONSKIH RUBNJAKA PJEŠAČKIH STAZA
Stavka obuhvaća: dobavu rubnjaka pješačkih staza dim. 8/20/100 cm od C30/37 sa razvozom po gradilištu, pripremu podloge i čišćenje, ugradbu betona C16/20 podloge i zaloge, polaganje rubnjaka u beton, sve prijevoze i prijenose betona, zalijevanje spojnica cementnim mortom, njegu betona, ispitivanje kakvoće i pribavljanje dokaza kvalitete. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
|  |  | m' | 219 |  | 0
3. | 3 | TUCANIČKI GRANULAT ISPOD BETONSKIH PLOČA
Dobava i ugradnja tucaničkog granulata φ 4 - 8 mm u sloju debljine 6 cm kao podloge za postavu betonskih ploča dim. 100x100 cm i 100x200 cm. Fino niveliranje pijeska ispod ploča izvodi izvođač koji postavlja ploče.
|  | staza parkiralište - spomen obilježje | m³ | 10 |  | 0
3. | 4 | IZVEDBA OPLOČENJA BETONSKIM PLOČAMA
Dobava, dostava i ugradnja armirano-betonskih ploča dimenzija 200 x 100 x 10 cm na pristupnoj stazi od parkirališta do spomen obilježja. Betonske ploče izrađuju se u svjetlo sivom cementu i agregatom, uniformirane boje vapnenačkog podrijetla kao Holcim Ekspert 42,5 N ili jednakovrijedan proizvod ___________________________. Veličina zrna agregata koji se ugrađuje u ploče je φ 0-8 mm. Beton min. razreda tl. čvrstoće C40/50 i izloženosti XC4. Ploče je potrebno završno obraditi četkanjem radi postizanja protukliznosti klase R11 i premazuju impregnacijom na bazi Silan - Siloxana. Impregnacija štiti površinu od iscjetavanja betona, upijanja vode i smrzavanja. Sredstvo ne smije sadržavati otapala, mora biti bistro i ne smije biti ljepljivo. Ploče trebaju biti postojanih boja otpornih na UV zračenje, otpornih na smrzavanje, a sve sukladno HRN EN 1338:2004. Prefabricirane ploče se izrađuju s dodatkom superplastifikatora koji postiže visoku redukciju vode u betonu, kako bi beton postigao visoku tlačnu i savojnu čvrstoću. Ploče se prilikom izrade armiraju dvostrukom armaturom Q 188.
Polaganje ploča u sloj tucanika vulkanskog porijekla frakcije φ 4-6 mm, prosječne debljine 6 cm, s razmakom između ploča od 5 mm. Razmak između ploča ispunjava se kvarcnim pijeskom frakcije 0 - 2 mm. Polaganje ploča se vrši strojno (vakum) na način da ne dođe do oštećenja ploča.
Geometriju priključnih ploča na početku, kraju i lomu staze trebat će prilagoditi kutu priključenja razenjem. Nakon potrebnog rezanja ploča, armaturu je potrebno premazati antikorozivnim premazom prema uputi proizvođača ploča. U cijeni stavke uključeni su i svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali, dobava i dostava kvarcnog pijeska, te fugiranje. Obračun po komadu ugrađenih ploča za opločenje.
|  |  | kom. | 81 |  | 0
3. |  | UKUPNO GORNJI STROJ |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJA
4. | 1 | IZRADA DRENAŽE
Stavka obuhvaća: sve radove i materijal na izradi drenaže od plastičnih drenažnih cijevi Ø110 mm, fino planiranje dna jame u koju se polažu cijevi (obračun iskopa obaviti u stavci iskopa), izrada podloge od mršavog betona C12/15 oko cijevi, nabava, doprema i ugradnja plastičnih drenažnih cijevi po pravcu i niveleti uključivo sa spajanjem na odvodnju, nabava, doprema i razastiranje te ugradnja krupnozrnatog šljunka koji se polaže oko drenažnih cijevi u svemu prema detalju. Obračun po m’ gotove drenaže.
|  |  | m' | 75 |  | 0
4. | 2 | PRILAGODBA POSTOJEĆIH SLIVNIKA NIVELETI PROMETNICE
Stavka obuhvaća: rušenje postojeg slivnika do potrebne visine s odstranjivanjem porušenog dijela sa čišćenjem, ravnanje cementnim mortom ili betonom C25/30, dobetoniranje do potrebne visine s izradom oplate i žbukanjem dobetoniranog dijela cementnim mortom omjera 1:2 u sloju od 2 cm. Obračun po komadu prilagođenog revizijskog okna ili slivnika.
|  | slivnik | kom | 1 |  | 0
4. |  | UKUPNO ODVODNJA: |  |  |  | 0
5. |  | RADOVI HORTIKULTURE
5. | 1 | IZRADA NOSEĆEG SLOJA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU GRMOVA UZ STAZU
Dobava potrenog materijala te izrada nosećeg sloja zemljišta od mješavine zemlje i pijeska. Kod izgradnje plodnog supstrata visine 15 cm treba pozornost obratiti na sastav tla. Supstrat treba biti od sastava lake pjeskovite zemlje određene strukture i to najviše 5-8% glinenih čestica frakcija < 0,002; čestice veličine 0,002 –0,2 mogu biti zastupljene s maksimalno 10%, a čestice pijeska od 0,2 – 2mm trebaju zauzimati oko 70-80% tj. ¾ sastava. Može se koristiti 50 % tla iz iskopa. Uključivo potrebno miješanje zemlje, pijeska, gnojiva te razastiranje materijala na ±0,03 sa odgovarajućim padom. U jediničnu cijenu uključena je dobava, utovar plodne zemlje s privremenog ili stalnog deponija, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja, planiranje i nabijanje, gnojidba, zalijevanje i njega, te sav materijal potreban za ovu vrstu zaštite i za opisani rad.Obračun po m3 ugrađene mješavine prema idealnom profilu iz nacrta.
|  | 50 % novog tla | m³ | 5 |  | 0
|  | 50 % iz iskopa | m³ | 5 |  | 0
5. | 2 | IZVEDBA ZELENOG MEĐUPOJASA HUMUSOM I TRAVOM
Ovaj rad obuhvaća izvedbu zelenog međupojasa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije. Debljina ovog sloja je prosječne vrijednosti od 20cm. Humusni sloj bez primjesa granja, korijenja, kamenih i drugih nepogodnih materijala planira se i nabija lakim nabijačima ili lopatama. Po humusnom sloju se sije trava (5,1-8,0 g/m2, gnojivo oko 80 g/m2). U jediničnu cijenu uključena je dobava, utovar plodne zemlje s privremenog ili stalnog deponija, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja, planiranje i nabijanje, sjetva, gnojidba, zalijevanje i njega, te sav materijal potreban za ovu vrstu zaštite i za opisani rad. Obračun je po m2 uređenih zelenih površina.
|  |  | m2 | 50 |  | 0
5. | 3 | SADNJA GRMLJA
Dobava, dostava i sadnja sadnica Loniceria Nitida. Sadnja se obavlja u zoni između staze i tucaničkog puta. Sadnice trebaju biti starosti pogodne za sadnju, sade se na svakih 30 cm u jednom redu sa potrebnom pripremom rupa, gnojenjem i početnim zaljevanjem. Obračun po komadu posađenih biljaka.
|  |  | kom. | 250 |  | 0
5. |  | RADOVI HORTIKUTURE UKUPNO: |  |  |  | 0
6. |  | OSTALI RADOVI
6. | 1 | GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Po završetku svih radova na stazi, a prije tehničkog prijama, izvodač je dužan na zahtjev investitora obnoviti os trase staze i objekata, stacionaže, poligonske točke i repere te ih predati investitoru. O tome se mora načiniti predajni zapisnik. Snimka izvedenog stanja treba sadržavati: 1. kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima u mjerilu (1:1 000) ovjerenih od nadležnog katastra 2. prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu ovjerene od nadležnog katastra i ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša 3. podatke o geodetskoj mreži (popis koordinata i visina, skica s položajnim opisima) 4. koordinate osi izvedene ceste (u prosjeku na svakih 20 m) u digitalnoj formi.
|  |  | m2 | 180 |  | 0
6. | 2 | UREĐENJE GRADILIŠTA
Nakon svršetka svih građevinskih radova potrebno je očistiti gradilište od suvišnog otpadnog materijala. U stavci je obuhvaćeno: čišćenje otpadnog materijala, odvoz i razastiranje materijala ma deponij koji osigurava izvođač, pranje asfaltnih i drugih površina.
|  |  | m2 | 180 |  | 0
6. |  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VRIJEDNOSTI RADOVA:
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | DONJI STROJ |  |  |  | 0
| 3. | GORNJI STROJ |  |  |  | 0
| 4. | ODVODNJA |  |  |  | 0
| 5. | RADOVI HORTIKULTURE |  |  |  | 0
| 6. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO : |  |  |  | 0
|  | PDV (25 %) : |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO : |  |  |  | 0