## NASLOVNICA
Troškovnik sanacije stana
Investitor radova: | Ministarstvo hrvatskih branitelja
Adresa: | Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1
OIB: | 95131524528
Županija: | Vukovarsko-srijemska
Mjesto: | Vinkovci
Ulica i broj | Trg Josipa Runjanina 11
Oznaka stana | stambena zgrada
Tlocrtna površina: | 36,20m2
Pozicija stana u zgradi: | III. kat
Broj etaža u zgradi:
Izvođač radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena netto: | 0
Ukupna cijena s PDV-om: | 0
APZ-Vukovar d.o.o., Vukovar, Vatikanska 7, Tel. 032-416-828
Izradila: Dubravka Majtan, ing.građ.
prosinac, 2020. | Direktor: Zdravko Stepić, ing.arh.

## OPISI
OPIS USVOJENIH RADOVA NA SANACIJI
Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koja proizlaze iz Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance o građenju, građ.norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati hrvatskim normama (HRN).
Izvedba radova treba biti prema troškovničkom opisu radova, u skladu s pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom, za svaki pojedini slučaj.
Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora, odnosno naručitelja radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja izvođač je dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko izvođač uoči dodatne radove koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za iste (vantroškovničke radove) dostaviti ponudu s analizom cijena.
Izvođač radova u prisutnosti je Investitora izvršio pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema ovom troškovniku, te je s istim suglasan.
Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sav izvedeni rad, svi ugrađeni materijali i oprema zadovolje sve kriterije dobro obavljenog posla.
OPIS PRIMOPREDAJE RADOVA
Primopredaju i okončani obračun izvršit će ovlašteni predstavnici investitora i izvođača, uz prisustvo nadzornog inženjera, nakon dovršenja sanacije.
Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvođač mora o svom trošku dovršiti ili preptaviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranom roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova, izvrši o trošku izvođača.
Datum:
Izvođač:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | STOLARSKI RADOVI | 0
4. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
5. | PARKETARSKI RADOVI | 0
6. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
7. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
8. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
9. | RADOVI ČIŠĆENJA | 0
| U K U P N O : | 0
| P D V : | 0
| SVEUKUPNO: | 0

## rušenja
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
1.1. | Demontaža dijelova karniše iznad prozora, termostata, raznih kabela, iznošenje smeća i sl., transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2. | Demonaža kombi bojlera u kupaonici. U stavku uključiti i odspajanje cijevi. Bojler pregledati od strane ovlaštenog servisera. Ukoliko je bojler ispravan da daljnju uporabu, deponirati ga i nakon postavljanja keramičkih pločica ponovo montirati na isto mjesto. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.3. | Demonaža radijatora u hodniku, kupaonici, dnevnom boravku sa kuhinjom i sobi. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun po komadu | kom | 4 | x |  | = | 0
1.4. | Demontaža ventilacionih rešetki u kupaonici i ostavi, dobava i montaža novih nakon završetka ličilačkih radova. Promjer cca 200 mm (točne dimenzije uzeti na licu mjesta). U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | = | 0
1.5. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela, utičnica, prekidača i sl. Stavka uključuje sav potreban rad i pribor te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Nakon demontaže izvode električne instalacije potrebno je zaštititi prema pravilima struke.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.6. | Demontaža postojeće vanjske stolarije (prozora i doprozornika, balkonskih vrata i dovratnika). U stavku uključen transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju, te sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove.
| a) prozor sa roletnom na sobi dim. 140x120+30 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| b) prozor sa roletnom na dn. boravku dim. 80x120+30 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| c) prozor na ostavi dim. 60x60 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| d) balkonska vrata sa roletnom na dn. boravku dim. 80x202+30 cm | kom | 1,0 | x |  | = | 0
1.7. | Demontaža limenih prozorskih klupčica širine 33 cm. U stavku uključen utovar i odvoz na privremeno gradilišno odlagalište.
| Obračun po m' | m' | 2.5 | x |  | = | 0
1.8. | Demontaža postojeće unutarnje stolarije (ulaznih vrata, vrata na dnevnom boravku sa kuhinjom, sobi i kupaonici sa nadsvjetlom, vrata na ostavi, te svih pragova i dovratnika). U stavku uključen transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju, te sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove.
| a) ulazna vrata dim. 90x205 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| b) vrata sa nadsvjetlom na dn.boravku dim. 90x205+45 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| c) vrata sa nadsvjetlom na sobi dim. 80x205+45 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| d) vrata sa nadsvjetlom na kupaonici dim. 70x205+45 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| e) vrata na ostavi dim. 70x200 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
1.9. | Uklanjanje podnih keramičkih pločica zajedno sa veznim materijalom. Keramičke pločice se uklanjaju sa poda kupaonice i loggie. U stavku uključen transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju, te sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove. Podlogu temeljito očistiti, ostrugati i izravnati do traženog stupnja za planiranu ugradnju novih keramičkih pločica.
| Obračun po m² podne površine | m² | 9.5 | x |  | = | 0
1.10. | Skidanje sokla od keramičkih pločica visine 10 cm zajedno sa veznim materijalom. Keramičke pločice se uklanjaju sa sokla zidova loggie. U stavku uključen transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju, te sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove. Podlogu temeljito očistiti, ostrugati i izravnati do traženog stupnja za planiranu ugradnju novih keramičkih pločica. U cijenu stavke uključiti i uklanjanje pločica sa obzida kade, zajedno sa obzidom (cca 1,5 m2).
| Obračun po m´ | m´ | 4.5 | x |  | = | 0
1.11. | Skidanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa veznim materijalom u kupaonici i dnevnom boravku sa kuhinjom (u dijelu prostorije u kojem je kuhinja). U stavku uključen transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju, te sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove. Podlogu temeljito očistiti, ostrugati i izravnati do traženog stupnja za planiranu ugradnju novih keramičkih pločica.
| Obračun po m² skinute površine | m² | 23.5 | x |  | = | 0
1.12. | Skidanje stiropor lajsni koje se nalaze između zidova i stropova prostorija (hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, soba i kupaonica), transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju.
| Obračun po m' stiropor lajsne | m' | 50 | x |  | = | 0
1.13. | Skidanje parketa sa poda dnevnog boravka sa kuhinjom i sobe, transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju.
| Obračun po m² podne površine | m² | 29 | x |  | = | 0
1.14. | Demontaža sokl lajsni sa rubnih dijelova poda dnevnog boravka sa kuhinjom i sobe, transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju.
| Obračun po m' lajsne | m' | 28.5 | x |  | = | 0
1.15. | Skidanje vinaz pločica sa poda hodnika i ostave, transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju sa plaćanjem pristojbi za odlaganje na deponiju. U stavku uključiti i skidanje trake/lajsne na spoju zida i poda (cca 10 m') u hodniku.
| Obračun po m² podne površine | m² | 5.5 | x |  | = | 0
1.16. | Demontaža napuknutog armiranog stakla sa jednog polja ograde na loggi, dobava i montaža novog armiranog stakla istovjetnog postojećem dim. 65x57 cm (š*v). U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
1.17. | Demontaža WC školjke i vodokotlića, uključivo otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.18. | Demontaža kade dim. 135x65 cm, otpajanje od postojećih spojeva na instalaciju vodovoda i odvodnje.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.19. | Demontaža manjih zidnih pomoćnih elemenata sa zidova u kupaonici (držač kupaonskog zastora, držač tuš baterije i sl.).
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
1.20. | Prijenos do kamiona, utovar, odvoz i istovar na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti preostalog građevinskog otpada nastalog radovima rušenja i demontaže.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## zidarski
2. ZIDARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
2.1. | Zidarska obrada (zapunjavanja, brušenje i poravnjavanje) špaleta oko vanjske stolarije. U stavku uključena dobava materijala i obrada te sav potreban rad, pribor, radna skela i odvoz materijala na odgovarajući deponij.
| Obračun po m' otvora | m' | 16 | x |  | = | 0
2.2. | Popravak oštećenih površina fasade oko vanjske stolarije nakon ugradnje iste. Žbuka, boja i završni sloj su jednake kvalitete kao postojeća fasada. U stavku uključena dobava materijala i popravak oštećenih površina fasade te sav potreban rad, pribor, skela i odvoz materijala na odgovarajući deponij.
| Obračun po m2 | m2 | 4 | x |  | = | 0
2.3. | Dobava materijala i zatvaranje 2 otvora u fasadnom zidu na mjestu ostave, zapunjavanje rupa sitnom opekom, mineralnom vunom, mrežicom i ljepilom, završni sloj istovjetan postojećoj fasadi. U stavku uključena dobava materijala i popravak oštećenih površina fasade te sav potreban rad, pribor, skela i dr.
| Obračun po m2 | m2 | 1 | x |  | = | 0
2.4. | Dobava materijala i zapunjavanje niza rupa i oštećenja na zidovima prostorija koje su ostale nakon raznih demontaža prijašnjeg stanara. U stavku uključena dobava materijala i popravak oštećenih površina, te sav potreban rad, pribor, skela i dr.
| Obračun paušalan | m2 | 1 | x |  | = | 0
2.5. | Zidarska obrada (zapunjavanja, brušenje i poravnjavanje) špaleta oko unutarnje stolarije. U stavku uključena dobava materijala i obrada te sav potreban rad, pribor, skela i odvoz materijala na odgovarajući deponij.
| Obračun po m' otvora | m' | 30 | x |  | = | 0
2.6. | Izravnavanje zidova produžnim mortom nakon skidanja keramičkih pločica u kupaonici i kuhinji.
Procjena je da se izravnava cca. 40% površine zidova.
| Obračun po m² | m² | 9.5 | x |  | = | 0
2.7. | Dobava i ugradba dilatacijske podne lajsne na spoju keramike i parketa tj. na prijelazima iz hodnika prema sobi i iz sobe prema kuhinji, kao i iz sobe prema loggii. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m' postavljene lajsne | m' | 3 | x |  | = | 0
2.8. | Dobava i ugradnja podnog sifona dim. 150x150 mm. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
2.9. | Dobava i ugradba u pod željeznog "L" profila na spoju kupaonice i hodnika.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
ZIDARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## stolarski
3. STOLARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
3.1. | Izrada, doprema i ugradba vanjskih PVC prozora i balkonskih vrata u maniri postojeće drvene stolarije, kvalitete kao "FINSTRAL", s čeličnim pocinčanim ojačanjima, roletom s kutijom, prozori s komarnikom, unutarnjom PVC klupčicom i svim priborom. PVC stolarija je u bijeloj boji. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za radove izvedbe plastične stolarije. Ostakljenje izvesti izo staklom debljine 4/16/4 mm-međuprostor punjen plemenitim plinom. Koeficijent za kompletnu stavku k=1,4 W/m²K. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Obračun po komadu
| a) prozor sa roletnom na sobi dim. 140x130+20 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| b) prozor sa roletnom na dn. boravku dim. 80x130+20 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| c) prozor na ostavi dim. 60x60 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| d) balkonska vrata sa roletnom na dn. boravku dim. 80x212+20 cm | kom | 1,0 | x |  | = | 0
3.2. | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih unutarnjih vrata sa ustakljenim nadsvjetlom. Dovratnik je masivne izrade iz jelove ili smrekove građe, dimenzije 42x300 mm dnevni boravak i soba, 42x200 mm kupaonica, a 42x150 mm ostava. Vratno krilo je s preklopom debljine 42mm, ispuna od papirnatog saća obložena šperpločom i funirana hrastovim furnirom oličenim prozirnim vodootpornim lakom. Vrata imaju kompletan okov, a od toga usadna brava s ključem, ručke i štitovi su aluminijski. Na spoju dovratnika i zida postavlja se pokrovna letvica. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
Obračun po komadu
| a) vrata sa nadsvjetlom na dn.boravku dim. 90x205+45 cm, vratno krilo ustakljeno | kom | 1 | x |  | = | 0
| b) vrata sa nadsvjetlom na sobi dim. 80x205+45 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
| c) vrata sa nadsvjetlom na kupaonici dim.70x205+45cm (na vrata ugraditi rešetku za ventilaciju dim.400x100mm) | kom | 1 | x |  | = | 0
| d) vrata na ostavi dim. 70x200 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
3.3. | Izrada, isporuka i ugradba punih ulaznih protuprovalnih zaokretnih vrata dimenzija 90/205 cm, s čeličnim ojačanjima, zurilom, kvakom, bravom, obostranom oblogom, sa dijagonalnim pojačanjima, sa svim okovom i dr. Ulazna vrata su u boji drveta. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za izvedbu protuprovalnih vrata. Sve mjere kontrolirati na licu mjesta.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
3.4. | Dobava i montaža PVC vanjske klupčice širine do 25 cm. Stavkom je obuhvaćena dobava i montaža vanjske klupčice prozora u istoj boji kao i vanjska stolarija te sav potreba rad, materijal i pribor za navedene radove.
| Obračun po m' montiranih klupčica. | m' | 3 | x |  | = | 0
3.5. | Dobava, doprema i montaža podnog zaustavljača unutarnje i vanjske stolarije stana. Stavkom je obuhvaćena dobava, doprema i montaža te je uključen sav potreban rad, materijal i pribor za navedene radove.
| Obračun po komadu vrata | kom | 6 | x |  | = | 0
Napomena: Izvođač je dužan prije izrade stolarije obavezno izvršiti izmjere otvora na licu mjesta.
STOLARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## keramičar
4. KERAMIČARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
4.1. | Dobava i postavljanje podnih protukliznih pločica I. klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m²+PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podne pločice postavljaju se u hodniku, kupaonici, dnevnom boravku (djelomično-1,5m na mjestu kuhinje) i ostavi.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 15.5 | x |  | = | 0
4.2. | Dobava i postavljanje sokla od keramičkih pločica u hodniku, dnevnom boravku (djelomično, na mjestu kuhinje) i ostavi. Visina sokla je cca 10 cm.
Vrsta i klasa pločica kao u stavci 4.1.
| Obračun po m´ postavljenog sokla | m´ | 16.5 | x |  | = | 0
4.3. | Dobava i postavljanje zidnih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m²+PDV).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
U jediničnu cijenu uračunata dobava i ugradba tipskih PVC rubnih profila na kutnim spojevima dviju opločenih ploha, sav potreban materijal i rad.
Zidne pločice postavljaju se u kupaonici do visine vrata (bez nadsvjetla) i u kuhinji u visini 60 cm (između kuhinjskih elemenata).
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 23 | x |  | = | 0
4.4. | Dobava i postavljanje vanjskih podnih protukliznih pločica I klase, boje i uzorka prema izboru investitora (nabavna cijena pločica 80 kn/m²+PDV ).
Pločice polagati u građevinsko ljepilo, sa izradom naglašenih reški (2 mm) zapunjenih masom za fugiranje u boji po izboru investitora.
Sve spojeve sa sanitarnim elementima fugirati odgovarajućim silikonskim kitom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Podnim pločicama se oblaže loggia.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 5 | x |  | = | 0
4.5. | Dobava i postavljanje sokla od keramičkih pločica u loggi. Visina sokla je cca 10 cm.
Vrsta i klasa pločica kao u stavci 4.4.
| Obračun po m´ postavljenog sokla | m´ | 4.5 | x |  | = | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## parketar
5. PARKETARSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
5.1. | Dobava i postavljanje gotovog parketa (klik-klak) prema odabiru investitora, debljine 14mm, ljepljenjem na pripremljenu podlogu od OSB ploča.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojeće podloge nakon uklanjanja laminata (brušenje, otprašivanje...).
Postavlja se podna površina dnevnog boravka (djelomično) i sobe.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 23.5 | x |  | = | 0
5.2. | Dobava i postavljanje OSB ploča minimalne debljine u sobi. Veće neravnine ispuniti vulkanskim kuglicama kao Liopor.
| Obračun po m² postavljene površine | m² | 23.5 | x |  | = | 0
5.3. | Dobava i postavljanje pripadajućih kutnih sokl lajsni.
Kutne lajsne postavljaju se u dnevnom boravku i sobi.
| Obračun po m´ postavljenih kutnih lajsni | m' | 22 | x |  | = | 0
PARKETARSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## soboslik.+ličilac
6. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
6.1. | Bojanje zidova i stropova na postojećoj žbuci bijelom disperzivnom bojom u tehnici s valjkom, prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojećih zidova (zatvaranje rupa u zidovima nakon različitih demontaža, struganje, otprašivanje, kitanje, gletanje i brušenje podloge).
| Obračun po m² obojane površine | m² | 145 | x |  | = | 0
6.2. | Bojanje metalne ograde na loggi temeljnom bojom za metal (x1), uljanom bojom u dva sloja u postojećem tonu i kvaliteti boje. Ograda se sastoji od vertikalnih metalnih dijelova dim. 4x7,5cm i horizontalnih metalnih dijelova ograde dim. 2x218 cm. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu svog materijala, skidanje hrđe, pripremu i čišćenje cijele površine, bojanje i lakiranje te sav potreban rad, pribor i materijal.
| Obračun po m' obojane ograde | m' | 18 | x |  | = | 0
6.3. | Bojanje cijevi radijatora temeljnom bojom za metal (x1), uljanom bojom u dva sloja u bijeloj boji. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu svog materijala, pripremu i čišćenje cijele površine, bojanje i lakiranje te sav potreban rad, pribor i materijal.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
6.4. | Bojanje zidova i stropa loggie fasadnom vodoodbojnom bojom prema uputama proizvođača.
U cijenu stavke ulaze sve potrebne predradnje i pripreme postojećih zidova i radna skela.
| Obračun po m² obojane površine | m² | 14 | x |  | = | 0
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## VIK
7. VODOVOD I KANALIZACIJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
7.1. | Dobava i montaža zidnog sifona za perilicu rublja (lulice) zajedno s kromiranom maskom. Stavkom obuhvaćena izvedba instalacije za priključak perilice uključivo sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.2. | Dobava i ugradnja umivaonika od bijele fajanse I. klase, veličine 55x44 cm uključivo kromirani sifon, vijci za pričvršćenje umivaonika te jednoručna zidna mješalica s rozetom, svim spojnim materijalom i dr. U stavci obračunata sva potrebna štemanja i krpanja.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | x |  | = | 0
7.3. | Dobava, prijenos i montaža WC školjke od bijele fajanse I.klase, zajedno sa niskomontažnim vodokotlićem, ventilom, plastičnom daskom, te svim spojnim materijalom. U cijenu uključena prilagodba instalacija vodovoda za niskomontažni vodokotlić, kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.4. | Dobava i montaža slavine s holender nastavkom za perilicu rublja. U cijenu uključiti dovod hladne vode ř1/2'', podžbukni ventil s ukrasnom kapom i rozetom ř1/2'', te slavinu s akrilom ručkom ř1/2''. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
- slavina
- podžbukni ventil
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.5. | Dobava, prijenos i montaža tuš kade dimenzija 90x90 cm limeno emajlirane, iznutra bijelo emajlirane. U cijenu uračunati, odljevnu garnituru, spoj kade na odvod do PVC sifona, dovod hladne i tople vode, dva podžbukna ventila s ukrasnom kapom i rozetom, te zidnu jednoručnu mješalicu sa izljevom i s telefon tušem, crijevom i klizačem tuša. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.6. | Dobava i montaža držača za ručnik. U cijenu uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.7. | Dobava i montaža držača za toaletni papir. U cijenu uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.8. | Dobava i montaža držača wc četke sa četkom. U cijenu uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.9. | Dobava i montaža ogledala iznad umivaonika. U cijenu uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po ugrađenom komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.10. | Dobava i montaža armature i ventila za sudoper, jednoručna zidna mješalica, uključivo sav potrebni spojni i montažni materijal, odvodna crijeva i dr.
| Obračun po kompletu | kpl | 1 | x |  | = | 0
7.11. | Dobava i montaža radijatora sa prigušnicima, odzračnim i termostatskim ventilima s termostatskim glavama. Uključivo sav potreban materijal i rad do potpune spremnosti za uporabu.
| a) hodnik | čl. | 2 | x |  | = | 0
| b) kupaonica | čl. | 7 | x |  | = | 0
| c) dnevni boravak sa kuhinjom | čl. | 20 | x |  | = | 0
| d) soba | čl. | 10 | x |  | = | 0
7. 12. | Dobava i montaža novog kondenzacijskog bojlera u kupaonici sa potrebnom prilagodbom za ponovno spajanje na sustav grijanja.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban materijal i rad.
Napomena: Novi bojler ugraditi u slučaju da je postojeći nakon pregleda od strane ovlaštenog servisera neispravan. Ukoliko je postojeći bojler ispravan za daljnju uporabu, nakon postavljanja keramičkih pločica ponovo ga montirati na isto mjesto.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | = | 0
7.13. | Puštanje u rad plinskog kondenzacijskog bojlera od strane ovlaštenog servisera, s regulacijom kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje.
| Obračun paušalan | paušal | 1 | x |  | = | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## elektro
8. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
8.1. | Dobava, montaža i spajanje elektroinstalacijskog materijala s kutijama i pratećim priborom.
Obračun po komadu
hodnik
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač obični | kom. | 2 | x |  | = | 0
| prekidač kupaonski | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač za perilicu | kom. | 1 | x |  | = | 0
| šuko utičnica (obična) | kom. | 2 | x |  | = | 0
kupaonica
| plafonjera/kugla sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | = | 0
| šuko utičnica (obična) | kom. | 2 | x |  | = | 0
dnevni boravak sa kuhinjom
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač dupli | kom. | 2 | x |  | = | 0
| šuko utičnica (obična) | kom. | 10 | x |  | = | 0
| telefonska utičnica | kom. | 1 | x |  | = | 0
| utičnica za antenu | kom. | 1 | x |  | = | 0
| trofazna utičnica (za štednjak) | kom. | 2 | x |  | = | 0
soba
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | = | 0
| prekidač obični | kom. | 2 | x |  | = | 0
| šuko utičnica (obična) | kom. | 4 | x |  | = | 0
ostava
| plafonjera sa žaruljom 60W | kom. | 1 | x |  | = | 0
| šuko utičnica (obična) | kom. | 1 | x |  | = | 0
ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
| UKUPNO: | [5 empty] | 0

## čišćenje
9. RADOVI ČIŠĆENJA
poz. | opis | jed. | količina | x | jed.cijena | = | ukupno
9.1. | Detaljno završno čišćenje svih prostorija (podova i zidova) nakon završetka svih radova. Uključivo i pranje i dezinficiranje sanitarnih elemenata. Stavka uključuje utovar i odvoz sveg otpadnog materijala na mjesto zbrinjavanja.
| paušal | kom | 1 | x |  | = | 0
RADOVI ČIŠĆENJA
| UKUPNO: | [5 empty] | 0