## Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
TROŠKOVNIK O POTREBNIM SANACIJSKIM RADOVIMA U STANU
Ime i prezime: |  |  | Ministarstvo hrvatskih branitelja
OIB: |  |  | 95131524528
Županija: |  |  | ŠIBENSKO KNINSKA
Mjesto: |  |  | GRAD ŠIBENIK
Ulica i broj: |  |  | Trg Andrije Hebranga 24
Oznaka stana:
Tlocrtna površina (m²): |  |  | 19.1
Pozicija stana u objektu: |  |  | 9. kat
Broj etaža u objektu: |  |  | Pr+9
Komunalna zona:
Naziv građevine: |  |  | Stambeno
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:
Ukupna cijena: |  |  | 0
Ukupna cijena s PDV-om: |  |  | 0
Zadar, prosinac 2020. godine.

## Uvjeti
Opis usvojenih uvjeta radova u sanaciji:
- Sastavni dio troškovnika su sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o obveznim odnosima.
- Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, pravilnike, odredbe, uzance, građ. norme, a upotrijebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN).
- Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata.
- Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
- Za svaku izmjenu ili dopunu potrebno je dobiti pismenu suglasnost investitora odnosno naručitelja radova.
- Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
- Ukoliko izvoditelj radova uoči dodatne radove, koji nisu navedeni u stavkama troškovnika, dužan je za van troškovničke radove dostavit ponudu, analizu cijena i opis radova koji su potrebni.
- Ukoliko se pojave van troškovnički radovi isti ne mogu biti više od deset posto ukupno ugovorenih radova.
- Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvoditelj radova je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
- Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
* Izvoditelj radova u prisutnosti investitora izvršio je pregled lokacije, odnosno potrebnih sanacijskih radova prema dostavljenom troškovniku.
Opis primopredaje radova:
- Primopredaja i konačni obračun izvršiti će ovlašteni predstavnici obiju ugovorenih strana, nakon dovršenja sanacije ili izgradnje.
- Primopredajnim zapisnikom utvrđuje se:
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, troškovniku i pravilima struke.
- Odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove izvoditelj mora o svome trošku dovršiti ili prepraviti.
- Definiranje roka otklanjanja nedostataka.
- Ukoliko se nedostaci ne otklone u definiranome roku, ugovorne strane su suglasne da se sanacija, odnosno završetak radova izvrši o trošku izvoditelja.
Datum:
Izvoditelj radova:
Adresa:
OIB:
Potpis:
Pečat:

## troškovnik
1. RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI OPIS RUŠENJE I DEMONTAŽA
Radove na rušenjima pojedinih dijelova stana izvesti pažljivo. Sačuvati sve konstruktivne elemente u neposrednoj blizini rušenja. Sav iskoristivi materijal posložiti, spremiti i zaštititi. Prije početka radova od nadležnih tijela zatražiti određivanje mjesta za odlaganje, kako ne bi došlo do nepotrebnog preslagivanja istog, na račun i u režiji izvođača. Poduzeti sve radnje osiguranja dijelova koji se ruše ili demontiraju te primjeniti sve Zakonom propisane zaštite na radu.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
0
1.1. | Pažljiva demontaža stolarije sa svim potrebnim radovima i pomoćnim konstrukcijama. Slaganje, utovar, odvoz i pažljivi istovar na lokaciju udaljenu do 10 km.
| ulazna vrata ( 1,00 x 2,05 m) | kom | 1 |  | 0
| prozor s roletnom ( 2,20 x 0,70 + 0,20 m) | kom | 1 |  | 0
| prozor s roletnom ( 2,70 x 0,70 + 0,20 m) | kom | 1 |  | 0
| prozor ( 0,60 x 0,60 m) | kom | 1 |  | 0
| prozor ( 0,90 x 0,80 m) | kom | 1 |  | 0
| unutarnja vrata ( 0,70 x 2,10 m) | kom | 3 |  | 0
0
1.2. | Demontaža (rušenje) konstrukcije poda i završne obloge od teraca u kupaonici, kuhinji s dnevnim boravkom i blagovaonicom te hodniku, sa svim slojevima. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² razbijenih podova. | m² | 12 |  | 0
0
1.3. | Demontaža (rušenje) konstrukcije poda i završne obloge poda od parketa u sobi . Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² srušene podne konstrukcije s parketnom oblogom. | m² | 10 |  | 0
0
1.4. | Rušenje postojećih pregradnih zidova od opeke NF zidani u PCM-u obostrano žbukani debljine d=10 cm. U cijenu uključen utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m² srušenog zida. | m² | 8 |  | 0
0
1.5. | Skidanje zidnih keramičkih pločica u prostoru kuhinje i kupaonice. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m² skinutih zidnih keramičkih pločica. | m² | 10 |  | 0
0
1.6. | Skidanje sokla podne obloge od teraco pločica u kuhinji, kupaonici i hodniku. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po m' skinutog sokla. | m' | 22 |  | 0
0
1.7. | Otucanje žbuke zidova na mjestima oštećenja ili dotrajalosti postojeće žbuke. Žbuka se ne otucava na mjestima gdje je potpuno "zdrava" (bez pukotina) i čvrsto sljubljena na konstrukciju. Površine za otucanje mora odobriti nadzorni inženjer. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračum po m² otučene žbuke. | m² | 20 |  | 0
1.8. | Demontaža sanitarne opreme u kupaonici te demontaža i skidanje postojeće dotrajale vodovodne i kanalizacijske instalacije u kupaonici te iste u kuhinji (za sudoper, dovod i odvod). Radove izvodi kvalificirani radnik. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po kompletu. |  |  |  | 0
0
| kupaonica | komplet | 1 |  | 0
| kuhinja | komplet | 1 |  | 0
0
1.9. | Demontaža postojeće elektro instalacije u stanu, zbog dotrajalosti i zastarjele instalacije. Stavka obuhvaća skidanje elektro galanterije (utičnice, prekidači, ploča s osiguračima, elektro kablovi i sl.) te sva potreban štemanja. Radove izvodi kvalificirani radnik. Utovar, odvoz i istovar na lokaciju udaljenu do 10 km. Obračun po kompletu. |  |  |  | 0
| kupaonica | komplet | 1 |  | 0
| soba | komplet | 1 |  | 0
| kuhinja s dnevnim boravkom I blagovaonicom | komplet | 1 |  | 0
| hodnik | komplet | 1 |  | 0
1.10. | Demontaža postojećeg namještaja i ostale opreme stana kao što su ormari, kuhinjski elementi, stropne i zidne plafonjere i sl. Stavka uključuje utovar u vozilo i odvoz na gradski deponij do 15 km. | komplet | 1 |  | 0
1.11. | Razna sitna štemanja, probijanja i slično po nalogu nadzornog inžinjera. | paušalno | 1 |  | 0
UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE : |  |  | 0
2. ZIDARSKI RADOVI
OPĆI OPIS ZIDARSKIH RADOVA
U jediničnu cijenu zidarskih radova uračunati sav potreban rad i materijal, sve transporte, zaštitu od atmosferskih utjecaja, korištenje radne skele i sl. Uračunati grubo čišćenje te uklanjanje otpadaka i osiguranje mjera zaštite na radu.Kod izvedbe estriha izvođač je dužan zatražiti od nadzornog inženjera visinske kote, te ih u naravi usaglasiti sa projektnim zadacima. Obavezna provjera isušenosti estriha prije postavljanja podova. Obračun po m³ (m²) ugrađenog materijala.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
2.1. | Izrada betonske košuljice C 12/15 (tzv.suhi estrih) debljine 5 cm u kupaonici. Košuljica se izvodi preko prethodno izvedene hidroizolacije postojećeg poda. Košuljica mora biti armirana, gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti tekući hidroizolacijski premaz i finalna podna obloga. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. | m² | 3 |  | 0
0
2.2. | Izrada betonske košuljice C 12/15 (tzv.suhi estrih) debljine 5 cm u dnevnom boravku s kuhinjom i blagovaonicom, sobi i hodniku. Košuljica mora biti armirana, gornja površina mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m2 izvedene betonske košuljice | m² | 20 |  | 0
0
2.3. | Popravak žbuke zidova na mjestima gdje je prethodno skinuta oštećena žbuka te na mjestima novo postavljenih elektro, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija. U cijenu uračunati vrijednost svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. | m² | 20 |  | 0
0
2.4. | Popravak žbuke stropova u svim prostorijama stana. Stavka obuhvaća otucanje labavih i ispucalih dijelova žbuke te nanošenje novog sloja žbuke na mjestu prethodno skinutog sloja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun prema m² popravljene žbuke. | m² | 15 |  | 0
2.5. | Zazidavanje dijela otvora na mjestu demontiranih ulaznih vrata dimenzija 1,00x2,05 m u kojeg će se ugraditi novi prozor s roletnom dimenzija 0,60x0,60+0,20 m visine parapeta p=1,25m unutar vanjskog nosivog zida debljine 35 cm u kupaonici. Zazidavanje dijela prozorskog otvora dimenzija 0,55x0,70+0,20m u novoprojektiranoj kuhinji s dnevnim boravkom i blagovaonicom te zazidavanje dijela prozorskog otvora dimenzija 0,10x0,70+0,20 m u novoprojektiranoj spavaćoj sobi. Zazidavanje se vrši blokovima od porobetona. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i završna obrada površine zazidanog otvora sa PVC mrežicom i ljepilom do potpune gotovosti. Završna površina zida mora biti spremna za bojanje . Obračun prema m² zazidanog zida. | m² | 3 |  | 0
2.6. | Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm od siporex blokova obostrano gletanog s utopljenom mrežicom. U cijenu uračunati i izradu nadvoja za ugradnju vrata kupaonice i sobe dim. 70/205, gletanje i priprema za bojanje novoizvedenih zidova. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćne skele i konstrukcije. Obračun po m2 novoozidanog, ožbukanog i gletanog zida.
|  | m² | 8 |  | 0
2.7. | Probijanje otvora na vanjskom nosivu zidu debljine 35 cm na mjestu postojećeg prozora za ugradnju novih ulaznih vrata dimenzija 1,00 x 2,10 m. Probijanje se vrši rezanjem armirano-betonskog zida debljine 35 cm te usitnjavanjem na komade od 20kg. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, zaštita prostora te odvoz na deponij udaljenosti do 10 km. Komplet | komplet | 1 |  | 0
0
2.8. | Zidarska obrada oko novougrađenih ulaznih vrata, unutarnjih vrata te oko postojeće ugrađene vanjske stolarije od PVC-a (prozora i balkonskih vrata). Uključivo eventualni popravak ploha oko ugrađenih elemenata, štemanja i žbukanja tj. dovođenje otvora u pravokutni oblik, po potrebi, te potrebna radna skela. | m | 42 |  | 0
0
2.9. | Probijanja raznih otvora u zidovima za instalacije. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m². | m² | 3 |  | 0
0
2.10. | Dobava i ugradba metalnih pragova (lajsni) širine unutarnjih vrata te lajsne između različitih vrsta završne obloge podova 1,0 do 1,5 cm. Za odabir konzultirati nadzornog inženjera. | m | 1.5 |  | 0
0
2.11. | Rabiciranje šliceva nakon postave instalacija sa svim potrebnim materijalom i priborom. Širina šlica do 20 cm. | m | 90 |  | 0
2.12. | Dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih prozorskih klupčica karakteristika: Tlačna čvrstoća do 104 N / mm² Čvrstoća savijanja 34 N / mm² Otpornost na temperaturu od -40 ° C do + 80 ° C Apsorpcija vode ispod 0,23 mas Bruto gustoća 2082 kg / m³ Toplinska vodljivost 0,373 W / mKg; izrađene od aluminjskog lima, zaštićene PVC folijom, u bijeloj boji. Stavka uključuje dobavu klupčice sa svim potrebnim dodacima i elementima te montažu klupćice sukladno uputstvima proizvođača, uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu.
| a/ širine 20 cm, dužine 115 cm | kom | 1 |  | 0
| b/ širine 20 cm, dužine 60 cm | kom | 2 |  | 0
| c/ širine 20 cm, dužine 210 cm | kom | 1 |  | 0
| d/ širine 20 cm, dužine 90 cm | kom | 1 |  | 0
| e/ vanjska aluminijska klupčica d=2 cm, širine do 15 cm | m | 5.2 |  | 0
2.13. | Razna sitna krpanja i popravci. | paušalno | 1 |  | 0
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI : |  |  | 0
3. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI OPIS IZOLATERSKI RADOVI
U jediničnu cijenu radova uključiti sav materijal i rad na nabavi i postavljanju materijala. U cijenu uključiti sav spojni materijal. Kod postavljanje metalnih profila na spoju istih sa betonskim ili zidanim elementima obavezno postavljati traku za spriječavanje prijenosa vibracija i zvuka. Sve spojeve ploča obavezno obložiti trakom za spojeve, te prethodno i naknadno ogletati. Završena površina mora biti spremna za bojanje, bez neravnima na površini. Obračun radova po m² odrađene površine. Sve radove izvesti u skladu sa elaboratom zaštite od požara.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
3.1. | Izrada hidroizolacije postojećeg poda u kupaonici (podna ploha + 10 cm vertikalnog ruba uz zidova), s jednim hladnim premazom i jednim slojem trake za varenje V-4 - vareno. | m² | 4 |  | 0
3.2. | Izrada dodatne hidroizolacije poda kupaonice na prethodno izveden estrih. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu. Hidroizolacija se sastoji od dva sloja visoko elastičnog dvokomponentnog cementnog morta svaki debljine min. 2 mm. U prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica veličine oka 4-5 mm. Na mjestima dilatacija, spojeva okomitih i horizontalnih ploha,te odvoda treba ugraditi poliestersku gumiranu traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe posebnim ljepilom. Izolacija kao Maperelastic ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m² tlocrtne površine. | m² | 3 |  | 0
3.3. | Izrada hidroizolacije zida kupaonice, na zidove uz tuš kadu, preko prethodno sanirane žbuke zidova nakon skidanja zidnih keramičkih pločica. Izolaciju izvesti na opranu i očišćenu podlogu. Hidroizolacija se sastoji od dva sloja visoko elastičnog dvokomponentnog cementnog morta svaki debljine min. 2 mm. U prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica veličine oka 4-5 mm. Na mjestima dilatacija, spojeva okomitih i horizontalnih ploha, te odvoda treba ugraditi poliestersku gumiranu traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe posebnim ljepilom. Tehnički podaci izolacije: Početna vlačna čvrstoća prionjivosti: ≥ 0,5 N/mm2 Vodonepropusnost: Vodonepropusan Premošćenje pukotina:-u standardnim uvijetima (+23°C) ≥ 0,75 mm -pri vrlo niskim temperaturama (-20°C) ≥ 0,75 mm Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti: - nakon kontakta s vodom: ≥ 0,5 N/mm² - nakon umjetnog starenja pri povećanoj temperaturi: ≥ 0,5 N/mm² - nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja: ≥ 0,5 N/mm² - nakon kontakta s vapenom vodom: ≥ 0,5 N/mm² U cijenu uračunati vrijednosti svog osnovnog i pomoćnog materijala i rada. Obračun po m² površine izvedene izolacije. | m² | 4 |  | 0
3.4. | Izrada toplinske izolacije podova, od EPS (EEPS) ploča debljine 5 cm. Između EPS ploča i betonske košuljice postavlja se PE folija debljine 0,20 mm s potrebnim preklopima koji se lijepe samoljepljivom trakom širine 4 cm. | m² | 22 |  | 0
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : |  |  | 0
4. STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija)
OPĆI OPIS STOLARSKI RADOVI
4. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanju površina gabaritima, spojnim spredstvima . Mjere je potrebno uzeti u naravi. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog materijala. OBRATITI POZORNOST NA UGRADNJU VANJSKOG PROZORA (SISTEM "RAL UGRADNJE").
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
4.1. | Izrada, dobava i ugradba ulaznih punih vrata stana s protuprovalnom bravom, od petokomornog PVC profila sa svim potrebnim predradnjama, uključeno u stavku. Ugradnja uključuje dopremu fco gradilište, stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje sa svim potrebnim pomoćnim materijalom, opremom i priborom, pokrovne letvice, purpen, sigurnosna brava, bitrax trake i dr, komplet. |  |  |  | 0
Puna drvena ulazna vrata stana
| vel. 100/210 cm | kom | 1 |  | 0
4.2. | Izrada, dobava i ugradba prozorkih konstrukcija od petkomornog PVC profila s PVC roletama, ostakljenje IZO staklom 4+16+4. Doprozornik i okvir prozora, te pokrovne letvice izrađeni su iz PVC-a s 'kompletnim stolarskim okovom s »Oliva« ili »Baketa« zatvaračem.Dokazana zvučna izolacija Rw=32 Db, a koef. Prolaza topline U =1,1m2K. Ostakljenje IZO staklom d=(4+16+4) mm uključeno u stavku. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima. Ugradnja uključuje dopremu kompletnog prozora fco gradilište,'stolarsku ugradbu, stolarsko sastavljanje kod ugradnje složenijih prozora sa svim potrebnim pomočnim materijalom i priborom, uključujući ekspandirajuću spužvastu traku (RAL ugradnja) koja se bočno lijepi na doprozornik. Traka je paropropusna i vodonepropusna. |  |  |  | 0
| a/ Trokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilima + rolete, vel. 210/70 cm | kom | 1 |  | 0
| b/ Dvokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilima + rolete, vel. 115/70 cm | kom | 1 |  | 0
| c/ Jednokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilom + rolete, vel. 90/80 cm | kom | 1 |  | 0
| d/ Jednokrilni prozor s otklopno zaokretnim krilom + roleta, vel. 60/60 cm | kom | 2 |  | 0
4.3. | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata kupaonice. Dovratnik je masivne izrade drva 42x100 mm. Krilo vrata u donjem dijelu imaju aluminijsku ventilacijsku rešetku dimenzija 150 x 350 mm. Vrata imaju kompletan okov: usadna brava s ključem, ručke i štitnici, pokrovna letvica za spoj zid-dovratnik. Površinska obrada i ral po želji investitora. |  |  |  | 0
| a/ Unutarnja drvena vrata kupaonice zidarske vel. 70/210 cm | kom | 1 |  | 0
4.4. | Izrada, dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata sobe. Dovratnik je masivne izrade drva 42x100 mm. Krilo vrata u donjem dijelu imaju aluminijsku ventilacijsku rešetku dimenzija 150 x 350 mm. Vrata imaju kompletan okov: usadna brava s ključem, ručke i štitnici, pokrovna letvica za spoj zid-dovratnik. Površinska obrada i ral po želji investitora. |  |  |  | 0
| a/ Unutarnja drvena sobna vrata zidarske vel. 70/210 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) : |  |  | 0
5. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI OPIS KERAMIČARSKI RADOVI
5. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi samo keramiku I klase, u boji, dezenu i načinu postavljanja (ravno-dijagonalno) te dimenzija pločica po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog opločanja.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
5.1. | Popločenje podova kupaonice, kuhinje s dnevnim boravkom i blagovanicom i hodnika keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm, po izboru investitora i/ili nadzornog inženjera. Pločice se polažu u fleksibilnom građevinskom lijepilu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m² postavljenih pločica.
| podne keramičke pločice | m² | 14.6 |  | 0
| sok keramičkih pločica 10 cm | m | 18 |  | 0
5.2. | Oblaganje zidova kupaonice i kuhinje keramičkim pločicama I klase debljine 1,0 cm po izboru investitora i/ili nadzornog inženjera. Pločice se polažu u fleksibilnom građevinskom lijepilu preko postojeće obloge od lijevanog teraca. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po m² postavljenih pločica.
| a/ zidne keramičke pločice u kupaonici do visine stropa | m² | 17.8 |  | 0
| b/ zidne keramičke pločice u kuhinji visine 1,20m iznad kuhinjskih elemenata. Pločice se ugrađuju na visini od 70 do 160 cm | m² | 2.3 |  | 0
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : |  |  | 0
6. PARKETARSKI RADOVI
OPĆI OPIS PARKETARSKI RADOVI
6. | U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta.Nuditi gotov proizvod sa uračunatim rezanjima, prilagođavanj površina gabaritima, spojnim spredstvima (ljepilo), masama za fugiranje i sl. Uračunati izradu i postavljanje sokla, kutnih letava oko otvora i na vertikalnim spojevima zida i sl.U cijenu uračunati fugiranje svih kuteva (spojeva) keramike, pripadajućim silikonom za fugiranje Nuditi hrastov parket I klase. Načinu postavljanja po odabiru investitora. Obračun po stvarnoj količini ugrađenog parketa.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
6.1. | Dobava i ugradba gotovog hrastovog troslojnog parketa debljine 14 mm, na prethodno izveden cementni estrih. Završna obrada parketa je sjajni lak. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| parket | m² | 5.4 |  | 0
| parketne kutne letvice | m | 9.1 |  | 0
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI : |  |  | 0
7. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI OPIS SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
7. | Sve zidne površine potrebno je u cijelosti ogletati, fino pobrusiti i isprašiti. Prije nanošenja novih slojeva boje površine je potrebno premazati temeljnim prajmerom. Prije ličenja postojeće stare stolarije i bravarije potrebno je pokrpati oštećena mjesta, površine fino pobrusiti, isprašiti te nanijeti temeljni premaz. U jediničnu cijenu uračunati sva pomoćna i osnovna sredstva, materijal i rad potreban za izvedbu radova, osiguranju mjera HTZ i transporta. Sva bojanja zidova izvesti s jednim temeljnim slojem i dva dekorativna završna premaza u tonu i boji po izboru projektanta. Ličenje stolarije i bravarije je također s jednim temeljnim premazom i dva završna lak premaza. Obračun po stvarnoj količini izvedenih radova.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
7.1. | Bojanje unutarnjih zidova (novih i postojećih) disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje zidova | m² | 77 |  | 0
7.2. | Bojanje stropova disperzivnom bojom, u dva sloja u tonu i nijansi po izboru projektanta. Prije nanošenja boje sve površine potrebno je dobro očistiti od postojeće boje, otprašiti i premazati impregnacijskim premazom. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje, radne skele i sl.
| bojanje stropova | m² | 20 |  | 0
7.3. | Ličenje postojeće metalne zaštitne konstrukcije prozora uljenom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta u jednom temeljnom i dva završna lak premaza. Konstrukcija se sastoji od pet horizonatalnih elementa plosnatog presjeka te jednoh vertikalnog elementa kružnog plosnatog presjeka. U cijenu uključiti sav materijal, popravak oštećenja, te sve pripremne i pomoćne radove (gletanje, brušenje, radne skele i sl.)
| Zaštitna konstrukcija je dimenzije 90/80 cm | kom | 1 |  | 0
UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI : |  |  | 0
8. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, SANITARNA OPREMA
OPĆI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I SANITARNE OPREME
8. | U jediničnu cijenu kompleta uključeni su svi elementi za potpuno funkcioniranje. U jediničnu cijenu su uključeni svi ventili, rozete, pričvrsni pribor, dovod tople i hladne vode 1/2" sve do potpune gotovosti kompleta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualne razlike obračunati će se prema jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. U sve radove uključiti silikoniranje opreme trajnim sanitarnim silikonom u boji sanitarije, na svim spojevima sa zidom i podom.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
8.1. | Dobava i ugradba umivaonika I klase, uključivo sa jednoručnom mješalicom, kutnim ventilima, rozetama, sifonom, fleksibilnim priključnim cijevima i sl. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet.
| Umivaonik dim. 65x55 cm | kom | 1 |  | 0
0
8.2. | Dobava i ugradba WC školjke I klase, uključivo sa, kutnim ventilom, rozetom, daskom za sjedenje i vodokotlićem sa priborom. U stavku uračunati sva štemanja i krpanja. Komplet. | kom | 1 |  | 0
0
8.3. | Dobava i ugradba kvadratne tuš kabine dim 70x70 cm I klase, uključivo sa mješalicom, kutnim ventilima, rozetom, sifonom, te tuš kabinom od akril PVC-a te ostalom pripadajućom opremom. Postaviti jednoručnu tuš bateriju. Tuš i crijevo ugraditi na zid kao klizni. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Komplet. | kom | 1 |  | 0
0
8.4. | Dobava i ugradba PVC sifona, sa PVC tuljkom i INOX rešetkom 15x15 cm. U cijenu uračunati i odvod od sifona, sa svim štemanjima i krpanjima. Komplet | kom | 1 |  | 0
0
8.5. | Dobava i ugradba slavine s holender nastavkom za stroj za pranje rublja. U cijenu uračunati dovod i odvod vode, podžbukni ventil s rozetom, slavinu sa ručkom i odvodnu ugradbenu garnituru. U cijenu uračunati sva štemanja i krpanja. Komplet. | kom | 1 |  | 0
0
8.6. | Izvedba priključka za sudoper koji se sastoji od dovoda cijevi za dovod i odvod vode, te dva podžbukna ventila. U cijenu uključen sav potreban rad i materija, sva štemanja i krpanja.Komplet. | kom | 1 |  | 0
0
8.7. | Dobava i ugradba ogledala iznad umivaonika u širini umivaonika, prvoklasne izvedbe s ugradnjom na nevidljive nosače. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
0
8.8. | Dobava i ugradba etažera. Obračun po komadu kompletno montiranog etažera, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
0
8.9. | Dobava i ugradba držača WC papira, bočnomontaža na zid, rotacijska izvedba. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
0
8.10. | Dobava i ugradba držača za ručnike pokraj umivaonika i kade, zidna kromirana. Obračun po komadu kompletno montiranog držača, uključivo sav potreban rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
0
8.11. | Dobava i montaža visokotlačnog električnog bojlera sadržaja 50 l, uključivo sav materijal za zavješanje, sigurnosno-povratni ventil 1/2'', s ugrađenim termostatom, uključivo spoj na pocinčane cijevi 1/2'', s fleksibilnim cijevima, toplu i hladnu vodu te podžbukni ventil 1/2'' s ukrasnom kapom i rozeta na hladnoj vodi. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. Komplet | kom | 1 |  | 0
8.12. | Izmjena postojeće dotrajale vodovodne i kanalizacijske instalacije u podu stana. Količina i obim izvedenih radova po odobrenju nadzornog inženjera. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
0
8.13. | Ostali građevinski radovi i sitni potrošni materijal kod zamjene instalacija u kupaonici i kod montaže sanitarije. | komplet | 1 |  | 0
0
8.14. | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije u stanu te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA: |  |  | 0
9. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
9. | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su mogući tipovi proizvoda, odnosno proizvođača, što je samo preporuka projektanta kao pokazatelj nivoa kvalitete, funkcionalnosti, dizajna i slično, ili preporuka proizlazi iz određenih proračuna. Ponuditelj može ponuditi i drugi proizvod, drugog proizvođača, ako može argumentirati da je jednako vrijedan-kvalitetan, te da osigurava jednako dobre rezultate predviđene projektom, odnosno proračunima. Ponuditelj mora navesti proizvod koji alternativno nudi, te proizvođača tog proizvoda. Stavke troškovnika rađene su po kompletima.
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
PONUDA PO KOMPLETIMA
9.1. | Dobava i montaža kompletne razvodne ploče, komplet opremljene (razdjelnik s montiranih 8 komada osigurača, 1 kom zaštitne sklopke za kupaonice FID 25/0,03A, odvodnik prenapona, Cu sabirnice 100A jednopolne izolirane, nespecifirani materijal, stopice, spojni kabeli, POK kanali, vijci i stezaljke i ostalo). U cijenu uključen i napojni kabel te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija do ormara, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.2. | Dobava, ugradnja i spajanje zidnih i stropnih svjetiljki (plafonjere) s grlom E27 i štedne žarulje 11W u prostoru kuhinje s dnevnim boravkom i blagovaonicom, hodniku te sobi. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 3 |  | 0
9.3. | Dobava, ugradnja i spajanje stropne svjetiljke u kupaonici, opalni pokrov, tip kao SITECO EUROPLEX TC, IP65, komplet sa izvorom svjetlosti 2xTC-LEL 18W, cod. 5LS23472TR ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.4. | Dobava, ugradnja i spajanje zidne svjetiljke u kupaonici, tip kao SITECO EUROPLEX TC mirror, IP44, komplet sa izvorom svjetlosti 1xT16 14W, cod. 5MD81471M3 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po rasvjetnom mjestu te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.5. | Dobava i montaža prekidača običnog podžbuknog u hodniku. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po prkidaču te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu ugrađenog prekidača. | kom | 1 |  | 0
9.6. | Dobava i montaža serijskog prekidača podžbuknog o prostoru kuhinje s dnevnim boravkom i blagovanicom te u sobi. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m po prkidaču te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 3 |  | 0
9.7. | Dobava i montaža zvona s transformatorom, te tipkala za zvono. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.8. | Dobava i montaža kupaonskog indikatora s 3 tipke 16A. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.9. | Dobava i montaža šuko utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 8 |  | 0
9.10. | Dobava i montaža šuko utičnice II/p OG montirane podžbukno do visine poklopca utičnica. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 5,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 2 |  | 0
9.11. | Dobava i montaža utičnice za telefon. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.12. | Dobava i montaža TV utičnice. U cijenu uključen i napojni kabel prosječne dužine 8,00 m te sva potrebna štemanja za provlačenje novih instalacija, krpanja nakon postavljenih instalacija i svi potrebni radovi i materijali do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9.13. | Dobava i ugradnja DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. | komplet | 1 |  | 0
Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: Učin hlađenja: 3,5 (1,1 - 3,8) kW Učin grijanja: 4,0 (1,3 - 4,6) kW SEER / Energetska klasa: 7,2 / A++ SCOP / Energetska klasa: 4,4 / A+ Razina buke: 50 dB Dimenzije (v/š/d): 550 x 800 x 285 mm Težina: 31 kg Promjer priključka cijevi: - plinska faza: ø9,52 (3/8) mm(") - tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm(") Maksimalna duljina cijevi: 20 m Maksimalna visinska razlika: 12 m Područje rada: - režim hlađenja: -10°C do +46°C - režim grijanja: -15°C do +24°C Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz Medij: R410A
Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih karakteristika: Učin hlađenja: 3,5 (1,1 - 3,8) kW Učin grijanja: 4,0 (1,3 - 4,6) kW Razina buke (v/n): 42 / 21 dB Protok zraka: 210 - 660 m³/h Dimenzije (v/š/d): 299 x 798 x 195 mm Težina: 10 kg Infracrveni daljinski upravljač sa tjednim timerom uključen
9.14. | Dobava i montaža električne kupaonske zidne grijalice, oblika kao unutarnja klima jedinica, snage 2000W. Grijalica se montira na zid iznad vrata kupaonice. U stavku uključena i ugradnja napojnog elektro kabela te priključak grijalice na elektro mrežu, sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
9.15. | Ispitivanje kompletne novoizvedene elektro instalacije te izdavanje atesta ispravnosti. | komplet | 1 |  | 0
9.16. | Ispitivanje parlafonske instalacije te izdavanje atesta ispravnosti. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE : |  |  | 0
10. RAZNI RADOVI
Redni br. | Opis radova | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena | Ukupno (kn)
10.1. | Završno čišćenje stana što uključuje pranje prozora, podnih površina, zidnih površina od keramičkih pločica, unutrašnje stolarije; sve spremno i čisto za useljenje namještaja korisnika. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m². | m² | 20 |  | 0
10.2. | Čišćenje postojećeg dimnjaka, pregled od strane nadležne dimnjačarske službe i izdavanje atesta o ispravnosti dimnjaka. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
10.3. | Dobava i ugradnja metalnih dimnjačkih rozeta za priključak peći na dimovodni kanal. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RUŠENJE I DEMONTAŽE |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI (vanjska i unutarnja stolarija) |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0
6. | PARKETRSKI RADOVI |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  | 0
8. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE TE SANITARNE OPREME |  | 0
9. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
10. | RAZNI RADOVI |  | 0
| UKUPNO RADOVI NETTO : |  | 0
| UKUPNO RADOVI S PDV-om : |  | 0